脂质水胶体硫酸银敷料（进口）采购需求

技术要求：

1.规格：5CM*5CM；10CM*12CM；15CM*20CM

2.由含有脂质水胶体硫酸银离子的聚酯网面组成；

3.具有TLC脂质水胶体技术，产品不粘连伤口，减轻换药疼痛及二次损伤，可以加速伤口湿性愈合。

其他要求：

1.成交供应商须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

2.在安徽省医药集中采购平台的耗材, 成交供应商在签订合同前须取得网采配送资格；

3.成交供应商在签订合同前须提供产品生产企业或总代理商针对本项目的有效授权书；

4.投标供应商须对所投产品填写其可单独收费医用耗材医保编码；

5.采购周期内如遇国家省市相关部门政策调整，以调整后的政策为准。采购周期内一切产品如遇国家、省、市带量采购的，均执行国家、省、市带量采购，采购期自动终止。

6.投标供应商在填报价格时应与产品生产企业或总代理商充分沟通。供应商不得以产品中标价格、授权等问题，影响医院采购和临床使用。如因投标供应商原因造成不能供货，将按《合同》中相关约定要求中标供应商补偿给采购人造成的一切经济损失；

7.成交供应商须承诺中标配送的产品，自愿支付货款金额的≤2%用于医院医用物资SPD智慧物流管理服务，并无条件签订三方协议（承诺函格式自拟）；

8.投标供应商应具备完成本项目基本的物流及仓储能力，投标供应商须承诺接到医院采购计划后,在规定时间内完成配送(急抢救用耗材原则上4小时内配送到位；一般耗材24小时内送达，最长不超过72小时；节假日照常配送；特别紧急的须按采购人要求及时送到)。配送产品的剩余有效期，须占有效期的三分之二；（承诺函格式自拟）。

注：供应商须满足上述采购需求中的全部内容，如有偏离作无效响应处理。