缝线技术采购需求

技术要求：

VCP-D系列（多规格）

1、材质：聚糖乳酸910；线体涂层：聚糖乳酸370+硬酯酸钙+三氯生；

2、张力支撑时间：≥28天；

3、线长：45～90cm；缝针弧度：3/8C,1/2C,5/8C；规格：0～4-0；

4、缝线表面含有抗菌涂层；

5、包含角针、圆针、防刺伤针等多种针型；包含单根、多根（其中多根包装要求含针线分离控释设计）；

6、编织缝线，缝线线体含有染色和未染色；

PDP系列（多规格）

1、材质：聚对二氧环己酮；

2、张力支撑时间：≥60天；

3、线长：45cm/60cm/75cm/150cm；规格：0#～6/0；

4、系列产品含有抗菌剂，含抗菌功能；

5、单股缝线（具有打结稳定特性）；

6、碱性环境张力保持稳定；

7、吸收时间182-238天；

SXPP、SXMP系列（多规格）

1、材质：聚对二氧环己酮/乙内酯和e-己内酯的共聚物，缝针材质：合金；

2、完全吸收时间：90到180天，张力强度维持时间：14天到42天3、线长：15cm-45cm，缝线粗细：1#、0、2-0、3-0、4-0；

4、线体有抗菌；

5、线体为切割成刺、压制成刺；

6、针型：圆针、反角针；针线组合类型：单针或者双针；

7、缝线颜色：染色或者未染色；

8、包装规格：1根/包；

聚酯不可吸收线（型号：W4843）

1、材质：聚酯材质，线体表面带有同质涂层；

2、规格：5#～2/0；

3、缝针有圆针，圆体角针，反角针；

4、编织，缝体线体颜色绿色/浅绿色/白色；

其他要求：

1.成交供应商须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

2.在安徽省医药集中采购平台的耗材, 成交供应商在签订合同前须取得网采配送资格；

3.成交供应商在签订合同前须提供产品生产企业或总代理商针对本项目的有效授权书；

4.投标供应商须对所投产品填写其可单独收费医用耗材医保编码；

5.采购周期内如遇国家省市相关部门政策调整，以调整后的政策为准。采购周期内一切产品如遇国家、省、市带量采购的，均执行国家、省、市带量采购，采购期自动终止。

6.投标供应商在填报价格时应与产品生产企业或总代理商充分沟通。供应商不得以产品中标价格、授权等问题，影响医院采购和临床使用。如因投标供应商原因造成不能供货，将按《合同》中相关约定要求中标供应商补偿给采购人造成的一切经济损失；

7.成交供应商须承诺中标配送的产品，自愿支付货款金额的≤2%用于医院医用物资SPD智慧物流管理服务，并无条件签订三方协议（承诺函格式自拟）；

8.投标供应商应具备完成本项目基本的物流及仓储能力，投标供应商须承诺接到医院采购计划后,在规定时间内完成配送(急抢救用耗材原则上4小时内配送到位；一般耗材24小时内送达，最长不超过72小时；节假日照常配送；特别紧急的须按采购人要求及时送到)。配送产品的剩余有效期，须占有效期的三分之二；（承诺函格式自拟）。

注：供应商须满足上述采购需求中的全部内容，如有偏离作无效响应处理。