
病理科蜡块柜组公开询价采购报价表
报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

	名  称
	规格型号
	采购数量（组）
	最高限价（元/组）
	报价（元/组）

	病理科蜡块柜组
	450*478**1295mm

（建议每组尺寸）
	7
	2000
	

	
	
	
	
	

	合计：
	

	备  注
	1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;

2.所报产品必须满足附件参数要求（配产品资料图），否则视为废标;

3.报价表加盖公章密封，于5月11日9：00时送至舒城县人民医院 住院四楼 医疗设备科，本着自愿原则，逾期视为放弃！

4.咨询联系电话：0564-8689652 （医疗设备科）。


                                                                                           舒城县人民医院 医疗设备科    

                                                        二零二四年五月七日        
附：一、采购需求：
1、本次采购病理科蜡块柜组共七组，每组由三段式柜体+底座组合而成，组合样式见附图；

2、每段柜体含6层抽屉，建议尺寸为450*478*390mm，共计18层抽屉，可放置12000块以上蜡块，柜体加锁，抽屉内部样式见附图。

3、整体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板制造，每组整体建议尺寸为450*478*1295mm，加厚加强底座，表面经过磷化酸洗、环氧树脂烤漆处理，耐酸碱。

[image: image1.jpg]WwseT L

‘, I\ -

7%'"

3450mm





二、报价资质及其他要求：
报价人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

报价人的报价材料中必须标明所投产品的品牌和规格型号（附产品图片资料）；

报价人的报价超过最高限价为无效报价；

中标人需要免费提供现场安装服务，免费质保期一年以上，质保期从验收合格之日起。

