病理科蜡块柜组公开询价（第二次）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 规格型号 | 采购数量（组） | 最高限价（元/组） | 报价（元/组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理科蜡块柜组 |  | 450*478**1295mm （建议每组尺寸） | 7 | 2000 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求（配产品资料图），否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月16日15：00时送至舒城县人民医院 住院四楼 医疗设备科，本着自愿原则，逾期视为放弃！； 4.咨询联系电话：0564-8689652 （医疗设备科）。 |  |  |  |  |

舒城县人民医院 医疗设备科

二零二四年五月十三日

附：一、采购需求：

1、本次采购病理科蜡块柜组共七组，每组由三段式柜体+底座组合而成，组合样式见附图；

2、每段柜体含6层抽屉，建议尺寸为450*478*390mm，共计18层抽屉，可放置12000块以上蜡块，柜体加锁，抽屉内部样式见附图。

3、整体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板制造，每组整体建议尺寸为450*478*1295mm，加厚加强底座，表面经过磷化酸洗、环氧树脂烤漆处理，耐酸碱。

二、报价资质及其他要求：

- 报价人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 报价人的报价材料中必须标明所投产品的品牌和规格型号（附产品图片资料）；

- 报价人的报价超过最高限价为无效报价；

- 中标人需要免费提供现场安装服务，免费质保期一年以上，质保期从验收合格之日起。