
骨科外固定夹板技术要求

产品用途：用于骨折或软组织等损伤的外固定
产品组成：采用玻璃纤维，聚酯纤维高分子材料，铝合金，石膏粉，纱布，非织造布制成，不与体内使用的医疗器械连接
功能要求：
1.材质：织物型　卡盘型　低温型 护具型 绷带型和高分子型
2.所有规格均需有注册证（或备案凭证）
3.可重复性：织物型　卡盘型　低温型 护具型可反复使用
4.可塑形
5.卡盘型关节角度调节：可60-180度调节
★6.医保：有收费编码，医保能报销，产品有国家医保代码（产品为项目除外内容，须提供本省收费项目截图）
7.功能：可实现支具和石膏所能实现功能，可以替代石膏使用
8.低温板型为独立包装，可按患者情况裁剪后塑形

注：上述所有参数中★号项为必须响应项，供应商须提供原厂印刷版彩页或技术白皮书或相关检测报告等证明材料，如不响应则作无效标处理。


骨科外固定夹板产品清单
 
	序号
	产品名称
	型号
	材质
	单价限价
（元）
	预估量
	预估金额
（元）

	1
	骨科
外固定夹板
	手腕夹板
（低温板）
	低温板
	592.8
	20
	11856

	2
	
	肘关节夹板
（卡盘）
	织物 低温板 卡盘
	1065.9
	10
	10659

	3
	
	肘关节夹板
（低温板）
	低温板
	769.5
	20
	15390

	4
	
	肩关节外展夹板
	织物 低温板 卡盘
	1065.9
	10
	10659

	5
	
	踝关节夹板
（低温板）
	低温板
	946.2
	20
	18924

	6
	
	膝关节夹板
（卡盘）
	织物 低温板 卡盘
	1658.7
	10
	16587

	7
	
	膝关节夹板
（低温板）
	低温板
	1065.9
	20
	21318

	8
	
	髋膝夹板
（卡盘）
	织物 低温板 卡盘
	2251.5
	10
	22515

	9
	
	头颈胸夹板
	织物 低温板 卡盘
	2251.5
	10
	22515

	10
	
	腰部夹板
（低温板）
	低温板
	1658.7
	20
	33174

	11
	
	胸腰夹板
	织物 低温板
	2251.5
	10
	22515

	12
	
	颈部夹板
	织物 低温板 卡盘
	2251.5
	10
	22515

	13
	
	手指夹板
（低温板）
	低温板
	473.1
	20
	9462

	14
	
	手指夹板II型
	织物 低温板
	68.4
	20
	1368

	合计
	239457

	注：上述采购数量均为估算数量，结算以实际发生数量为准。





其 他 要 求

1.供应商在填报价格时应与产品生产企业或总代理商充分沟通。供应商不得以产品成交价格、授权等问题，影响医院采购和临床使用。如因供应商原因造成不能供货，将按《合同》中相关约定要求成交供应商补偿给采购人造成的一切经济损失；
2.若成交供应商不能按合同及“两票制”（采购周期内如政策调整执行两票制的情况）要求进行及时配送，医院有权指定其他配送企业进行配送，由此造成的耗材差价、措施费、医院、患者一切损失等由成交供应商承担。对于成交供应商不能履行配送义务的，将解除合同，同时对不能配送产品，成交供应商补偿采购人采购的差价和由此带给采购人造成的一切经济损失；
3.供应商应具备完成本项目基本的物流及仓储能力，供应商须承诺接到医院采购计划后,在规定时间内完成配送(急抢救用耗材原则上4小时内配送到位；一般耗材24小时内送达，最长不超过72小时；节假日照常配送；特别紧急的须按甲方要求及时送到)。配送产品的剩余有效期，须占有效期的三分之二；
4.供应商应有完善且固定的配送及售后服务人员，其中要有专人负责本项目。供应商须在配送服务方案中明确落实及时送达的具体安排、应急预案及响应措施。(按采购人要求的基数进行急抢救耗材备货，否则造成的后果由成交供应商承担)；
5.对于介入、骨科等需要提供专业配套服务的耗材，供应商应具有完善的配套服务，针对项目建立完善的配套方案，做好产品的质量跟踪及手术人员配备，产品的贮存符合项目要求，保证供货产品的质量，及时满足项目的服务需求（供应商须在响应文件中编制服务方案（格式自拟），方案内容包含但不限于上述要求）；
6.供应商应具有完善的售后服务体系，配备本项目的实施组成人员，做好岗前培训，明确分工及职责；建立售后服务保障措施；售后服务响应方式多样；售后服务做到快捷、专业、有效；
7.在安徽省医药集中采购平台的耗材, 成交供应商在签订合同前须取得网采配送资格；
8.成交供应商在签订合同前须提供产品生产企业或总代理商针对本项目的有效授权书；
9.成交供应商须承诺中标配送的产品，自愿支付所供货款金额的≤2%用于医院医用物资SPD智慧物流管理服务，并无条件签订三方协议。（投标人须提供承诺书，格式自拟）；
10.采购周期内如遇国家省市相关部门政策调整，以调整后的政策为准。采购周期内一切产品如遇国家、省、市带量采购的，均执行国家、省、市带量采购，采购期自动终止。
[bookmark: _GoBack]注：供应商须满足采购需求中的全部内容，如有偏离作无效响应处理。
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