舒城县人民医院医疗设备零星维修配件采购项目（一）

采购需求

一、资质要求：

1.报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（须提供相关证明文件或书面声明）；

2.本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包；

二、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用病床、推车、柜体等维修配件 | 见清单 |  |
| 2 | 血压计配件 | 见清单 |  |
| 3 | 心电图机、监护仪、除颤仪配件 | 见清单 |  |
| 4 | 气垫床配件 | 见清单 |  |
| 5 | 呼吸机配件 | 见清单 |  |
| 6 | 紫外线灯车、床单元消毒机配件 | 见清单 |  |
| 7 | 手术室装置配件 | 见清单 |  |
| 8 | 手术器械配件 | 见清单 |  |
| 9 | 其他配件耗材 | 见清单 |  |

备注：本项目为单价采购项目，总预算金额约4.9万元，单价限价详见附件，结算金额以实际发生数量结算。

三、采购要求：

1、投标人所提供产品质量必须符合国家相关标准，同时所投产品必须兼容我院在用器械设备，技术性能必须满足或优于技术要求，且有生产厂家规定的售后服务，产品质保期大于等于一年；

2、投标人应具备完成本项目基本的物流及仓储能力，投标人须在接到医院采购计划后,在24小时内送达，最长不超过72小时；节假日照常配送；特别紧急的须按甲方要求及时送到。

四、最高限价及评标方法：

1、最高限价：4.9万

2、评标办法：最低评标价法

注意事项：

1、本项目如产品价格有明显偏离市场价格的，经评委会认定可做无效标处理。

2、报价单须加盖公章且每个品规不得缺项漏项，否则视为无效投标。

五、合同期限：1年。

投标文件格式

舒城县人民医院                  项目

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人姓名：           联系电话：

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：               （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （投标人名称）对本项目免费质量保证为：        年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：    （公章）

日        期：

投标报价表

| 产品信息 | 配件名 | 规格 | 适配我院在用品牌 | 单位 | 预估 数量 | 配件 报价（元） | 品牌 产地 | 最高 限价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用病床、 推车、柜体等 维修配件 | 病床护栏底座 | / | 江汉、育达 | 只 | 40 |  |  | 9.00 |  |  |
|  | 病床护栏开关固定件 | / | 江汉、育达 | 只 | 20 |  |  | 9.00 |  |  |
|  | 病床护栏开关 | / | 江汉、育达 | 套 | 3 |  |  | 65.00 |  |  |
|  | 病床摇把 | / | 江汉、育达 | 只 | 10 |  |  | 65.00 |  |  |
|  | 床尾板 | 双摇病床 | 江汉、育达 | 只 | 10 |  |  | 260.00 |  |  |
|  | 床尾板 | 抢救病床 | 江汉、育达 | 只 | 2 |  |  | 310.00 |  |  |
|  | 交换车护栏 | / | 武汉江汉 | 只 | 3 |  |  | 380.00 |  |  |
|  | 病人交换车护栏支架 | / | 武汉江汉 | 只 | 2 |  |  | 150.00 |  |  |
|  | 病人交换车护栏头部 | / | 武汉江汉 | 只 | 4 |  |  | 50.00 |  |  |
|  | 交换车脚踏板 | / | 武汉江汉 | 只 | 4 |  |  | 50.00 |  |  |
|  | 医用轮 | 3寸螺纹12mm | 武汉江汉 | 只 | 30 |  |  | 30.00 |  |  |
|  | 医用防锈轮 | 4寸 | 武汉江汉 | 只 | 10 |  |  | 55.00 |  |  |
|  | 医用轮 | 5寸急救车/麻醉车用 | 武汉江汉 | 只 | 4 |  |  | 80.00 |  |  |
|  | 病床医用轮 | 5寸螺杆28*36 | 武汉江汉 | 只 | 30 |  |  | 42.00 |  |  |
|  | 不锈钢圆凳脚垫 | / | 武汉江汉 | 只 | 10 |  |  | 8.00 |  |  |
|  | 病人推车气弹簧 | / | 武汉江汉 | 只 | 1 |  |  | 240.00 |  |  |
| 血压计配件 | 台式气阀连球 | / | 江苏鱼跃 | 只 | 20 |  |  | 11.70 |  |  |
|  | 血压表臂袋 | 各规格含布袋，皮袋 | 江苏鱼跃 | 只 | 30 |  |  | 20.00 |  |  |
|  | 电子血压计袖袋 | 成人 | 江苏欧姆龙 | 只 | 3 |  |  | 90.00 |  |  |
| 心电图、监护仪、除颤仪配件 | 动态心电记录器导联线 | SC-19F/10NP | 北京迪姆 | 只 | 2 |  |  | 1000.00 |  | 原厂配件 |
|  | 心电图机电极球 | 6*1/套 | 福田、三锐 | 套 | 2 |  |  | 90.00 |  |  |
|  | 心电图机四肢夹 | 4*1/套 | 福田、三锐 | 套 | 2 |  |  | 80.00 |  |  |
|  | 心电图机导联线 | 十二导5芯 | 福田、三锐 | 支 | 2 |  |  | 400.00 |  |  |
|  | 动态心电记录器皮套 | / | 北京迪姆 | 套 | 2 |  |  | 130.00 |  |  |
|  | 血氧传感器主电缆 | 各规格 | 迈瑞 | 只 | 10 |  |  | 250.00 |  | 原厂配件 |
|  | 血氧传感器（分体式） | 各规格 | 迈瑞 | 只 | 20 |  |  | 250.00 |  | 原厂配件 |
|  | 血氧传感器（一体式） | 各规格 | 迈瑞、理邦、飞利浦 | 只 | 10 |  |  | 350.00 |  |  |
|  | 无创监护仪袖带 | 各型号 | 迈瑞、理邦、飞利浦 | 只 | 20 |  |  | 105.00 |  |  |
|  | 心电导联线 | 各型号 | 迈瑞、理邦、飞利浦 | 只 | 10 |  |  | 350.00 |  |  |
|  | 心电图机电池 | 各型号 | 福田、三锐 | 块 | 2 |  |  | 360.00 |  |  |
|  | 监护仪电池 | 各型号 | 迈瑞、理邦、飞利浦 | 只 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |
|  | 除颤仪电池 | D3 | 深圳迈瑞 | 只 | 1 |  |  | 1500.00 |  |  |
|  | 除颤仪导电膏 | 100g | 济宁金诺特 | 支 | 1 |  |  | 75.00 |  |  |
|  | 旁流呼末积水杯AG水槽 | 各规格 | 迈瑞 | 只 | 5 |  |  | 160.00 |  | 原厂配件 |
| 气垫床配件 | 喷气气垫震荡膜（皮碗） | / | 上海三马 | 只 | 20 |  |  | 48.00 |  |  |
|  | 气泵铜磁连动体 | / | 上海三马 | 只 | 1 |  |  | 50.00 |  |  |
| 呼吸机配件 | 呼吸机延长管 | 硅胶L型 | 谊安、柯惠、科曼、迈瑞 | 支 | 5 |  |  | 160.00 |  |  |
|  | 温度传感器 | 400SH202呼吸机用 | 谊安、柯惠、科曼、迈瑞 | 只 | 1 |  |  | 360.00 |  |  |
|  | 呼吸机加湿罐 | VHC370 | 谊安、柯惠、科曼、迈瑞 | 只 | 1 |  |  | 650.00 |  |  |
|  | 呼气过滤器 | 840呼吸机用 | 柯惠 | 只 | 1 |  |  | 950.00 |  |  |
|  | 模拟肺 | / | 谊安、柯惠、科曼、迈瑞 | 只 | 1 |  |  | 1500.00 |  |  |
|  | 医用气体终端 | 德标、国标 | 太阳龙、新华 | 只 | 1 |  |  | 400.00 |  |  |
|  | 氧气减压器 | YQY-12 | 上海减压器厂 | 只 | 1 |  |  | 350.00 |  |  |
|  | 高压通气管 | 3m呼吸机用 | / | 根 | 1 |  |  | 260.00 |  |  |
| 紫外线灯车、床单元消毒机配件 | 床单位消毒袋（浸塑布） | / | 巨光 | 条 | 1 |  |  | 360.00 |  |  |
|  | 灯架固定装置 | / | 跃进 | 只 | 1 |  |  | 40.00 |  |  |
|  | 启辉器 | / | 跃进 | 只 | 1 |  |  | 1.00 |  |  |
|  | 电源开关 | / | 跃进 | 只 | 1 |  |  | 10.00 |  |  |
|  | 定时器 | / | 跃进 | 只 | 1 |  |  | 50.00 |  |  |
| 手术室装置配件 | 粘贴极板电缆 | 扁头 | 沪通 | 只 | 5 |  |  | 105.00 |  |  |
|  | 脚踏采集开关 | 胃镜用5m | / | 只 | 2 |  |  | 100.00 |  |  |
|  | 普通单联脚踏开关 | FS03 | 沪通 | 只 | 2 |  |  | 420.00 |  |  |
|  | 普通双联脚踏开关 | FS01 | 沪通 | 只 | 1 |  |  | 550.00 |  |  |
|  | 脚踏开关 | 930D用 圆头 | 斯曼峰 | 只 | 1 |  |  | 45.00 |  |  |
| 手术器械配件 | 塑料手柄 | 5*330 | 康基 | 把 | 1 |  |  | 650.00 |  |  |
|  | 医用手术钻清洗剂 | HIRI761 | 海联 | 瓶 | 1 |  |  | 65.00 |  |  |
|  | 输液硅胶管 | Y5/111.006A-02 | 桐庐优视 | 套 | 1 |  |  | 650.00 |  |  |
|  | 驱血带 | 15cm*100m | 冀州 | 米 | 10 |  |  | 7.00 |  |  |
|  | 艾力克冲洗器 | / | 桐庐 | 只 | 1 |  |  | 600.00 |  |  |
| 其他配件耗材 | 简易呼吸器集气袋 | 简易呼吸囊配 | 戴维 | 只 | 1 |  |  | 30.00 |  |  |
|  | 呼吸囊呼吸面罩 | 硅胶 | 戴维 | 只 | 1 |  |  | 50.00 |  |  |
|  | 封口机色带 | / | 合富 | 只 | 2 |  |  | 120.00 |  |  |
|  | 封口机色带 | / | 逸风 | 只 | 2 |  |  | 80.00 |  |  |
|  | 封口机刀片 | 高锰钢 | 逸风 | 只 | 1 |  |  | 380.00 |  |  |
|  | 灯泡 | 24V150W 扁插口 | 欧司朗 | 只 | 20 |  |  | 45.00 |  |  |
|  | 卤钨灯泡 | 24V50W 无影灯用 | / | 只 | 2 |  |  | 25.00 |  |  |
|  | 灯泡底座 | 24V250W | 欧司朗 | 只 | 8 |  |  | 60.00 |  |  |
|  | 医用高压水枪/气枪 | 一枪八头 | 迈尔、东山 | 套 | 2 |  |  | 700.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |

注意事项：

- 中标单位负责该品牌型号设备的故障诊断和配件更换，技术服务及人工服务费免费。每年免费提供对应设备的预防性维护服务，保养记录交管理科室存档。

2.备注为原厂配件的须在中标后提供厂方授权材料证明。

3.报价单须加盖公章且不得缺项漏项，否则视为无效投标。

诚信投标承诺书

舒城县人民医院：

为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：

一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。

二、我公司逐条如实填写招标各项要求及参数的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后两年参加舒城县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加舒城县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加舒城县人民医院各项投标的资格。

三、同意贵院签订合同前提供样品验证适配性的要求，要求为原厂配件的须提供厂方授权材料证明。如不符合的无条件退货，并赔偿相关损失。

如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金或履约保证金。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

其他材料（如有）：