采购需求
技术要求：

1、适用范围：用于改善皮肤外观、治疗各种浅表血管病变、色素性病变以及减少毛发等一站式解决方案；

★2、具有≥6种不同功能的光谱滤波片，且具有不关机及不需更换手柄更换滤波片技术。滤波片包含范围波长420nm~1200nm、515nm~1200nm、560nm~1200nm、590nm~1200nm、640nm~1200nm、695nm~1200nm；

3、最大光斑面积：≥6.75cm2；

4、治疗模式：单脉冲串和重复脉冲串治疗模式；

5、可调节最大能量密度≥35J/cm2；

6、脉冲串宽度：≥800ms；

7、最大子脉冲数：≥10个子脉冲；

★8、光斑适配器:≥3个，需包含：方形适配器：≤15mm*15mm、圆形适配器：直径≤11mm和直径≤7mm；

★9、输出单脉冲峰值功率≥10000W，子脉冲宽度≤200μs；

10、冷却温度：0℃~30℃可调，接触持续式冷却；

11、≥12英寸液晶触摸显示屏且自带能量密度、脉宽显示，冷却温度显示；

★12、手柄自带当前使用滤波片信息显示；

★13、出光控制方式:脚踏控制发射出光、手柄控制发射出光、脚踏+手柄同时控制发射出光；

14、强脉冲技术具备双灯泵浦；

15、仪器铭牌标注使用年限：≥10年；

注：上述技术参数中“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有1条负偏离或非“★”参数负偏离情形＞3条，视作无效响应。


