舒城县人民医院医疗利器盒采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：舒城县人民医院医疗利器盒招标采购项目

2.预算金额：一年采购量约4.9万元

3.报价最高限额：4.9万元

4.合同履行期限：一年

二、投标人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体投标。

三、采购要求

1.所供产品质量应符合国家环境保护总局、卫生部联合发布的(HJ421-2008)《医疗废物专用包装袋、容器和警示标准》，需提供产品检测报告。

2.利器盒采用全新的聚丙烯塑料（PP）制造而成，圆形设计，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧，封闭后无法在不破坏的情况下打开。

3、满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现断裂、被刺穿等情况。

4、利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；印制医疗废物警示标识。

5、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法，表面无划损、无刺激性气味。

四、利器盒参数

| 产品名称 | 规格型号 | 参考尺寸（cm） | 材质 | 年采购量 | 最高限价/只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利器盒 | 2L | 13*15 | PP | 1000 | 2.3元 |
| 利器盒 | 4L | 17*19 | PP | 7100 | 3.2元 |
| 利器盒 | 18L | 28*31 | PP | 3000 | 8元 |

注：清单中最高单价限价包含送货上门、搬运、发票税费等一切费用；每半年按实际使用量结算一次。

五、货款结算方式

采用“据实结算”方式，以实际使用量结算。

六、交货地点

按采购方要求送货到舒城县人民医院指定地点，配合院方做好入库手续。

投标文件格式

舒城县人民医院                  项目

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人姓名：           联系电话：

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：               （公章）

日    期：

投标报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 尺寸（cm） | 材质 | 年采购量 | 报价/只 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

- 1.报价计算公式：单品类单价（元/只）×采购量相加之和为最终报价；报价最低者为中标人，报价相同时采取现场抽签的方式决定中标人。

2.报价单须加盖公章且两个品规不得缺项漏项，否则视为无效投标。