舒城县人民医院医疗垃圾袋、垃圾桶采购

需求

一、项目基本情况

1.项目名称：舒城县人民医院医疗垃圾袋、垃圾桶招标采购项目

2.预算金额：一年采购量约4.8万元

3.报价最高限额：4.8万元

4.合同履行期限：一年

二、投标人资格要求

1.投标人必须具备《政府采购法》第二十二条规定；

2.至少提供一份二级及以上医院业绩证明；

3.本项目不接受联合体投标。

三、采购要求

1、所供产品符合中华人民共和国环境保护行业标准（HJ 421-2008）的规定。

2、医疗垃圾袋采用 100%高密度聚乙烯（PE）全新材料，拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10 N/15MM,单面厚度≥1.5丝，无渗漏。整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。

主要功能：包装袋用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物的初级包装，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔，大小形状适中，便于搬运；搬运时，应将装有医疗废物的包装袋可靠密封并置于周转箱内，避免包装袋破裂渗漏而污染环境。

性能特点：放入包装袋的医疗废物不得取出，并注明医疗废物的种类。传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装袋，并及时密封。

- 3、 医用垃圾桶盛装医疗废物的专用硬质容器，盛装医疗机构在医疗活动中产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。采用高密度聚乙烯注塑而成，坚固耐用，防渗漏，便于清洗消毒。垃圾桶为淡黄色，桶体明显处印制警示标志和警告语，符合国家标准。表面光滑平整，完整无裂痕，没有明显凹陷。质量可靠，配件易于配换，桶壁厚，坚实，使用寿命长。脚踏一脚踏开并定位，适合高峰作业时投放。一脚踏关，避免接触污染。

四、货物清单及规格参数

招标数量为暂定量，下表列出一年预计使用量，每次供货数量、时间及规格型号以招标人通知或下发的采购清单为准，结算按实际双方认可的数量进行结算，单价不变。投标人在投标报价时，应充分考虑我院目前发展现状，结合市场行情、风险及自身状况报价，我院不保证投标人中标后，年度采购数量能达到年度的采购标准。

| 品 名 | 参考型号 （长cm*宽cm*厚度{丝}） | 规格 | 年采购量/条 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背心医疗包装袋 | 30*32*1.5 | 100条/扎 | 3000 | 0.2元/条 |
| 背心医疗包装袋 | 48*50*1.5 | 100条/扎 | 40000 | 0.4元/条 |
| 平口医疗包装袋 | 70*80*1.5 | 100条/扎 | 40000 | 0.55元/条 |
| 平口医疗包装袋 | 100*110*1.8 | 100条/扎 | 10000 | 0.65元/条 |
| 医疗包装袋需要带样品到招标现场，供应货物厚度应大于等于设置值 |  |  |  |  |

| 品 名 | 参考型号 （长cm*宽cm*高cm） | 规格 | 年采购量/条 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗周转桶 | 59*74*110 | 个 | 5 | 180元/个 |
| 医疗脚踏桶 | 20*30*40 | 个 | 10 | 30元/个 |
| 医疗脚踏桶 | 35*28*45 | 个 | 10 | 35元/个 |
| 医疗脚踏桶 | 45*32*60 | 个 | 10 | 70元/个 |
| 医疗脚踏桶 | 45*45*75 | 个 | 5 | 80元/个 |

注：1.清单中最高单价限价包含送货上门、搬运、发票税费等一切费用；每半年按实际使用量结算一次。

2. 1丝等于0.01毫米。

五、货款结算方式

采用“据实结算”方式，以实际使用量结算。

六、交货地点

按采购方要求送货到舒城县人民医院指定地点，配合院方做好入库手续。

投标文件格式

舒城县人民医院                  项目

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人姓名：           联系电话：

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：               （公章）

日    期：

投标报价表

| 产品名称 | 型号 | 规格 | 年采购量 | 报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注意事项：

- 1.报价计算公式：单品类单价（元/条、个）×采购量相加之和为最终报价；报价最低者为中标人，报价相同时采取现场抽签的方式决定中标人。

2.报价单须加盖公章且两个品规不得缺项漏项，否则视为无效投标。