附件：

舒城县人民医院轻质隔断采购需求

根据需求，我院现有布局共需四扇隔断进行改造，总

面积约为63.72平方米。具体要求如下：

- 一、隔断材质要求：每扇隔断高度约2.7m，长度约5.9m，根据现场实际情况丈量安装，外框架为铝材80#型材，厚度≥1.4mm，内框架铝材厚度≥1.2mm，装饰板厚度≥15mm。以实际面积为准。

- 二、项目上限价：每平方米上限价为380元。

三、供货安装时间要求：合同签订后15日内完成供货及安装（至采购人指定地点）。

四、质量标准：产品质量必须符合国家相关标准，所投产品技术性能必须满足或优于要求技术参数，产品合格，且有生产厂家规定的售后服务,装饰板为阻燃材质。

五、其它要求：

（一）所提供产品报价应当包含产品费用、运输费（含上下车）、安装费、售后服务费及税金等所有费用，且不得高于项目报价上限值。中标人应向采购单位出具足额的增值税发票。

（二）提供的货物和服务质量必须达要求，凡在供货、安装调试、检测质量问题，中标人必须无偿更换直至符合质量要求，并承担由此引发的一切费用。若更换后仍达不到约定的质量标准，采购人有权解除合同，中标人须承担采购人直接经济损失。

（三）安全责任：施工期内要严格执行相关安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故发生，未严格执行相关安全施工管理规定，中标方应当承担全部责任。质保期一年内，若因施工缺陷、隔断质量等问题造成人员伤亡/医疗设备损毁等一切损失，中标方承担全部责任。

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：               （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （投标人名称）对本项目免费质量保证为：        年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：    （公章）

日        期：

询  价  单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 项目采购需求全部内容 |
| 服务报价 （报每平米单价） | 小写： 大写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注 |  |

供应商签章：

法定代表人或委托代理人签字：

日   期：     年    月   日、