采购需求
一、采购需求总体说明：舒城县人民医院高压造影剂注射器管路系统采购项目，具体详见招标文件。

二、采购内容及要求：
	名称
	规格
	单位
	上限单价（元）
	预估数量

（1年）
	预估金额

（元/1年）
	采购周期
	备注

	高压造影剂注射器管路系统
	/
	套
	78
	3000
	234000
	1年
	


1、主要技术参数

1.1 用于CT增强造影。

★1.2 需与医院现有造影剂注射器(品牌：欧利奇 型号：missouri-XD2000 )相匹配（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；

1.3系统管路要求： 

★1.3.1 ≥12小时内顺利注射。

1.3.2 有药液过滤器和压力传感器装置，与医院现有机器完全匹配。

★1.3.3 在合同履行期限内，系统管路由成交供应商免费提供（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

1.4患者管路要求：

★1.4.1 有2个单向止回阀。

★1.5系统管路和患者管路必须为配套使用，缺一不可。

1.6造影剂注射器维保方面：

★1.6.1 免费提供原厂配件维保（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；

1.6.2 响应时效性：一小时响应，24小时到达，48小时修好；

★1.7 医保：有可单独收费编码，医保能报销，产品有国家医保代码（产品为项目除外内容，须提供安徽省收费项目截图）。
2、其他要求

2.1 供应商在填报价格时应与产品生产企业或总代理商充分沟通。供应商不得以产品成交价格、授权等问题，影响医院采购和临床使用。如因供应商原因造成不能供货，将按《合同》中相关约定要求成交供应商补偿给采购人造成的一切经济损失；

2.2 若成交供应商不能按合同及“两票制”（采购周期内如政策调整执行两票制的情况）要求进行及时配送，医院有权指定其他配送企业进行配送，由此造成的耗材差价、措施费、医院、患者一切损失等由成交供应商承担。对于成交供应商不能履行配送义务的，将解除合同，同时对不能配送产品，成交供应商补偿采购人采购的差价和由此带给采购人造成的一切经济损失；

2.3 供应商应具备完成本项目基本的物流及仓储能力，供应商须承诺接到医院采购计划后,在规定时间内完成配送(急抢救用耗材原则上4小时内配送到位；一般耗材24小时内送达，最长不超过72小时；节假日照常配送；特别紧急的须按甲方要求及时送到)。配送产品的剩余有效期，须占有效期的三分之二；

2.4 供应商应有完善且固定的配送及售后服务人员，其中要有专人负责本项目。供应商须在配送服务方案中明确落实及时送达的具体安排、应急预案及响应措施。(按采购人要求的基数进行急抢救耗材备货，否则造成的后果由成交供应商承担)；

2.5 对于介入、骨科等需要提供专业配套服务的耗材，供应商应具有完善的配套服务，针对项目建立完善的配套方案，做好产品的质量跟踪及手术人员配备，产品的贮存符合项目要求，保证供货产品的质量，及时满足项目的服务需求（供应商须在响应文件中编制服务方案（格式自拟），方案内容包含但不限于上述要求）；

2.6 供应商应具有完善的售后服务体系，配备本项目的实施组成人员，做好岗前培训，明确分工及职责；建立售后服务保障措施；售后服务响应方式多样；售后服务做到快捷、专业、有效；

★2.7 在安徽省医药集中采购平台的耗材, 成交供应商在签订合同前须取得所投产品网采配送资格，并按照中标价格完成网采平台配送关系建立；

2.8 成交供应商在签订合同前须提供产品生产企业或总代理商针对本项目的有效授权书；

2.9 成交供应商须承诺中标配送的产品，自愿支付所供货款金额的≤2%用于医院医用物资SPD智慧物流管理服务，并无条件签订三方协议（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；
2.10 采购周期内如遇国家省市相关部门政策调整，以调整后的政策为准。采购周期内一切产品如遇国家、省、市带量采购的，均执行国家、省、市带量采购，采购期自动终止。

注：供应商须满足采购需求中的全部内容，★项须提供证明材料或承诺证明。如有偏离作无效响应处理。


