
舒城县人民医院软式内窥镜配件维修服务采购项目采购需求
一、项目范围及现状：本项目包括胃镜、肠镜、气管镜、鼻咽喉镜、胆道镜等软式镜体维修服务。（内镜清单见附表）

二、项目价格明细：

	编号
	设备平台
	品牌、型号
	维修部件
	单位
	含人工服务
最高限价（元）
	备注

	1
	奥林巴斯
CV290
	涉及镜体：
GIF-H290
CF-H290I
PCF-H290ZI
GIF-H290Z
GIF-260J
	CCD摄像头（更换）
	个
	28300
	

	2
	
	
	CCD摄像头（维修）
	个
	7500
	

	3
	
	
	CCD先端头
	个
	4700
	

	4
	
	
	光束玻璃组件
	个
	2100
	

	5
	
	
	插入管
	个
	3800
	

	6
	
	
	弯曲蛇骨
	个
	3100
	

	7
	
	
	钢丝，螺旋管组件，织网
	套
	2500
	

	8
	
	
	钳子管道
	个
	2600
	

	9
	
	
	水汽管道
	个
	1400
	

	10
	
	
	导光管
	个
	3600
	

	11
	
	
	水汽阀体组件
	套
	2200
	

	12
	
	
	吸引阀体组件
	套
	2500
	

	13
	
	
	金手指插头组件
	个
	2700
	

	14
	
	
	图像驱动数据板
	个
	6500
	

	15
	
	
	插入管锥形套
	个
	1200
	

	16
	
	
	导光管锥形套
	个
	1300
	

	17
	
	
	导光部侧漏外壳
	个
	2700
	

	18
	
	
	操作手柄外壳
	个
	2600
	

	19
	
	
	操作手柄后盖
	个
	1900
	

	20
	
	
	1号冻结按钮组件
	个
	900
	

	21
	
	
	234开关和组件
	个
	2400
	

	22
	
	
	导光束
	个
	3500
	

	23
	
	
	光学放大组件
	个
	5500
	

	24
	
	
	弯曲橡皮
	个
	600
	

	25
	
	
	附送水管
	个
	4300
	

	26
	
	
	大小旋钮
	组
	4300
	

	27
	
	
	轮盘链条
	条
	5100
	

	28
	
	
	接线座
	个
	1700
	

	29
	
	
	C帽
	个
	840
	

	30
	奥林巴斯
CV170
	涉及镜体：
GIF-H170
CF-H170I
CHF-V
ENF-VT2
	CCD摄像头（更换）
	个
	28000
	

	31
	
	
	CCD摄像头（维修）
	个
	7500
	

	32
	
	
	CCD先端头
	个
	4100
	

	33
	
	
	光束玻璃组件
	个
	1700
	

	34
	
	
	插入管
	个
	3400
	

	35
	
	
	弯曲蛇骨
	个
	3100
	

	36
	
	
	钢丝，螺旋管组件，织网
	套
	3400
	

	37
	
	
	钳子管道
	个
	2600
	

	38
	
	
	水汽管道
	个
	1400
	

	39
	
	
	导光管
	个
	3500
	

	40
	
	
	水汽阀体组件
	套
	2200
	

	41
	
	
	吸引阀体组件
	套
	2500
	

	42
	
	
	数据版外壳
	个
	4000
	

	43
	
	
	图像驱动数据板
	个
	6000
	

	44
	
	
	插入管锥形套
	个
	1200
	

	45
	
	
	导光管锥形套
	个
	1300
	

	46
	
	
	导光部三叉外壳
	个
	2800
	

	47
	
	
	操作手柄外壳
	个
	2000
	

	48
	
	
	操作手柄后盖
	个
	2200
	

	49
	
	
	导光束
	个
	3500
	

	50
	
	
	EVE软管组件
	个
	4400
	

	51
	
	
	1号冻结按钮组件
	个
	800
	

	52
	
	
	234开关盒组件
	个
	2000
	

	53
	
	
	弯曲橡皮
	个
	600
	

	55
	富士
电子支气管镜
奥林巴斯
纤维胆道镜
	涉及镜体：
EB-270S
EB-530T

EB-530H
CHF-T20
	CCD摄像头（更换）
	个
	30600
	

	56
	
	
	CCD摄像头（维修）
	个
	8200
	

	57
	
	
	CCD先端头
	个
	4800
	

	58
	
	
	光束玻璃组件
	个
	1600
	

	59
	
	
	插入管
	个
	4300
	

	60
	
	
	弯曲蛇骨
	个
	3700
	

	61
	
	
	钢丝，螺旋管组件，织网
	套
	3900
	

	62
	
	
	钳子管道
	个
	3000
	

	63
	
	
	导光管
	个
	3800
	

	64
	
	
	吸引阀体组件
	套
	2900
	

	65
	
	
	EVE软管组件
	个
	5000
	

	66
	
	
	CCD驱动板
	个
	7200
	

	67
	
	
	EVE数据线缆
	个
	4300
	

	68
	
	
	插入管锥形套
	个
	1200
	

	69
	
	
	导光管锥形套
	个
	1300
	

	70
	
	
	1号冻结按钮组件
	个
	1000
	

	71
	
	
	234开关盒组件
	个
	2300
	

	72
	
	
	操作手柄外壳
	个
	2100
	

	73
	
	
	操作手柄后盖
	个
	1800
	

	74
	
	
	传像束
	个
	13700
	

	75
	
	
	弯曲橡皮
	个
	600
	

	76
	
	
	未提及配件
	个
	
	附页填写


备注：1、配件报价包含人工更换服务；2、未提及配件报价方可附页填写报价，附件报价根据需要作为谈判依据，不作为本次评审依据。
三、项目要求

（1）本项目不保证固定的维修量，中标人必须根据故障现象提交维修方案，经甲方确认同意后方可开展维修。

（2）供应商须有维修场地及备件仓库且具备齐全的备用镜（场地提供图片或位置证明材料，备用镜提供备品清单及序列号，响应文件中提供证明资料并附承诺函，承诺函格式自拟），在接到故障报修时若现场不能排除故障，应组织48小时内无偿向甲方提供同型号备用镜。若供应商无法在规定时间内提供备用镜，则在维修方案中按200元/天扣除误工费用。院方在厂家质保期内的镜头，也一并协助院方协调厂家发送备用镜及送修服务。

（3）具有专业维修工程师（响应文件中提供内镜维修培训合格证明），保证及时提供现场技术支持，2小时内响应，24小时内维修人员到达现场排查。并提供每周7×24小时的电话支持服务。

（4）供应商所提供配件必须是全新经测试合格的产品，并保证镜体经维修后的性能指标与原厂数据一致（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

（5）供应商为院方软式内窥镜提供每季度巡检，六个月一次点检，并提交检查报告给医院存档。

（6）供应商一年提供两次对摄像主机、冷光源、显示器的免费除尘清洁服务。每年组织一次院方的内镜维修和清洗保养培训工作。

（7）供应商不得虚报维修或扩大维修方案（响应文件中提供承诺函，格式自拟），一经发现将终止合同并追究相应损失和法律责任。

（8）供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本次招标范围内的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵权其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。若供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取知识产权的一切相关费用。如因此造成采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

注：以上服务必须完全响应，否则视作无效响应。
附表

其余配件清单
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	单价
	生产厂家
	维修费

（含人工）
	备 注

	1
	控制面板
	
	
	
	
	
	

	2
	电源主板
	
	
	
	
	
	

	3
	图像主板
	
	
	
	
	
	

	4
	记忆电池
	
	
	
	
	
	

	5
	气泵
	
	
	
	
	
	

	6
	变压电源
	
	
	
	
	
	

	7
	温度传感器
	
	
	
	
	
	

	8
	UV控制板
	
	
	
	
	
	

	9
	DIV控制板
	
	
	
	
	
	

	10
	金手指底座组件
	
	
	
	
	
	


供应商：（盖章）                                    年     月     日

注：此表中所填配件价格不含在投标报价中，仅供采购人和评审小组参考。

附表

医学装备维修服务工单
	使用科室
	
	设备名称
	

	设备型号
	
	设备序列号/院内固定资产编号
	

	厂家/品牌
	

	故障现象及原因
	

	维修或服务方案
	 联系人：                       联系方式：

	开票信息
	户名：舒城县人民医院 

税号：12341425486255512C  

地址：舒城桃溪东路与鹿起路交叉口 

电话：0564-8621570/0564-8629881

	提供配件名称/维修：                      维修完成时间：

	配件名称/维修
	数量/次数
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	维修验收情况：设备经维修、调试结束后，经过试用工作是否正常     □是  □否

	                                          维修验收时间：

	使用科室签字：   
	
	经办人签字：
	


注：提供的配件/维修保修期是6个月，质保日期自维修完成之日起开始计算。                                                
附表：             

医院软式内窥镜清单
	序号
	设备名称
	型号
	装机日期
	设备现状
	生产厂家
	质保期

	1
	电子胃镜
	GIF-H170
	2022/6/30
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	2
	电子肠镜
	CF-H170I
	2022/6/30
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	3
	电子鼻咽喉镜
	ENF-VT2
	
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	4
	电子鼻咽喉镜
	ENF-VT2
	2021/12/21
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	5
	电子支气管镜
	EB-270S
	2012/1/16
	出保，第三方修过
	日本富士能
	

	6
	电子支气管镜
	EB-530T
	2019/12/30
	出保，第三方修过
	日本富士能
	

	7
	电子肠镜
	CF-170I
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	8
	电子胃镜
	GIF-H170
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	9
	电子胃镜
	GIF-H170
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	10
	电子胃镜
	GIF-H290Z
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	11
	电子胃镜
	GIF-H290
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	12
	电子肠镜
	CF-290I
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	13
	电子肠镜
	PCF-H290ZI
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	14
	电子胃镜
	GIF TYPE Q260J
	2023/2/28
	出保，仅原厂维修
	日本奥林巴斯
	

	15
	电子胃镜
	GIF-H290
	2020/5/30
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	16
	电子胃镜
	GIF-H290Z
	2020/5/30
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	17
	电子肠镜
	CF-290I
	2020/5/30
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	18
	电子胃镜
	GIF-H170
	2017/6/26
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	19
	电子胃镜
	GIF-H170
	2017/6/26
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	20
	电子肠镜
	CF-H170I
	2017/6/26
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	21
	电子胆道镜
	CHF-V
	2020/2/26
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	22
	纤维胆道镜
	CHF-T20
	
	出保，第三方修过
	日本奥林巴斯
	

	23
	电子胃镜
	GLF-H290
	2025/2/1
	在保
	日本奥林巴斯
	三年

	24
	电子胃镜
	GLF-H290
	2025/2/1
	在保
	日本奥林巴斯
	三年

	25
	电子支气管镜
	EB-530H
	2025/4/14
	在保
	日本奥林巴斯
	两年


附表：

	服务质量考核表

	项目名称
	

	供应商名称
	

	业务人员
	
	联系方式
	

	合同签订时间
	
	合同效期
	

	合同期内
服务状况
（使用科室评价）
	产品价格
	□优惠  □适中 □昂贵：

	
	产品质量
	□完全合格  □偶有退货 □劣质：

	
	交货情况
	□及时  □超期 □断货：

	
	服务情况
	□响应及时  □响应不及时  □无保障：

	
	管理情况
	□制度完善，材料齐全  □管理混乱：

	
	其他情况
	

	使用科室意见:
	

	
	

	医疗设备科意见:
	

	
	

	备注：
	

	说明：

	1.此表用于服务质量评测，每半年开展一次，合同期内服务状况评价最低档＞2项，视为考核不合格；

	2.此表填制时使用科室和医疗设备科必须填写服务情况建议，并签名；

	3.未尽事宜，请联系医疗设备科电话：0564-8689652。




