采购需求

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收通过后，第一年付款60%，第二年付款30%，第三年付款10% |
| 2 | 供货及安装地点 | 按照业主要求 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，接采购人书面通知后60个日历天内完成交货、安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 5年 |

## 项目名称及介绍

## 项目名称：舒城县人民医院门诊就诊业务流程改造和住院床旁结算项目

## 项目介绍：本项目为改善就医环境，提升患者满意度,进一步优化门诊就诊业务流程，缩短患者就医等候时间，加强住院患者综合服务，改善患者出入院服务，优化住院流程。积极响应国家卫健委“互联网+医疗”通知精神，国家医保局印发《关于进一步深化医保信息平台便民服务应用的通知》医保办〔2022〕33号通知文件指出：丰富医保电子凭证应用场景，丰富医保电子凭证应用场景：积极探索推荐电子凭证在线上和线下就医购药等领域中的应用，不断丰富应用场景。最终实现便捷、高效、有序的就诊服务和体验，优化就诊服务流程，让数据多跑路，让人民群众少跑腿的服务理念，提升医院形象和信息化服务水平。

## 技术参数要求

## 标识符号

| ## 标识类型 | ## 标识符号 | ## 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| ## 关键性指标项 | ## ▲ | ## 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求，投标将被否决 |
| ## 重要指标 | ## ★ | ## 评分项 |
| ## 一般指标项 | ## 无标识项 | ## 评分项 |
| ## 注： ## （1）投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给招标人带来的一切损失。 ## （2）如某项标识中包含多项技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

一、全功能自助终端(含功能软件)

1、机柜材料：≥1.5mm厚度冷轧钢材料；

2、嵌入式电容触摸显示屏：显示尺寸≥43英寸，分辨率≥1920*1080；亮度≥300cd/m2；对比度≥1200:1；色值≥16.7M；

可视角度(U/D/L/R)：89/89/89/89；

响应时间≤10ms；电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；透光率≥85%；点击寿命≥8000万；（提供承诺函）驱动:免驱，即插即用。

3、医保刷脸支付终端：显示尺寸≥8英寸；分辨率≥800*1280；

电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；

运行存储器≥4G，存储≥64G；内置摄像头，3D结构光人脸识别活体检测，提供国家医保模块入围及检测证明资料。

4、工业级专用主机：处理器≥四核，主频≥3.2GH，存储器≥8GB DDR4，

存储≥512GBSSD 固态硬盘，供电方式，DC_IN_12V。

★5、身份证阅读器：支持符合Type A和Type B规范的非接触卡。支持中国居民身份证、澳台居民居住证和外国人永久居留证信息读取。

通讯接口：USB，无故障工作时间:>5000小时，投标时需提供《社会公共安全产品认证》检测报告。

6、银联读卡器：三卡合一：磁卡、IC卡、RF卡；支持电动吸卡吐卡，带后端吞卡功能，受控进、退、吞卡的功能；插卡口类型：电控插卡口（上电默认禁止进卡）；寿命长：部件寿命均≥500,000次；具有多项容错和特殊维护处理的功能;包括异常卡处理、掉电处理等；

具有《 PBOC2018 非接触 IC 卡支付终端通讯协议测试检测报告》、《PBOC2018 借记贷记终端 Level1检测报告》和《EMV Co认证证书》

★7、社保卡读卡器：符合社会保障卡读写终端的规范，满足社保卡应用功能。通讯方式：支持USB、RS232；投标时需提供《社会保障卡读卡器检测报告》、《社会保障卡读卡接口检测报告》和社会保障卡的跨省应用的证明文件（以承诺函的形式提供），中标后提供并提供原厂社保卡读卡器原厂授权书。

8、密码键盘：支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算；

防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬；输入：金属键盘（含数字、功能键）；按键寿命：≥1000,000次。

9、条形码扫描器：图像传感器：CMOS；像素：≥640x480pixels；

通讯接口：TTL232, RS232, USB(HID,CDC)；识读精度：≥5mil。

10、凭条打印机 打印方式：行式热敏打印；

打印速度：≥150mm/秒；

打印宽度：79.5±0.5mm，外径80mm（最大）

进纸方式：自动吸纸( 垂直 90°、水平 180° )

切纸方式：全切/半切

打印头寿命：≥100km，切刀寿命：≥100W次

11、报告打印机 打印方式二种，由招标人根据实际需求选择：

（1）行式热敏打印，带有中文状态显示屏，查看状态（查看 提示 打印机缺纸、面盖打开、切刀错误等）

打印速度：最大打印速度为≥90mm/s

有效打印宽度：216mm

打印纸宽：100~216mm

可使用最大外径φ150mm

可打印纸张类型：标准热敏纸、 标签热敏纸、黑标热敏纸（黑标标识建议贯穿整张纸张宽度或者黑标标识中心距纸张宽）

（2）激光打印机：支持双面打印，黑白打印速度≥40ppm，鼓粉一体式，纸盒容量 ≥250 张，可打印 A4、A5 幅面。

12、需提供设备共12台，其中2台带现金功能。

其他要求

★ 1、需提供设备3C认证证书（复印件加盖公章）。

★ 2、机壳表面符合抗菌性能与抗菌效果的行业标准，提供产品抗菌检验报告。

软件功能参数：

1、应用软件：刷脸挂缴查、电子健康卡、医保电子凭证、自助建档、预约挂号(退号)、当日挂号(退号)、取号、应急金充值、智能待办、门诊缴费、信息查询、报告单打印、病历打印、发票打印、二维码凭证、住院办理、住院预交金、住院费用查询、出院结算、满意度评价；

★ 2、操作系统：正版操作应用系统，满足医院应用需求。

二、全功能刷脸医保桌面自助终端(含功能软件)

1、操作系统Android≥8.0;

2、中央处理器≥8核处理器，≥1.8GHz存储≥4GB RAM+64GB ROM；

3、显示触摸一体屏：主屏≥8英寸TFT全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏；

★4、具备升降功能和≥180度旋转的功能，

5、摄像头 满足3D结构光摄像头；Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m；

深度图解析度：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps；

彩色图解析度：

- ≥5MP (2592x1944): 25 fps，

- ≥quad HD (2560x1440): 25 fps，

- ≥1080p (1920x1080): 60 fps，

- ≥960p(1280*960):60fps，

-≥720p (1280x720): 60 fps，

-≥VGA (640x480): 120 fps；

深度不低于FOV H53° V61.5°；彩色不低于 FOV H56.7°V71.5°

6、扫码模块：支持常见的一维码和二维码识读。采集方式：影像式，CMOS，分辨率：640×480。识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。

支持符合国际、国内通用二维码标准:QR Code, Data Matrix, PDF417 等。支持符合国际、国内通用一维码标准:Code 128，UPC，EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93等。

7、按键：电源键，音量加/减键；

8、蜂鸣器：提供；

9、扬声器：提供扬声器语音播报；

10、通讯接口 ：USB接口≥2个、串口RS232≥1个、以太网接口≥1个；

11、SAM卡座≥4个，符合ISO/IEC7816标准。

★12、社保卡模块：投标时需提供《社会保障卡读卡器检测报告》、《社会保障卡读卡接口检测报告》和社会保障卡的跨省应用的证明文件（以承诺函的形式提供），中标后提供并提供原厂社保卡读卡器原厂授权书。

★13、身份证模块：符合社会公共安全产品的要求，支持中国居民身份证、澳台居民居住证和外国人永久居留证信息读取。投标时需提供《社会公共安全产品认证》检测报告和中标后提供身份证阅读器原厂授权书。

14、银联卡模块：符合中国银联支付终端产品的要求，支持银联卡数据的读取。

15、通讯方式：支持4G、以太网（10/100M自适应）通讯方式，支持无线。

16、电源：外置DC 12V 3A电源。

17、工作环境：温度：-10℃～50℃。

18、存储环境：温度：-20℃～60℃。

19、产品主要资质：

★1、产品需有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证证书）。

★2、产品需符合国家医保局发布《医保业务综合服务终端（Ⅲ类)技术规范》，具有国家医保局认可的第三方检测机构检测报告。

★3、机壳表面符合抗菌性能与抗菌效果的行业标准，提供产品抗菌检验报告

其他要求

★1.每台医保业务服务终端必须配套1台密码键盘，支持医保卡医保结算的密码输入。

★2.每台医保业务服务终端必须配备 1 张 VPDN 卡，并含有 5 年流量。

★3.如遇到医保政策或院内系统升级等，需免费配合完成升级。

三、手持刷脸医保自助终端(含功能软件)

1、操作系统：Android ≥8.0。

2、处理器：≥8核 CPU 1.6GHz，存储器≥64GB ROM+4GB RAM。

3、显示器：≥5.99”HD+，1400*720，IPS，电容多点触控。

4、摄像头：支持前置：3D结构光人脸识别摄像头；后置：5M AF。

5、条形码模块：支持常用一维码、二维码识读。

6、喇叭：支持。

7、卡槽：含SIM，SD，PSAM。

8、通讯方式：LTE/UMTS

9、网络类型：支持4G全网、Wi-Fi：至少支持4G网络，国内全网通。

10、蓝牙：支持蓝牙≥4.2，支持BLE。

11、读卡器：支持接触式和非接触式卡数据读取。

12、麦克风： 支持。

13、接口：支持USB、Type-C。

14、PSAM卡座：支持，符合ISO7816规范。

15、打印机：热敏打印≥58mm小票打印机。

16、充电器、锂电池：不小于7.6V/3500mAh、支持Input：AC100-240V  Output：5V/2A

软件功能参数：

1、应用软件：医保刷脸结算、自费结算、住院办理、住院预交金、住院费用查询、出院结算、满意度评价

产品主要资质

★1、产品需有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证证书）。

★2、产品需符合国家医保局发布《医保业务综合服务终端（Ⅲ类)技术规范》，具有国家医保局认可的第三方检测机构检测报告。

其他需求

★ 1.每台医保业务服务终端必须配备1张VPDN卡，并含有5年流量。（提供承诺函）

2.如遇到医保政策或院内系统升级等，需免费配合完成升级。

四、简易刷脸桌面自助终端(含功能软件)

1、操作系统：Android ≥8.0。

2、中央处理器≥8核处理器，≥1.8GHz，存储≥4GB RAM+64GB ROM。

3、显示触摸一体屏：主屏≥8英寸TFT全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏。

★4、具备升降功能和≥180 度旋转的功能。

5、摄像头 支持3D结构光摄像头；Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m；

深度图解析度：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps；

彩色图解析度：

- ≥5MP (2592x1944): 25 fps，

- ≥quad HD (2560x1440): 25 fps，

- ≥1080p (1920x1080): 60 fps，

-≥960p(1280*960):60fps，

- ≥720p (1280x720): 60 fps，

- ≥VGA (640x480): 120 fps；

深度≥FOV H53° V61.5°；彩色≥ FOV H56.7°V71.5°

6、扫码模块：支持常见的一维码和二维码识读

采集方式：影像式，CMOS。分辨率：640×480。

识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。

支持符合国际、国内通用二维码标准:QR Code, Data Matrix, PDF417 等。支持符合国际、国内通用一维码标准:Code 128，UPC，EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93等

★7、社保卡模块：投标时需提供《社会保障卡读卡器检测报告》、《社会保障卡读卡接口检测报告》和社会保障卡的跨省应用的证明文件（以承诺函的形式提供），中标后提供并提供原厂社保卡读卡器原厂授权书。

8、按键：电源键，音量加/减键。

9、蜂鸣器：提供。

10、扬声器：支持扬声器语音播报。

11、通讯接口：USB接口≥2个、串口RS232≥1个、以太网接口≥1个，SAM卡座≥4个，符合 ISO/IEC 7816 标准。

12、通讯方式：支持4G、以太网（10/100M自适应）通讯方式。

13、电源：外置DC 12V 3A电源。

14、工作环境：温度：-10℃～50℃。

15、存储环境：温度：-20℃～60℃。

产品主要资质

★ 1、产品需有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证证书）。

★ 2、产品需符合国家医保局发布《医保业务综合服务终端（Ⅲ类)技术规范》，具有国家医保局认可的第三方检测机构检测报告。

3、机壳表面符合抗菌性能与抗菌效果的行业标准，提供产品抗菌检验报告。

其他要求

★ 1.每台医保业务服务终端必须配备1张VPDN卡，并含有5年流量。（提供承诺函）

2.如遇到医保政策或院内系统升级等，需免费配合完成升级。

五、二次叫号分诊屏

1、荧幕尺寸：≥21.5英寸

2、显示类型：LED背光

3、可视面积：≥478.656(H) × 260.28 (V)

4、色彩度：≥16.7M(8 Bits)

5、响应时间:≤14ms

6、可视角度：≥R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.)

7、CPU：≥四核A55 主频1.5GHz

8、操作系统：≥Android  8.0

★9、存储：运行存储器≥4G，机身存储≥32G

10、接口：集成 10/100/1000M 自适应网卡、USB2.0*2、Earphone jack（3.5mm*1）、RS485*1（6pin，支持 UART）

11、内置RGB多色灯条，支持APK调整门灯颜色

16、喇叭：支持

17、图片格式：支持jpg、bmp、jpeg

18、音频格式 ：支持wav、mp3、aac、pcm

19、视频格式：支持mp4、avi、mkv

20、功率：≤36W

★产品认证：产品通过“中国国家强制性产品认证”，并具有“中国国家强制性产品认证”证书。（须提供具有CCC标志的“中国国家强制性产品认证”证书扫描件，并加盖制造商公章）

六、运维监控管理

（一）数据分析

1、提供多维度的业务数据及终端运行数据统计分析，并通过可视化图表实时展示。（提供软件功能截图）

2、通过对系统核心数据进行收集、分析、可视化展示，为医院管理者提供决策支持。（提供软件功能截图）

（二）终端管理

1、满足新终端设备的注册与准入管理，需提交终端序列号、型号、IP地址、MAC地址、部署位置等详细信息，管理员需要对注册信息进行审核。

2、支持管理员对提交的注册信息进行核查和准入。

3、支持用户通过终端型号、终端序列号、部署位置对终端进行检索，并对终端进行修改、维护等管理操作。

4、支持对终端设备进行远程开机与关机操作。

5、支持设置定时任务，自动执行开关机操作。

6、支持远程重启终端设备。

7、支持设置定时重启任务，定期清理系统缓存。

8、支持对离线或废弃终端进行删除操作，删除后不可恢复，需重新注册。

9、系统实时监控终端运行状态，当终端出现异常状态后，会向管理员发送异常信息。（提供厂家出具的软件功能截图）

10、支持对终端软件进行远程升级，无需人工干预。（提供厂家出具的软件功能截图）

11、记录终端设备的业务操作日志，日志记录时间≥180天，支持按时间、操作类型、终端编号等条件查询，。

12、支持对无打印机终端的网络打印机的配置与管理。（提供厂家出具的软件功能截图）

（三）显示配置

1、支持根据医院业务需求，对终端首页布局、菜单名称、菜单图示等进行灵活配置，配置实时生效，提供个性化服务体验。（提供厂家出具的软件功能截图）

2、支持自定义终端显示风格，包括颜色主题、字体样式、图示风格等，以符合医院品牌形象。

3、支持设置终端待机时显示的内容。

4、支持对终端分组发布图片、视频等多媒体内容，用于展示医院文化、服务特色及健康知识，增强患者信任感。

（四）基础配置

1、支持维护医院基本信息。

2、支持科室信息的维护。

3、支持医生信息的维护。支持可视化打印配置软件配置功能，对各个业务打印票据模板调整，可根据医院实际需求对打印单据内容进行自行修改并列印测试。（提供厂家出具的软件功能截图）

4、支持对各类业务的验证方式与支付方式进行灵活配置。

5、支持对不同型号终端的硬件模块进行配置，配置信息修改后会同步更新至终端管理面板。

（五）订单管理

1、提供交易订单的详细查询功能。

2、提供业务订单的详细查询功能。

（六）满意度调查，满足门诊及住院需求

1、支持自定义满意度调查问卷内容，设置评价类目与评分规则，并对评价结果进行统计分析。

2、提供评价记录的查询功能。

（七）统计报表

1、提供挂号、缴费等核心业务的统计报表，支持按科室、时间段等多维度生成报表。

2、提供各科室及医生的工作量统计报表，支持按日、周、月等周期生成报表。

3、须根据医院需求提供相关报表。

（八）系统监控

1、实时统计当前登录用户数量和用户的具体信息。

2、实时掌握服务器工作状态，并在需要时随时调用监控记录进行查看，支持实时显示监控服务器cpu、磁盘、存储器占用情况等，可设置阈值预警。

3、对常用数据进行缓存，监控缓存状态、缓存数量及缓存占用情况等。

4、用于设置系统中的缓存资源列表，帮助管理员根据实际情况，灵活调整缓存策略，以提高系统的性能和响应速度。

（九）系统管理

1、支持对系统用户进行新增、编辑、删除、重置密码等操作。

2、支持对系统角色进行新增、编辑、删除等操作，为不同用户角色分配相应权限，支持多院区数据管理。

3、支持对不同角色设置展示不同的菜单功能，可对菜单进行隐藏、显示等操作。

4、支持对系统字典进行维护，可进行新增、编辑、删除等操作。

5、记录系统的历史操作记录，为系统管理员提供重要的审计信息和故障排查依据。

6、用于记录系统用户的登录明细情况。

7、系统基础参数查询和修改。

七、统一支付对账平台

1、系统管理功能：用户管理、系统管理模块、角色管理、菜单管理、参数配置。

2、支付管理功能：

机构管理：可管理包括银行直连、银联、微信、支付宝等在内的收单管道，完成接入、权限、控制等功能。

应用管理：满足整个支付业务的灵活配置、管控、维护、查询、全业务对账等基础服务。可对接包括在线移动支付、线下自助机、窗口密码键盘、扫码盒子等支付管道，同时进行接入管道管理。

支付接口服务：实现多种异构数据源接入，实现数据通道管理与应用一体化，负责系统的数据接口定义及对接。

接入终端管理：对平台直接接入的支付终端配置管理，例如密码键盘、智能pos、扫码设备等。

支付订单溯源：订单追踪，建立订单机制，定义支付流程。

业务订单核查：自动查询订单在HIS中的支付状态。

金融交易核查：自动查询订单在金融业务中的支付状态。

单边账实时提醒：异常订单重复查询后确认单边账，通过平台通知到收费人员或系统后台。

单边账处理 操作人员定义单边账处理原则，红冲或退费。

手工退费：异常订单数据处理展示，并提供可操作接口和统计接口，调取相关业务对接接口，进行手工退费等差错账处理操作。

批量退费：结合对账平台提供的异常数据，提供可操作接口和统计接口，调取相关业务对接接口，进行批量退费。

数据监控：系统对异常交易进行自动预警并提示人员及时干预。

3、对账功能：

对账单下载：获取银行/三方账单，账单信息下载及处理。

金融交易查询：按条件查询交易明细及汇总数据。

HIS账单下载：获取HIS系统对账数据，账单信息下载及处理。

交易流水查询：按条件查询交易流水数据。

账务结果比对：将金融交易数据和业务交易数据根据对账规则，自动比对账务结果。符合条件为平账，其余作为不同类型的差错账并展示。

差错账明细展示：将比对出的差错账数据，按照一定规则展示出来，并提供可分析差错原因的提示。

对账查询：查询账期内的对账汇总数据。

对账明细：查询账期内的对账明细数据。

4、报表功能

报表集成模块：根据医院需求，对银医交易数据进行定制化报表开发。

数据展示：根据医院需要的维度，完成银医系统相关账务数据分析及数据展示。

终端统计：按照终端维度统计终端的总笔数、总金额。

支付统计：按照收费员、终端、订单来源、支付管道、等维度汇总的交易及退款数据。

对账统计：按照收费员、终端、订单来源、支付管道、等维度汇总的交易及退款数据。

5、消息推送：支持不限于、短信平台、公众号等消息推送，可以按照配置模板及规则及时进行消息推送。

八、腕带打印机

打印方式：热敏

分辨率：≥203dpi

打印速度：≥152mm/s

打印宽度(max)：≥56mm

装纸宽度（max）：≥60mm

便利性功能：页首自动定位

纸张类型：支持热敏卷简纸(连续纸、标签纸、黑标纸)、热敏折叠纸、热敏腕带等

热敏片寿命：≥100KM

切刀寿命：≥50万次

接口：USB，以太网

九、云服务器资源

提供本项目运行所需的云资源服务器，服务器安全保障由中标人负责，采购人不再另行提供，服务期五年。提供承诺函。（不满足本项，按废标处理）

十、网络安全部分

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.标准机架式设备，网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥3G，IPS吞吐量≥3G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥15万；存储器≥16G，硬盘容量≥500 SSD，冗余电源，配置接口≥8个千兆光口,≥6个万兆光口； 2.部署方式：支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 3.支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 5.支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持10层及以上； 6.支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀； 7.为分析、诱饵、联动等；​ 8.5年所有特征库授权及升级服务； 9.提供5年上网管控与安全防护融合的互联网安全访问服务，包含（不仅局限于此）访问控制、行为监控、外发管理、行为审计、统计报表、IPS、防病毒、恶意URL过滤、恶意IP过滤、恶意域名检测、威胁情报云查等功能以及特征库免费升级服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 杀毒软件 | 1.标配杀毒服务器硬件：CPU≥8核，存储器≥32G，SSD磁盘容量≥960G，包含1个管理控制中心软件及1000个授权终端客户端软件； 2.单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件；采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 3.通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等）； 4.在勒索病毒防护方面，可构建多层面立体化防护体系，形成 “事前入侵防御 - 事中反加密 - 事后检测响应” 完整防护体系，以实现勒索病毒及变种的专门有效防御； 5.支持为本次招标的防火墙提供溯源举证功能，即检测到僵木蠕毒的恶意域名访问时，会共享事件信息给防火墙，包含事件相关的文件、进程、域名连接、注册表修改操作等关键项，并且可以在防火墙侧进行威胁事件的溯源分析。支持对根据回溯出的风险项一键根除，清除后进程无法被创建、运行； 6.支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制IP登录；支持管理员账号采用双因素认证； 7.★支持与主流防火墙进行安全联动，管理员必须提供标准化的开放接口供防火墙调用。投标时需提供与第三方设备联调的方案及承诺函，确保中标后能与本次招标的防火墙实现有效联动。下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息；支持在防火墙管理接口下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散。 8.提供5年所有特征库授权及升级服务，紧急漏洞爆发时提供应急响应和热补丁；提供7x24小时原厂技术支持服务。 | 套 | 1 |

十一、本项目安全方案要求

### 1、安全需求

按照国家《信息系统安全等级保护定级指南》（GBT 22240-2008）、《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）等管理规范和标准要求，消除系统漏洞，杜绝安全隐患。鉴于现有网络安全隐患，依据国家政策及业务主管部门对医疗卫生核心业务系统等级保护要求，中标人需为采购方提供符合等级保护三级要求的云资源平台，并为本项目系统单独进行并通过二级等保测评。

### 2、知识产权要求

投标人必须在投标书中明确承诺：舒城县人民医院在使用该服务产品或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人独自承担可能发生的一切法律责任和费用； 提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函或承诺内容不符合要求的，视为不满足采购需求，投标无效。

3、保密要求。

该采购项目内的数据资产所有权归招标人拥有。中标人、招标人必须签订保密协议。中标人须严格遵循保密协议，不得将招标人的相关数据进行商业性开发、利用，或向第三方泄露；维护过程中如需涉及招标人系统的数据信息，必须先通过招标人认可。因中标人原因导致的数据窃取、数据泄密等后果，中标人须承担相应的法律责任。

- 其他

▲本项目报价应包含第三方接口费用和接口五年维护费用，本项目所有安装服务由中标人负责，包括但不限于布线、强电、人工等，招标人不再承担相应的费用。

▲本项目免费维保期后每年维保费用不超过(含本项目建设的所有内容包括软件维护、硬件、流量费和服务器的租赁费）合同金额的4%。

▲落地服务：提供一名落地引导服务人员，工作内容服从医院安排，服务期5年，所需费用包含（工资、社保、公积金等）在报价中。（需提供承诺函）

▲对接六安市医保结算平台（医保基线接口），实现门诊挂号、门诊缴费、出院结算、医保费用等相关费用结算。

▲本项目为银医合作项目，招标人负责项目的招标和实施工作，项目资金由银医项目徽商银行支付，投标人参与该项目既视为认可银医合作项目的相应条款，包括但不限于付款方式等。

## ▲本项目所有软、硬件原厂质保时间为五年。（需提供承诺函）

- 软件要求

1、全功能刷脸医保桌面自助终端功能软件

| 功能模块 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 签约建档 | 医保刷脸签约 | 患者通过医保刷脸认证、录入个人基本信息自助完成签约建档。 |
|  | 医保码签约 | 患者通过医保码认证、录入个人基本信息自助完成签约建档。 |
| 自助挂号 | 当日挂号 （自费） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生后自助完成当日挂号、打印挂号凭证。 |
|  | 当日挂号 （医保） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、挂号时段、确认挂号信息，自助完成医保、自费费用支付，打印挂号凭证。 |
|  | 预约挂号 （退号） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、挂号日期、确认挂号信息，自助完成预约挂号(退号)。 |
| 门诊缴费 | 普通门诊缴费（自费） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息，自助完成门诊缴费、。 |
|  | 普通门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息，确认医保费用预结算明细、自助完成门诊缴费 |
|  | 慢特病门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息、统筹类别、门诊慢病/特病信息和医保预结算信息，自助完成门诊缴费。 |
|  | 门诊缴费多处方合并缴费 | 处方费别、病种和统筹类别相同的处方合并缴费。 |
|  | 门诊缴费多处方按组循环结算 | 按照处方合并规则实现自动分组，自动按组循环结算。 |
| 一键挂号 | / | 设备绑定单科室、单个医生情况下，患者通过医保刷脸核身成功后即进入挂号信息确认页面（显示科室/医生/时段/费用等），确认挂号即进入缴费流程，完成支付后打印挂号凭证，业务结束；绑定多科室时需要前端选择挂号科室及医生。 |
| 一键缴费 | / | 患者凭签约证件验证身份，按固定项目和费用、固定医生，自助完成开单和缴费。 |
| 药房排队 | / | 患者凭签约证件通过自助排队终端对接分诊叫号系统，实现与门诊药房的排队取药业务场景对接 |
| 检验检查排队 | / | 患者凭签约证件通过自助排队终端对接分诊叫号系统，实现患者医技检查业务的签到排队，按序就诊。 |
| 门诊挂号排队 | / | 患者完成一键挂号后，通过对接分诊叫号系统，自动为患者进行就诊排队，等待诊室呼叫。 |
| 住院预交金充值 | 预交金充值 | 患者通过住院号自助查询住院信息，输入预交金额、选择充值方式，自助完成住院预交。 |
|  | 预交金充值 （按病区选择） | 自动获取终端所在科室在床患者列表（姓名脱敏显示），缴费前增加验证功能，选择某一患者、输入预交金额、选择充值方式，自助完成住院预交金充值。 |
| 出院结算 | / | 支持自费和医保患者自助办理住院结算。通过住院号自助查询住院信息、住院费用明细，自助完成补缴和补退（限在线充值管道产生的押金充值退费 ）、和费用结算。 |

      - 2、手持刷脸医保自助终端功能软件

| 功能模块 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 签约建档 | 医保刷脸签约 | 患者通过医保刷脸认证、录入个人基本信息自助完成签约建档。 |
|  | 医保码签约 | 患者通过医保码认证、录入个人基本信息自助完成签约建档。 |
| 自助挂号 | 当日挂号 （自费） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生后自助完成当日挂号、打印挂号凭证。 |
|  | 当日挂号 （医保） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、挂号时段、确认挂号信息，自助完成医保费用支付，打印挂号凭证。 |
| 门诊缴费 | 普通门诊缴费（自费） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息，自助完成门诊缴费、打印缴费凭证。 |
|  | 普通门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息，确认医保费用预结算明细、自助完成门诊缴费、打印缴费凭证。 |
|  | 慢特病门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件验证身份，确认待缴费信息、统筹类别、门诊慢病/特病信息和医保预结算信息，自助完成门诊缴费、打印缴费凭证。 |
|  | 门诊缴费多处方合并缴费 | 处方费别、病种和统筹类别相同的处方合并缴费。 |
|  | 门诊缴费多处方按组循环结算 | 按照处方合并规则实现自动分组，自动按组循环结算。 |
| 一键挂号 | / | 设备绑定单科室、单个医生情况下，患者通过医保刷脸核身成功后即进入挂号信息确认页面（显示科室/医生/时段/费用等），确认挂号即进入缴费流程，完成支付后打印挂号凭证，业务结束； 绑定多科室时需要前端选择挂号科室及医生。 |
| 一键缴费 | / | 患者凭签约证件验证身份，按固定项目和费用、固定医生，自助完成开单和缴费（如“驾驶员体检缴费”）。 |
| 住院预交金充值 | 预交金充值 | 患者通过住院号自助查询住院信息，输入预交金额、选择充值方式，自助完成住院预交、打印预交凭证。 |
|  | 预交金充值 （按病区选择） | 自动获取终端所在科室在床患者列表（姓名脱敏显示），选择某一患者、输入预交金额、选择充值方式，自助完成住院预交金充值、打印预交凭证。 |
| 出院结算 | / | 实现住院患者病区床旁一键结算，包括自费和医保患者。或通过手持设备完成查询住院缴费信息、住院费用明细、费用补缴和补退（限在线充值管道产生的押金充值退费 ）、医保结算并列印相应凭据。 |
| 操作员刷脸登录（手持机） | / | 操作员通过医保刷脸登录系统进行业务办理和业务记录。 |

3、全功能自助终端

| (含功能软件)业务 | 功能模块 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊业务 | 签约建档 | 身份证签约 | 患者刷身份证，录入个人基本信息自助完成签约。 |
|  |  | 手输身份证 | 患者未携带身份证时，可通过手输身份证完成签约建档。 |
|  |  | 港澳台居住证 | 支持对持港澳台居住证的患者，通过证件完成签约建档。 |
|  |  | 外国人永久居留身份证 | 支持对持外国人永久居留身份证的患者，通过证件完成签约建档 |
|  |  | 社保卡签约 | 患者刷社保卡，录入个人基本信息自助完成签约。 |
|  |  | 医保电子凭证 | 患者扫医保码，录入个人基本信息自助完成签约。 |
|  |  | 医保刷脸 | 通过外接医保终端，实现刷脸签约建档。 |
|  |  | 电子健康卡 | 患者使用卫健委发放的居民电子健康卡，录入个人基本信息自助完成签约。 |
|  | 修改档案 | 修改档案 | 对于已签约的患者，支持患者修改档案的联系电话信息。 |
|  | 基础功能 | 身份识别 | 支持使用身份证/社保卡（含电子社保卡、二三代社保卡）/外国人永久居留证/港澳台居民居住证/健康卡（含电子健康卡）/医保码/医保刷脸。 |
|  | 自助挂号 | 当日挂号 （自费） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生后自助完成当日挂号、打印挂号凭证。 |
|  |  | 预约挂号 （自费） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、预约日期后自助完成预约挂号（支持7天预约服务）、打印预约凭证。 |
|  |  | 当日挂号 （医保） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、挂号时段、确认挂号信息，自助完成医保费用支付，打印挂号凭证。 |
|  |  | 预约挂号 （医保） | 患者凭签约证件验证身份，选择科室、医生、预约日期、挂号时段（支持7天预约服务）、确认挂号信息，自助完成医保费用支付，打印预约凭证。 |
|  |  | 急诊挂号 | 患者凭签约证件验证身份，自助完成急诊挂号、支付挂号费用、打印挂号凭证。 |
|  | 预约取消 | 预约取消 | 患者凭有效证件进行身份核验后，自助查询预约记录并完成预约取消； |
|  | 门诊缴费 | 普通门诊缴费（自费） | 患者凭签约证件或刷脸验证身份，确认待缴费信息，自助完成门诊缴费、打印交费凭证。 |
|  |  | 普通门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件或刷脸验证身份，确认待缴费信息，自助完成门诊缴费、打印交费凭证，支持对接医保基线和HIS多种医保结算模式。 |
|  |  | 慢特病门诊缴费（医保） | 患者凭签约证件或刷脸验证身份，确认待缴费信息、统筹类别、门诊慢病/特病信息和医保预结算信息，自助完成门诊缴费、打印交费凭证，支持对接医保基线和HIS多种医保结算模式。 |
|  | 门诊满意度评价 | 满意度评价 | 满足门诊及住院需求支持自定义满意度调查问卷内容，设置评价类目与评分规则，并对评价结果进行统计分析提供评价记录的查询功能。 |
| 分诊排队 | 预约签到（取号） | 预约签到 （取号） | 患者凭有效证件进行身份核验后自助查询预约记录，可配置是否支付挂号费、是否对接分诊叫号完成签到；若预约订单未支付可自助缴费并完成预约签到； |
|  | 取药排队 | 取药排队 | 患者凭有效证件进行身份核验后，自助查询已缴费待发药的处方记录，支持在医院自助终端上实现药房取药的分诊报导 |
|  | 采血排队 | 采血排队 | 患者凭有效证件进行身份核验后，自助查询已缴费的采血化验单，支持在医院自助终端上实现检验项目的签到排队 |
|  | 检查排队 | 检查排队 | 患者凭有效证件进行身份核验后，自助查询已缴费待检查的检查项目申请单，支持在医院自助终端上实现检查项目的签到排队 |
| 自助查询 | 业务信息查询 | 门诊交易 记录查询 | 查询指定时间段的交费记录，支持在线线下交易记录查询，包括挂号、充值、门诊缴费记录。 |
|  |  | 药品价格查询 | 自助查询药品价格、规格、单位、剂型等详细信息。 |
|  |  | 诊疗价格查询 | 自助查询 诊疗/ 服务项目 价格等详细信息。 |
|  | 医院信息查询 | 医院简介 | 支持患者自助查询医院信息介绍。 |
|  |  | 科室简介 | 科室名称、主治疾病、所获荣誉等科室基本信息介绍。 |
|  |  | 专家简介 | 专家名称、职称、学历、所获奖励、学习进修、擅长、临床经验等信息介绍。 |
|  |  | 院内导航 | 支持平面图导航，即院内各大楼分布图，或医院规划图。 |
|  | / | 电子发票打印 | 患者凭个人有效证件查询本人已缴费待开票信息，并自助打印发票，或查询本人已开票未打印的发票信息，并自助打印发票； |
| 自助打印 |  | 门诊报告单打印 | 患者凭签约证件验证身份，自助查询、打印门诊报告单。 |
|  |  | 费用清单打印 | 支持查询和打印患者在指定的有效时间内门诊就诊的费用清单； |
|  |  | 门诊电子病历打印 | 患者凭个人有效证件查询并列印本人电子病历； |
|  |  | 交易凭证补打 | 患者凭本人有效证件查询并列印有效时间内的交易凭证，如挂号凭证/门诊缴费凭证/门诊充值凭证等； |
|  | 入院登记 | 入院登记 | 患者通过身份认证介质登录成功后，查询患者的入院通知单，完成自助入院登记 |
|  | 住院预交金充值 | 住院预交金充值 | 患者通过住院号自助查询住院信息，输入预交金额，自助完成住院预交、打印预交凭证。 |
|  | 住院报告单查询打印 | 住院报告单查询打印 | 患者凭通过住院号自助查询、打印住院报告单。 |
|  | 住院日清查询打印 | 住院日清 查询打印 | 患者通过住院号自助查询当前住院的日清单记录，支持对每日费用清单进行费用明细的查看及打印。 |
|  | 信息查询 | 住院交易 记录查询 | 查询指定时间段的交费记录，包括选择某一条记录可以查看记录详情。支持在线线下交易记录查询，包括住院预交记录。 |
|  | 出院结算 | 出院结算 （自费） | 通过住院号查询患者住院账户信息、费用信息，可自助完成出院费用结算（支持在线管道充值的押金退还和押金补交）。 |
|  |  | 出院结算 （医保） | 通过配置的医保介质及患者入院等级费别实现医保患者的自助出院结算（支持在线管道充值的押金退还和押金补交）。 |
|  | 出院结算单打印 | 出院结算单打印 | 查询指定时间段的住院记录，可对已办理出院的记录进行结算单打印。 |
|  | 住院满意 度评价 | 住院满意度 评价 | 患者可从诊前、诊中、诊后和公共服务四个维护对医院的就医环境、就医流程、整体服务水平等进行满意度等级评价。 |
| 主动式 服务 | 主动式 服务 | 智能待办 | 患者通过身份证、社保卡等有效身份凭证在自助终端上完成身份验证后，系统自动查询当前患者的「待办事项」并通过多种展示的方式进行提醒患者；患者可通过点击对应的业务功能快速完成业务办理。 |

4、互联网医院

| 名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 微信公众号/小程序 | 要求需支持利用微信公众号、小程序实现在线线下高效协同和有效互动。要求需支持患者、医院、协作机构三大应用体系，实现医患预约挂号、资源预约、网络支付、图文问诊，需要增加CA、合理用药和审方、电子病历与线下一体化,根据医院要求，接入省互联网医院监管平台并配合互联网平台牌照申请、医保对接等服务。 |
| 互联网业务管理平台 | 互联网业务管理平台要求提供管理智慧医院的后台配置可视化，具体功能要求包括：统一配置管理，医院管理，权限管理，模块和配置管理，模板管理，首页配置管理，个人中心配置管理，导航栏配置管理，一键拷贝配置，上传程序配置文件，轮播图管理，预约须知管理，模态框管理，院区管理，科室简介管理，医生简介管理，医生排序管理，职称排序管理，科室管理，就诊卡管理。 |
| 医院互联网平台 | 要求对业务系统API进行维护和管理，能够在后台对每个API进行配置。通过后台的配置管理API访问的不同需求，实现对API调用的精细化控制。 |
| 医院内容管理平台 | 要求互联网医院生态内，挖掘更多场景，将健康科普内容以多样式、易理解、好接受、高互动的方式进行呈现和传播。具体功能要求包括：文章新增、文章修改、文章删除、文章分类、用户体系、阅读列表、阅读详情、阅读数量统计等。 |
| 互联网医院医生PC端 | 互联网医院医生PC端要求医生使用PC工作站向患者开展互联网医院问诊的形式，实现医生工作互联网化，具体功能要求包括：登录接口、预约挂号、视频问诊、图文问诊、医生在线开医嘱、配药选择、医嘱在线支付及药品配送、服务评价等。 |
| 互联网医院患者端微信小程序 | 要求系统可通过关注“互联网医院”小程序绑定患者院内就诊卡，提供预约挂号、图文问诊、视频问诊、医嘱建议、报告查询、处方流转、药品配送、医保移动支付（包括门诊普通医保和门诊慢性病结算）等服务。 |
| 互联网医院医生端APP | 互联网医院医生APP要求通过建设端到端的院内移动办公系统，协助医护人员随时随地的完成诸如在线问诊、住院查房等工作内容，具体功能要求包括：工号认证、人脸识别登录、订单列表、医患图文交流、图文问诊消息提醒、退费系统、结束服务、医患高清视频、视频问诊消息提醒、视频服务限制、图文出诊信息、视频出诊信息、预约挂号出诊信息、移动医疗医生工具危急值管理、医嘱录入、住院患者信息、门诊患者、住院患者、待解决统计、消息系统、医生资料管理、医生二维码、统计信息、消息通知、图文消息等 |
| 移动影像调阅平台 | 要求实现移动影像调阅平台接口服务，实现患者云胶片管理。 |
| 健康宣教平台 | 通过建设健康宣教平台提供管理后台、移动端宣教、PC端宣教一体化解决方案。 |
| 统一消息推送平台 | 实时通信（IM）提供一整套实时通讯基础服务能力，要求通过该平台服务可以将实时通讯、实时网络能力快速集成至医院系统自身应用中。要求包含微信、短信等方式对复诊提醒、用药提醒、预约提醒、生活指导等内容进行信息推送。 |

舒城县人民医院门诊就诊业务流程改造和住院床旁结算采购项目

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能自助终端 | 12台 | 2台有现金功能 |
| 2 | 全功能刷脸医保桌面自助终端 | 100台 |  |
| 3 | 手持刷脸医保自助终端 | 50台 |  |
| 4 | 简易刷脸桌面自助终端 | 50台 |  |
| 5 | 二次叫号分诊屏 | 60台 |  |
| 6 | 运维监控管理软件 | 1套 |  |
| 7 | 统一支付对账平台 | 1套 |  |
| 8 | 腕带打印机 | 40台 |  |
| 9 | 防火墙 | 1台 |  |
| 10 | 杀毒软件 | 1套 |  |
| 11 | 二级等保服务 | 5年 |  |
| 12 | 互联网医院 | 1套 |  |
| 14 | 云资源服务器 | / |  |
| 15 | 接口开发 | / |  |