采购需求
一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	可视人流吸引管
	200
	支
	1450元/支
	


二、技术需求

1.光学性能：

1.1 照明：LED 灯≥ 2 颗；

1.2 视向角：35°±10°；

1.3 视场角（空气中）：115°±15%；

★1.4 分辨率：30lp/mm（光学工作距 0mm，下偏差-10%，上限不计）；

1.5 视场中心照度：300 lx～1000 lx（光学工作距 0mm）；

1.6 成像色彩：彩色；

1.7 图像像素：≥840*720；

1.8 观察范围（空气中）：0～20mm；

2.物理性能：

★2.1 吸引管工作长度：≥155mm；

★2.2 管身材质：与人体接触部分采用医用不锈钢；

3.吸引管特点：

3.1 管体内置高清摄像头，手术过程实时直视；

3.2 直视窗口采用疏血处理技术，手术过程中不会因血污而降低画面质量；

3.3 单通道管身技术；

3.4 一次性可视吸引管具有手柄拍照和录像功能，通过手柄按钮实现图片及视频资料采集；

★4.服务要求：

4.1 服务期内提供与耗材相匹配的设备（须在响应文件中注明品牌、型号）；

4.2 本项目耗材进入采购人医院 SPD 管理（供应商报价时须考虑此项费用）；

4.3 所投标耗材及其配套设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担（供应商报价时须考虑此项费用）。

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

