## 文件附件
序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 生产厂家 | 购置日期 | 维保情况/备注
1 | ▲64排CT | SOMATOM Definition AS | 德国西门子 | 2014-08-01 | 20230827-20260826维保
2 | ▲MRI | Magnetom Avanto | 德国西门子 | 2014-08-01 | 20230501-20260430维保
3 | ▲DSA | UNIQ FD20 | 荷兰飞利浦 | 2017-10-26 | 20250607-20260606维保
3 | ▲32排CT | Incisive CT | 苏州飞利浦 | 2021-12-01 | 球管损坏待修复
4 | △40排螺旋CT | uCT528 | 上海联影 | 2021-08-01 | 20230128-20260127维保
5 | △16排CT | SOMATOM Emotion 16-Slice configuration | 上海西门子 | 2017-08-01 | 20230827-20260826维保
6 | 数字化车载X射线机（DR） | DR1200 | 山东新华 | 2020-08-01
7 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | MTP65-D | 重庆安健 | 2021-09-01
8 | 单板DR | Digtial Diagnost | 美国飞利浦幻影 | 2014-06-05
9 | 双板DR | Digtial Diagnost | 美国飞利浦幻影 | 2014-06-05
10 | 移动式摄影X射线机（移动DR） | DRX-Revolution | 美国锐柯 | 2020-04-23
11 | 医用X线摄影系统（DR） | HY-450DR | 上海新黄浦 | 2018-10-20
12 | 乳腺钼靶机 | HAWK-2MIII | 北京海恩康 | 2014-02-08
13 | 乳腺机平板 | RSM1824C | 常州迪爱 | 2022-10-22
14 | 电子胃肠镜系统 | CV-170+CF-170I+GIF-H170+GIF-H170 | 日本奥林巴斯 | 2023-02-01 | 20230128-20260127维保
15 | 电子胃肠镜系统 | CV-290+CLV-290SL+GIF-H290Z+GIF-H290+CF-290I+PCF-H290ZI+GIF TYPE Q260J | 日本奥林巴斯 | 2023-02-01 | 20230128-20260127维保
16 | 电子胃肠镜系统 | CV-290+CLV-290SL+GIF-H290+GIF-H290Z+CF-290I | 日本奥林巴斯 | 2020-05-01
17 | 电子胃肠镜系统 | CV-170（主机）/GIF-H170（胃镜）/GIF-H170（胃镜）/CF-H170I（肠镜） | 日本奥林巴斯 | 2017-06-26
18 | 电子胃镜（镜体） | GIF-H170 | 日本奥林巴斯 | 2022-06-01
19 | 电子结肠镜（镜体） | CF-H170I | 日本奥林巴斯 | 2022-06-01
20 | 电子鼻咽喉镜系统 | CV-170/ENF-VT2 | 日本奥林巴斯 | 2021-12-21
21 | 电子支气管镜系统 | EPX-2200+EB-270S | 日本富士能 | 2012-01-16
22 | 高清电子支气管镜系统 | EB-530T+XL-4450+VP-3500 | 日本富士能 | 2019-12-01
23 | 高频手术系统 | Vio300S | 德国爱博 | 2022-01-01
24 | 数字X射线透视摄影系统（胃肠机） | SONIALVISION SMIT | 日本岛津 | 2023-03-27
25 | 数字乳腺X射线摄影系统 | uMammo890i | 上海联影 | 2023-05-01
26 | 双能X射线骨密度仪 | DexaPro-l | 徐州品源 | 2023-01-10
27 | 超声骨强度仪 | sunlight MiniOmni | 以色列阳光 | 2021-08-01
28 | 眼底相干断层扫描仪 | 3D OCT-1 | 日本拓普康 | 2021-08-01
29 | 非接触眼压计 | CT-1 | 日本拓普康 | 2021-08-01
30 | 电脑角膜验光仪 | KR-1 | 日本拓普康 | 2021-08-01
31 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超） | DC-75Exp | 深圳迈瑞 | 2021-08-01
32 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超） | DC-75Exp | 深圳迈瑞 | 2021-11-26
33 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超） | EPIQ 7C | 美国飞利浦 | 2022-03-01
34 | 便携式彩色超声诊断系统（彩超） | CX-50 | 美国飞利浦 | 2022-09-01
35 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超）+SP5-1s探头+V11-3Hs探头+L14-3Ws探头+SC6-1s探头 | Resona I9 | 深圳迈瑞 | 2023-03-14
36 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超）+SP5-1s探头+V11-3Hs探头+L14-3Ws探头+SC6-1s探头 | Resona I9 | 深圳迈瑞 | 2023-03-14
37 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩超）+三探头 | EPIQ 7C+C5-1+S5-1+eL18-4 | 美国飞利浦 | 2023-03-14
38 | 便携式彩色多普勒超声系统（彩超）（双探头） | M6 | 深圳迈瑞 | 2018-09-24
39 | 彩超 | Affiniti 50 | 美国飞利浦 | 2017-03-01
40 | 便携式彩色超声诊断仪（彩超） | M-Turbo | 富士索诺声 | 2021-09-01
41 | 便携式彩色多普勒超声系统（彩超）（双探头） | M58+L12-4S+P4-2S | 深圳迈瑞 | 2021-07-01
42 | （有创）呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞 | 2020-03-01
43 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-03-22
44 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-04-03
45 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
46 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
47 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
48 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
49 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2021-02-08
50 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2021-02-08
51 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2021-02-08
52 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2014/6/31
53 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2014/6/31
54 | （无创）呼吸机 | V60 | 美国飞利浦 | 2014-07-01
55 | （有创）呼吸机 | GALILEO | 瑞士哈美顿 | 2016-12-01
56 | （有创）呼吸机 | GALILEO | 瑞士哈美顿 | 2016-12-01
57 | （有创）新生儿高频呼吸机 | Infinity Acute Care System | 德国德尔格 | 2019-12-01
58 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
59 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
60 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
61 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
62 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
63 | （有创）呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞 | 2023-01-01
64 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
65 | （有创）呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞 | 2023-01-01
66 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
67 | （有创）呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞 | 2023-01-01
68 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
69 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
70 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
71 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
72 | （有创）呼吸机 | VG70 | 北京谊安 | 2023-01-01
73 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2023-02-21
74 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2021-02-08
75 | （有创）呼吸机 | PB-840 | 美国柯惠 | 2021-02-08
76 | （无创）呼吸机 | V60 | 美国飞利浦 | 2019-09-01
77 | （无创）呼吸机 | V60 | 美国飞利浦 | 2020-06-30
78 | （无创）呼吸机 | V60 | 美国飞利浦 | 2020-06-30
79 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2021-11-30
80 | （有创）呼吸机 | SV600 | 深圳迈瑞 | 2021-11-30
81 | （有创）呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞 | 2023-01-01
82 | （有创）万曼急救呼吸机 | MEDUMAT Standard a | 德国万曼 | 2012-09-28
83 | （有创）万曼急救呼吸机 | MEDUMAT Standard a | 德国万曼 | 2012-09-28
84 | （有创）万曼急救呼吸机 | MEDUMAT Standard a | 德国万曼 | 2012-09-28
85 | 急救呼吸机 | JIXI-H-100C | 泰州久信 | 2021-07-28
86 | （有创）呼吸机 | Shangrila510S | 北京谊安 | 2023-01-01
87 | （无创）CPAP呼吸机 | AD-II | 广东鸽子 | 2022-09-01
88 | （有创）呼吸机 | Shangrila510S | 北京谊安 | 2023-01-30
89 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | FibroScan HANDY | 深圳市回拨 | 2021-03-25
90 | 冲击波治疗仪 | DOLORCLAST smart 20 | 杭州医迈斯 | 2022-09-01
91 | 肌电诱发电位仪 | Nicolet EDX | 美国尼高力 | 2019-09-01
92 | 超声多普勒血流分析仪 | Doppler-box | 德国科尔麦 | 2022-09-01
93 | 磁刺激仪 | Magneuro 100 | 南京伟思 | 2020-05-25
94 | 大脑生物反馈治疗仪 | BBB-2A | 广州市润杰 | 2020-12-01
95 | 失眠治疗仪 | ES-100H | 重庆海坤 | 2021-01-01
96 | 牙科综合治疗台 | SP18 | 美国卡瓦盛邦 | 2014-04-01
97 | 牙科综合治疗台 | SP18 | 美国卡瓦盛邦 | 2014-04-01
98 | 角膜内皮显微镜 | SP-1P | 日本拓普康 | 2023-04-01
99 | 非接触式眼压计 | CT-1 | 日本拓普康 | 2022-07-01
100 | 电脑角膜验光仪 | KR-1 | 日本拓普康 | 2022-07-01
101 | 数码裂隙灯 | SL900 | 意大利C.S.O.SRL | /
102 | A/B超 | US-4000 | 日本尼德克 | 2015-12-01
103 | 非接触式眼压计 | NT-510 | 日本尼德克 | /
104 | 电脑验光仪 | KR-8800 | 日本拓普康 | 2009-06-01
105 | 眼底照相机 | CR-2 | 日本佳能 | 2014-06-01
106 | 听觉诱发电位仪 | Eclipse | 丹麦国际听力 | 2022-11-01
107 | 调Q Nd:YAG激光治疗机 | MLB-200A | 重庆京渝 | 2022-10-01
108 | 强脉冲光治疗仪 | Master M3 | 湖南普门医疗 | 2025-04-03
109 | 脉冲激光治疗机 | SPLB-200A | 重庆京渝 | 2022-10-01
110 | 全自动生化分析仪（药物浓度检测） | Viva-ProE | 荷兰艾利泰克 | 2023-05-01
111 | 徕卡全自动免疫组化染色机 | BOND-MAX | leica Biosystems | 2023-07-26
112 | 徕卡石蜡切片机 | HistoCoreBIOCUT | 徕卡显微系统 | 2023-07-26
113 | 启盛玻片打号机 | SPS-S | 无锡启盛 | 2023-07-26
114 | 启盛包埋盒打号机 | CPS-280 | 无锡启盛 | 2023-07-26
115 | 染色封片一体机 | ENZ-CTS-III | 山东恩众 | 2023-12-18
116 | 徕卡手动轮转式切片机 | RM2235 | 莱卡上海 | 2019-02-01
117 | 全自动组织脱水机 | ASP300S | 德国莱卡 | 2019-06-01
118 | 染色机 | Heated | 英国赛默飞世尔 | 2020-11-02
119 | 冰冻切片机 | CM 1950 | 德国莱卡 | 2021-01-01
120 | 医用内窥镜摄像系统 | LC-HD2460 | 深圳市神州 | 2024-12-05
121 | 腔镜用摄像系统 | PV470+20131520+264030520+PV472 | 德国蛇牌+德国史托斯 | 2017-09-05
122 | 全高清腹腔镜摄像系统 | PV470++++PV472 | 德国蛇牌 | 2017-09-05
123 | 腔镜用内窥镜摄像系统 | 高清22201020-110/20134020(xenon nova 300) | 德国史托斯 | 2014-06-01
124 | 腔镜用摄像系统 | 高清 | 德国史托斯 | 2015-03-01
125 | 宫腔镜摄像系统 | 单晶片20233020 | 德国史托斯 | 2015-08-01
126 | 腹腔镜摄像系统 | 三晶片 | STORZ
127 | 腔镜摄像系统 | EJMLA26C1+LC3088HD+LC400+LC800 | 深圳神州 | 2016
128 | 麻醉系统（麻醉机） | Glory plus | 北京谊安 | 2014-06-30
129 | 麻醉系统（麻醉机） | Glory plus | 北京谊安 | 2014-06-30
130 | 麻醉系统（麻醉机） | Glory plus | 北京谊安 | 2014-06-30
131 | 麻醉系统（麻醉机） | Aespire 7100 | 美国GE欧美达 | 2014/6/31
132 | 麻醉系统（麻醉机） | Aespire 7100 | 北京通用欧美达 | 2010-07-08
133 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2019-01-05
134 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2019-01-05
135 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2019-01-05
136 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2023-01-16
137 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2023-01-16
138 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2023-01-16
139 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2023-01-16
140 | 麻醉系统（麻醉机） | Fabius PLus | 上海德尔格 | 2023-01-16
141 | 麻醉机回路消毒机 | Huana330D | 无锡华纳医疗 | 2022-12-19
142 | 视频喉镜气道管理系统 | insight iS3 | 深圳因赛德斯 | 2021-07-29
143 | 连续性血液净化设备 | HF440 | 瑞士Infomed | 2017-06-01
144 | 等离子电切 | VI0300D | 德国爱博 | 2023-09-26
145 | 宫腔镜器械 | 26105FA等 | 卡尔史托斯 | 2023-09-26
146 | 施乐辉动力系统 | DYONICS Power | 美国施乐辉 | 2015
147 | 移动C臂（C形臂） | Cios Select Plus | 上海西门子 | 2023-02-03
148 | C形臂 | PLX112B | 南京普爱 | 2017-06-01
149 | C形臂 | Siremobil Compact L | 上海西门子 | 2014-10-01 | 20230827-20260826维保
150 | 椎间孔镜系统 | FS63421810 | 德国jiomax | 2023-02-21
151 | 脑室镜动力主机 | 40701720-1 | 德国卡尔史托斯 | 2022-08-01
152 | 等离子电切镜 | ESG-400 | 日本奥林巴斯 | 2020-09-01
153 | 超声骨切割系统 | SB 400L | 意大利Silfradent | 2017-11-01
154 | 超声刀系统 | GEN11 | 美国强生 | 2017-10-01
155 | 超声刀系统 | GEN11 | 美国强生 | 2017-10-01
156 | 电子胆道镜系统 | CV-170（主机）+CHF-V（镜头） | 日本奥林巴斯 | 2020-07-01
157 | 术中超声诊断仪（彩超） | 1202 | 丹麦BK | 2021-12-01
158 | 神经外科动力系统 | EC300+EF200 | 美国美敦力 | 2016-12-01
159 | 鼻科动力系统 | xps3000 | 美国美敦力 | 2014-06-01
160 | 等离子体手术系统 | CoblatorⅡ | 美国Arthrocare | 2015-08-01
161 | 手术显微镜（目乐）含工作站 | Hi-R1000/FS3-23 | 德国目乐 | 2012-06-30
162 | 眼科手术显微镜 | OPMI VISU 160 | 德国蔡司 | 2013-06-01
163 | 等离子电切镜系统(高频电刀) | UES-40 | 日本奥林巴斯 | 2014-05-01
164 | 超声气压弹道碎石清石机+钬激光 | LCM21 | 瑞士EMS | 2022-11-11
165 | 超声乳化仪 | LAUREATE | 美国爱尔康 | 2014-10-01
166 | 电动手术台 | DT12-D | 上海益生 | 2014-06-01
167 | 电动手术台 | DT12-D1 | 上海益生 | 2014-06-01
168 | 快速多仓式全自动清洗消毒器 | DC3 | 山东新华 | 2023-02-01
169 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-150X | 山东新华 | 2023-02-01
170 | 脉动真空灭菌器 | XG1.D | 山东新华 | 2023-02-01
171 | 脉动真空灭菌器 | XG1.D | 山东新华 | 2023-02-01
172 | 全自动清洗消毒器 | EASY-A-520 | 山东新华 | 2023-02-01
173 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华 | 2022-04-28
174 | 内镜清洗工作站 | NQG-2000 | 杭州迈尔 | 2014/6/31
175 | 环氧乙烷灭菌器 | 8XL | 美国3M | 2014/6/31
176 | 生物刺激反馈仪 | MLD B4T | 南京麦澜德 | 2022-11-15
177 | 尿动力学分析仪 | Nidoc 970A+ | 成都维信电 | 2022-09-09
178 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V型 | 深圳慧康 | 2020-07-01
179 | 多导睡眠记录仪 | Alice6 LDxS | 美国飞利浦 | 2020-05-29
180 | 电动取皮刀 | 00-8801-006-00 | 美国捷迈 | 2021-11-01
181 | 连续性血液净化设备 | AQUARIUS | 德国NIKKISO | 2022-09-01
182 | 便携式纤维支气管镜 | OIF-BP66P | 上海欧太 | 2020-12-01
183 | 实时荧光定量PCR仪 | TK-6000 | 安徽同科 | 2022-09-01
184 | 实时荧光定量PCR仪 | TK-6000 | 安徽同科 | 2022-09-01
185 | 实时荧光定量PCR仪 | TK-6000 | 安徽同科 | 2022-09-01
186 | 骨髓形态学图像分析系统 | 软件分析系统 | 江苏捷达 | 2023-01-01
187 | 流式细胞仪 | NovoCyte D2060R | 浙江安捷伦 | 2023-01-01
188 | 精子质量分析仪 | BEION S6 | 上海北昂 | 2023-01-01
189 | 全自动化学发光免疫系统 | SMART 6500 HOB | 重庆科斯迈 | 2023-01-16
190 | 全自动核算提取仪 | BK-AutoHS96 | 山东博科 | 2021-04-01
191 | 全自动医用PCR分析系统 | GX-IV R2 | 美国赛沛 | 2022-08-01
192 | 全自动生物质谱检测系统 | microflex LT/SH | 德国BD | 2020-11-01
193 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿 | 2021-04-01
194 | 实时荧光定量PCR仪 | Quantstudio 5 | 美国ABI | 2021-09-18
195 | 实时荧光定量PCR仪 | Quantstudio 5 | 美国ABI | 2021-09-18
196 | 其余10万以下设备 | 含病区车床柜、常用设备 | 若干
全院维保设备约1.4亿元， 以上主要设备清单仅供参考，具体以实际盘点为准。