响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年        月        日

目       录

一、采购文件响应函及采购文件响应函附录

二、资格审查资料

三、授权委托书

四、法定代表人身份证明

五、供货清单及分项报价

六、承诺函

七、参数响应表

八、最终报价单

一、采购文件响应函及采购文件响应函附录

- 采购文件响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥            元）的总报价，供货期限          ，按采购文件约定实施和完成项目。

2．我方承诺：

（1）我方响应文件一经发出，即不可修改撤回，否则我方愿意接受采购人的处罚；

（2）我方的报价一旦被采购人认可，该报价即为合同价；

（3）我方投标秉承公平公正原则，坚决反对和杜绝采用低价策略来恶性竞争，我方承诺本投标报价不低于成本，如有违反，我方愿意接受任何的惩罚或处理；

（4）为保障社会资源合理利用，提高资金使用效率，我方认可谈判小组不接受收到的最低报价承包项目或其它任何响应文件的约束。

3．如我方为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本采购文件响应函递交的采购文件响应函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保和风险担保（若有）。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 采购文件响应函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 供货期限 |  |  |
| 3 | 免费质保期 |  |  |
| 4 | 分包 | 不采用 |  |
| 5 | 履约保证金 | 按采购文件要求履行 |  |

二、资格审查资料

1、有效的企业营业执照复印件；

2、企业基本账户开户许可证或证明材料复印件；

3、供应商法定代表人及委托代理人居民身份证复印件；

4、采购文件规定的其他材料。

三、授权委托书

本人       （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

须附法定代表人及代理人身份证正反面复印件。

供应商：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

须附法定代表人身份证正反面复印件。

供应商：                 （盖章）

年       月       日

- 采购清单及技术需求

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价/元 | 单价报价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅橡胶颈套 | 8 | 个 | 160 |  |  |
| 2 | 铅橡胶围裙 | 6 | 个 | 500 |  |  |
| 3 | 铅橡胶方巾 | 6 | 个 | 260 |  |  |
| 4 | 铅橡胶防护衣 | 1 | 套 | 960 |  |  |
| 5 | 铅防护眼镜 | 1 | 副 | 700 |  |  |
| 6 | 铅橡胶帽 | 4 | 个 | 130 |  |  |
| 7 | 介入用防护手套 | 3 | 双 | 580 |  |  |

合计报价（大写）：                        （￥：             元）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

联系人及联系方式：

日  期：      年      月      日

2、技术需求：

1.铅橡胶颈套：直条或大领，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

2.铅橡胶围裙：尺寸≥1000*600mm，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

3.铅橡胶方巾：尺寸≥450*450mm，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

4.铅橡胶防护衣：尺寸≥1000*600mm，半袖双面，配有子母粘扣及腰带，，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量正面铅当量≥0.5mmPb，后背袖子铅当量≥0.25mmPb。

5.铅防护眼镜：铅玻璃材质，铅当量≥0.5mmPb。

6.铅橡胶帽：配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

7.介入用防护手套：材质为乳胶和铅，铅当量≥0.025mmPb。

注：

1.所投产品技术性能必须满足或优于技术需求要求，并列出品牌、规格及详细参数（不接受无型号无参数的定制款产品），且满足放射诊断放射防护要求(GBZ130-2020)相关规定；

2.提供所投产品的厂家资质材料和样品图片资料；

3.供应商所报单价不得高于采购文件中规定的单价最高限价，否则作无效响应处理；

4.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

六、承 诺 函

致 ：舒城县人民医院

我公司于      年    月     日     时领取了贵单位发出的采购文件，在认真阅读了采购文件后，我公司对采购文件（各项条款）无异议且对文件中安排的开标时间无异议。

特此承诺。

（供应商盖章）

年      月