- 采购清单及技术需求

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价/元 | 单价报价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅橡胶颈套 | 8 | 个 | 160 |  |  |
| 2 | 铅橡胶围裙 | 6 | 个 | 500 |  |  |
| 3 | 铅橡胶方巾 | 6 | 个 | 260 |  |  |
| 4 | 铅橡胶防护衣 | 1 | 套 | 960 |  |  |
| 5 | 铅防护眼镜 | 1 | 副 | 700 |  |  |
| 6 | 铅橡胶帽 | 4 | 个 | 130 |  |  |
| 7 | 介入用防护手套 | 3 | 双 | 580 |  |  |

2、技术需求：

1.铅橡胶颈套：直条或大领，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

2.铅橡胶围裙：尺寸≥1000*600mm，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

3.铅橡胶方巾：尺寸≥450*450mm，配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

4.铅橡胶防护衣：尺寸≥1000*600mm，半袖双面，配有子母粘扣及腰带，，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量正面铅当量≥0.5mmPb，后背袖子铅当量≥0.25mmPb。

5.铅防护眼镜：铅玻璃材质，铅当量≥0.5mmPb。

6.铅橡胶帽：配有子母粘扣，内部材料为铅橡胶，表面为防水牛津布材质，铅当量≥0.5mmPb。

7.介入用防护手套：材质为乳胶和铅，铅当量≥0.025mmPb。

注：

1.所投产品技术性能必须满足或优于要求技术需求，并列出品牌、规格及详细参数（不接受无型号无参数的定制款产品），且满足放射诊断放射防护要求(GBZ130-2020)相关规定；

2.提供所投产品的厂家资质材料和样品图片资料；

3.供应商所报单价不得高于规定的单价最高限价，否则作无效响应处理；

4.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

六、承 诺 函

致 ：舒城县人民医院

我公司于      年    月     日     时领取了贵单位发出的采购文件，在认真阅读了采购文件后，我公司对采购文件（各项条款）无异议且对文件中安排的开标时间无异议。

特此承诺。

（供应商盖章）

年      月