舒城县人民医院临采耗材询价函

各耗材配送企业：

为保障临床耗材需求，根据安徽省耗材集中招标采购、耗材带量采购及“两票制”配送等相关要求，拟对科室需求的非常规目录进行临时采购公开询价，诚邀与我院有业务关系的各耗材配送企业参与报价。

一、 报价条件

1、与我院有业务关系的各耗材配送企业；

2、满足安徽省耗材集中招标采购和耗材带量采购政策；如报价产品为挂网产品，报价品种不得高于安徽省医用耗材招采管理系统限价，提供安徽省医用耗材招采管理系统挂网流水号、注册证等信息。若信息上报错误，责任自负；；

3、满足“两票制”的相关要求；

4、提供电子报价函、耗材注册证或备案凭证、生产厂家营业执照、生产许可证、生产厂家授权委托书，以上材料加盖耗材配送企业公章原印章；

5、品种的报价为一次性临时采购，需满足科室采购需求。

6、满足医院医用物资SPD智慧物流管理要求；

7、被询价的供应商应在2026年03月11日17:00时前发送报价邮件，名为：响应公司+响应产品发送至邮箱sysbk8689652hc@163.com，

不满足上述条件的报价视为无效报价。

二、联系方式

地址：舒城县人民医院住院部四楼设备科办公室

电话：0564-8689652

- 询价目录见附件

附件

舒城县人民医院 超高压外周球囊扩张导管、刻痕球囊扩张导管项目表

| 序号 | 品名 | 规格 | 型号 | 流水号 | 单位 | 数量 | 采购需求 | 单价 （元） | 生产厂家 | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高压外周球囊扩张导管 |  |  |  | 套 | 5 | 用于外周血管狭窄、内瘘扩张，具有比普通球囊更高的压力适用于普通球囊无法打开的顽固病变。（需配备压力泵，压力≥40pa）。 |  |  |  | 既往用品牌：波科（国械注进20233030010） |
| 2 | 刻痕球囊扩张导管 |  |  |  | 套 | 5 | - 用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。球囊工作段固定3条刻痕件，且高度为不低于0.36mm，并且呈120°定向分布，刻痕件材质为镍钛金属。具备0.035和0.018系统，球囊直径4mm-8mm,球囊长度20mm-80mm，推送杆长度为50cm，90cm，130cm，额定爆破压≥20ATM。 |  |  |  | 既往用品牌：苏州鼎科（国械注准20223031527） |

- 日期：                               经办人：                           配送企业盖章：

- 注：既往用产品信息仅供参考，是采购人为了方便投标供应商更准确清楚了解拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标供应商在投标中若选用替代产品，应优于或相当于参考标准。报价产品需科室确认可用后方可使用。