舒城县人民医院2026年度医疗耗材预采购公告

舒城县人民医院拟采购医疗耗材一批（详见下表），邀请相关耗材潜在供应商提供产品基本信息、产品技术参数、市场价格或近一年中标价格。性能介绍（PDF彩页、PPT或采用会议视频方式录制的视频等介绍资料）、技术参数（含主要同类品牌核心技术指标对比表）、医疗器械产品注册证、公司资质证照、联系方式等资料，资料请发至医疗设备科邮箱（zhxscxyy@163.com），邮件名称请按“项目序号-耗材名称-供应商名称-联系人（电话号码）”的方式命名。相关附件请以压缩包形式按照“项目序号-耗材名称-供应商名称”的方式命名。资料提交截止日期为2026年4月24日。

未尽事宜请联系医疗设备科，电话：0564-8689652

- 询价目录见附件

注：技术参数可另附word版或其他可编辑格式文件

询价目录附件：

| 序号 | 品名 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 采购需求 | 网采流水号 | 价格（元） | 技术参数 | 既往临采品牌型号注册证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管切开插管 （吸痰型带声门下吸引） |  |  |  | 可吸痰型气管切开插管，能够对声门下分泌物吸引，供医疗机构用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人。 |  |  |  | 上海全安（PW04-S-80、PW04-S-70）、沪械注准20202080373 |
| 2 | 一次性使用子宫颈活体取样钳 |  |  |  | 供临床妇科宫颈活检取样用。 |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用内窥镜活体取样针 |  |  |  | 用于内窥镜检查或治疗中的活检取样。呼吸内镜介入活检针。 |  |  |  | 常州德天（DT-EN-W419-11/14-18/12、DT-EN-W420-09/14-18/12）苏械注准20172141906 |
| 4 | 一次性内镜下取石网篮 |  |  |  | 用于搭配一次性胆道镜使用取出结石。用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物 |  |  |  | 常州久虹（JHY-BAS-18-70-20-N4-C-0）苏械注准20162020992 |
| 5 | 血栓抽吸导管 |  |  |  | 用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉，基底动脉和椎动脉的颅内段，大脑中动脉M1段和M2段）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。产品外径必须包含（▲7F，▲8F）内径：(0.035-0.088inch),长度（80-153cm） |  |  |  |  |
| 6 | 桡动脉通路导引系统 |  |  |  | 用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，有助于导入诊断性或治疗装置。经桡术式专用导引鞘，要求内腔大：要求含有6F、7F规格（大内腔及较小外径）；长度（90-115cm）；双管设计，内管需最长可达到140cm，有长度的MPA/Simmons 2导管，可以有效适配外管长度；远端长达8cm柔软段，最远可到达颈内动脉C6段，头端R圆倒角，减小对血管内膜的损伤 |  |  |  |  |
| 7 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 |  |  |  | 适用于各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室）、各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤）、脑积水、三叉神经痛手术的辅助牵开 |  |  |  | 深圳市擎源（QKS-1800007）粤械注准20172030320 |
| 8 | 套扎器 |  |  |  | 与内窥镜配套，用于食道静脉曲张的血管结扎或用于套扎内痔 |  |  |  | 江苏安特尔（ATE-TZQ-1530×6×A）苏械注准20212020588 |
| 9 | 一次性使用呼吸机管路 |  |  |  | 用于在临床使用呼吸机时，对患者进行呼吸控制或支持时一次性使用。 |  |  |  | 斯莱达（普通回路型带积水杯）粤械注准20152081317 |

- 日期：                   经办人：           联系方式：                   配送企业盖章：

- 注：既往用产品信息仅供参考，是采购人为了方便投标供应商更准确清楚了解拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标供应商在投标中若选用替代产品，应优于或相当于参考标准。