# 采购需求

一、货物清单及规格参数

注：下表列出一年预计使用量非一次性供货，每次供货数量、时间及规格型号以采购人通知为准，结算按实际双方认可的数量进行结算，单价不变。投标人在投标报价时，应充分结合市场行情、风险及自身状况报价，采购人不保证投标人中标后采购量能达到年度预采购量。

| 序号 | 采购品目 | 规格型号 | 技术要求 | 数量个/年 | 单价 （元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品袋大号(背心) | 44*48cm双面6丝*正反2色 | 全新料无毒无味正反按要求印字，印刷字迹清晰。 | 12万 | 0.15 |
| 2 | 药品袋小号(背心) | 39*39cm双面5丝*正反2色 |  | 51万 | 0.1 |
| 3 | 影像片袋(平口) | 39*52cm双面6丝*正反3色 |  | 5000 | 0.2 |
| 4 | 影像片袋(平口) | 33*43cm*双面6丝*正反3色 |  | 5000 | 0.2 |
| 5 | 高警示药品袋 | 15*45cm，双面6丝，避光 |  | 3万 | 0.1 |
| 6 | 拆零分装药品袋 | 7*10cm，双面6丝，乳白料，2色印刷，自封袋 | 符合国家食品级包装标准，自封设计。 | 1万 | 0.1 |
| 7 | 背心医疗包装袋 | 50*70cm*1.5丝 | 100%高密度聚乙烯（PE）全新材料，严禁使用回收料 | 6万 | 0.3 |
| 8 | 平口医疗包装袋 | 70*80cm*1.5丝 |  | 6万 | 0.35 |
| 9 | 平口医疗包装袋 | 100*110cm*1.8丝 |  | 3万 | 0.6 |
| 10 | 医疗周转桶 | 59*74*110cm | 采用高密度聚乙烯注塑而成，坚固耐用，防渗漏，表面光滑平整，完整无裂痕，没有明显凹陷。 | 5 | 180 |
| 11 | 医疗脚踏桶 | 20*30*40cm |  | 10 | 30 |
| 12 | 医疗脚踏桶 | 35*28*45cm |  | 10 | 35 |
| 13 | 医疗脚踏桶 | 45*32*60cm |  | 10 | 70 |
| 14 | 医疗脚踏桶 | 45*45*75cm |  | 5 | 80 |

备注：某一品目增加新的印刷式样（如需），价格按该品目的供货价格执行。

二、货物质量与技术标准

通用标准： 所供产品必须符合中华人民共和国相关国家标准（如GB/T2661-2008）、环境保护行业标准（HJ 421-2008）及行业标准。

医疗垃圾袋： 采用 100%高密度聚乙烯（PE）全新材料，拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10 N/15MM,无渗漏。整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。

药品袋、影像袋、高警示药品袋： 全新料无毒无味正反按要求印字，印刷字迹清晰。

拆零分装药品袋： 全新料无毒无味，符合国家食品级包装标准。

医用垃圾桶：采用高密度聚乙烯注塑而成，坚固耐用，防渗漏，便于清洗消毒。垃圾桶为淡黄色，桶体明显处印制警示标志和警告语，符合国家标准。表面光滑平整，完整无裂痕，没有明显凹陷。质量可靠，配件易于配换，桶壁厚，坚实，使用寿命长。脚踏一脚踏开并定位，适合高峰作业时投放。一脚踏关，避免接触污染。

三、样品要求

供应商需携带上述表格中第1至9项的所有样品（单独密封，并在密封袋上标记：“XX公司舒城县人民医院药品袋、影像袋采购项目样品”，开标现场随相应文件一并提交，未成交供应商样品在评标结束后现场退还）。

四、售后服务与履约要求

质量保证期为交付并验收合格之日起壹年，期内产品出现质量问题，供应商须负责退货并承担全部责任及费用。

货物送达后，由采购人验收。验收内容包括品牌、型号、规格、数量、外观质量及包装，如发现与合同不符或有质量问题，有权拒收。