采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电记录器（H12N 广州迪茂） | 10 | 台 | 1.5 |  |

二、技术参数：

动态心电记录器

1、适用人群：适用于成人和儿童，以及体重≥10Kg的婴儿

2、使用期限：≥10年，动态心电记录器须兼容医院现有动态心电分析诊断工作站，数据可支持远程诊断。（如产生相关费用由中标人承担）

3、具备特殊事件按钮。

4、记录器采用固化式闪存。

5、普通心电采集:≥4096Hz

6、共模抑制比：≥80dB

7、导联通道：3导和12导自动识别

8、记录时间：≥24小时

9、使用1节7号电池供电

10、导联图功能：≥5种

三、质量保证：整机免费质保期≥3年。

- 四、易损件报价:

- 易损件报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

| - 名称 | - 规格 | - 产地 | - 报价 | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

配置清单

| 序号 | 品 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电记录器 | 1台 |
| 2 | 心电导联线 | 2只 |
| 3 | 背套 | 1个 |
| 4 | 产品资料 | 若干 |

注：上述技术参数中所以参数为必须响应，否则视作无效响应。