## Sheet1
3.0T磁共振调研表
序号 | 调研内容 | 参数情况 | 备注
1 | 产品型号
2 | 磁体类型
3 | 磁场强度
4 | 屏蔽方式
5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术
6 | 匀场方式
7 | 磁场稳定度
8 | 10cm DSV
9 | 磁体最小孔径
10 | 磁体重量(含液氦)
11 | 梯度场强（X，Y，Z 轴，非有效值）
12 | 梯度切换率（X，Y，Z 轴，非有效值）
13 | 梯度线圈、放大器冷却方式
14 | 射频发射功率
15 | 最大通道数
16 | 各通道接收带宽
17 | 全身各部位射频接收线圈（原厂原装，非第三方产品）
18 | 磁体内置一体化数字射频发射系 统
19 | 脊柱线圈物理长度
20 | 系统线圈接口总数量
21 | 设备自带生命体征传感器
22 | 线圈内置匀场线圈
23 | 梯度系统硬件静音技术
24 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术
25 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）
26 | 全静音平台适用范围（T1、T2、Darkfluid、SWI、DWI、GRE、TSE、SE等）
27 | 全静音平台可以应用于 3D T1 加权 超短 TE 序列
28 | 全静音平台可以应用于神经系统成像
29 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像
30 | 全静音平台可以应用于脊柱成像
31 | 可以降低 96% 噪声声压
32 | 主计算机 CPU
33 | CPU 核心
34 | CPU 位数
35 | 主频大小
36 | 内存大小
37 | 计算机显示器规格
38 | 显示器分辨率
39 | 硬盘容量
40 | 阵列处理器主频
41 | 阵列处理器内存
42 | 阵列处理器硬盘
43 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV)
44 | 超快速计算机处理技术(256× 256，25%FOV)
45 | 符合医学影像存储与传输标准格式的接口
46 | 符合医学影像存储与传输标准格式的接口的激光相机数字接口
47 | 系统后处理功能
48 | 操作台、扫描床及环境调节系统
49 | 全景一体化成像系统
50 | 智能操作平台
51 | 最小二维层厚
52 | 最小三维层厚
53 | 最大扫描视野
54 | 弥散加权 B 值
55 | 成像序列和技术
56 | 全身弥散成像软件包
57 | MR 结肠造影技术 （亮、暗腔）
58 | MR 胰胆管造影技术(2D/3D)
59 | MR 尿路造影技术（2D/3D）
60 | MR 脊髓造影技术（2D/3D）
61 | 神经系统成像
62 | 弥散张量成像（DTI）
63 | DTI 弥散张量方向数
64 | 灌注成像
65 | 磁敏感成像
66 | 脑功能成像
67 | 心血管成像
68 | 波谱成像
69 | 骨关节成像
70 | 全中枢神经系统成像
71 | 其他成像
72 | 伪影校正技术
73 | 能否提供相应的专业智能分析软件。如有，请列明细
74 | 软件后续能否免费升级
75 | 能否提供免费5年以上质保。质保后每年维保费用，安徽常驻售后工程师数量及故障响应时间及到场时间。
76 | 操作培训、软件使用培训形式，能不能去使用好的顶级医院培训
77 | 图像后处理工作站为服务器架构版本（由服务器端软件和客户端软件组成）
78 | 图像后处理工作站能否与其他品牌MR共享
79 | 能不能提供机房内装饰
80 | 还有哪些优势技术