舒城县人民医院医疗利器盒招标采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：舒城县人民医院医疗利器盒招标采购项目

2.预算金额：一年采购量约4.5万元

3.报价最高限额：4.5万元

4.合同履行期限：一年          

二、投标人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定；
2本项目不接受联合体投标。

三、采购要求

1.所供产品质量应符合国家环境保护总局、卫生部联合发布的(HJ421-2008)《医疗废物专用包装袋、容器和警示标准》，需提供产品检测报告。

2.利器盒采用全新的聚丙烯塑料（PP）制造而成，圆形设计，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧，封闭后无法在不破坏的情况下打开。

3、满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现断裂、被刺穿等情况。

4、利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；印制医疗废物警示标识。

5、产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法，表面无划损、无刺激性气味。
四、利器盒参数

	产品名称
	规格型号
	参考尺寸（cm）
	材质
	年采购量
	最高限价/只

	利器盒
	2L
	13*15
	PP
	500
	2元

	利器盒
	4L
	17*19
	PP
	8000
	3元

	利器盒
	18L
	28*31
	PP
	2500
	8元


注：清单中最高单价限价包含送货上门、搬运、发票税费等一切费用；每半年按实际使用量结算一次。

五、货款结算方式

采用“据实结算”方式，以实际使用量结算。
六、交货地点
按采购方要求送货到舒城县人民医院指定地点，配合院方做好入库手续。
投标文件格式 
舒城县人民医院                  项目
投
标
文
件
 投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
联系人姓名：           联系电话：            
         年        月        日
法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：        年    月     日
经营期限：                       
姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明
特此证明。
投标人：            （盖单位章）
                                     年    月     日
2、授权委托书
本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
                        投标人（盖单位章）：
法定代表人 （签字或盖章）： 
委托代理人（签字或盖章）：
              年    月    日
服务承诺书
致：               （招标人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
          法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                         
                        投标单位名称：               （公章）
日    期：                   
投标报价表
	产品名称
	规格型号
	尺寸（cm）
	材质
	年采购量
	报价/只
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注意事项：

1.报价计算公式：单品类单价（元/只）×采购量相加之和为最终报价；报价最低者为中标人，报价相同时采取现场抽签的方式决定中标人。

2.报价单须加盖公章且两个品规不得缺项漏项，否则视为无效投标。
