采购需求

一、服务内容

舒城县人民医院拟就口腔科义齿定制服务项目进行采购，本项目包含种植类、正畸类、固定类、金属支架类等口腔科义齿定制及相关配送服务。具体内容详见附件。

二、服务要求

1、成交供应商自接到制模通知到产品成型配送到医院不大于7天；因投标供应商产品缺陷而造成的返工所造成的损失由投标供应商自行承担，两次以上返工的，相关费用不予支付。响应文件中须提供承诺函，格式自拟。

2、供应商对提供的产品，每个产品必须配备质保卡及UDI追溯码。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费制作。

3、针对就是半口、全口无牙颌种植患者，能使用Icam4D口外扫描仪取模。

4、供货商企业需要配备有电子面弓设备，能协助临床对患者进技术诊疗服务。

5、售后服务团队：配送商应有完善且固定的配送及售后服务人员，其中要有专人负责本项目。

6、耗材效期管理服务：配送耗材剩余有效期不少于总有效期的三分之二时间。本项目清单产品免费质保期为二年。

7、耗材退换服务：采购人术前检测发现产品损坏、因质量问题不能正常使用等，配送商应提供免费退换服务。

8、配送商需服从医院物资精细化管理系统（SPD）管理，SPD管理费用按医院现有规定执行，最高不超过配送耗材结算金额的2%，由配送商支付（提供承诺函，格式自拟）。

9、配送商应充分理解采购人因招标周期内预计的需求变化而导致包内部分产品无法使用以及使用量增减的情况。

10、采购周期内如遇国家省市相关部门政策调整，以调整后的政策为准。采购周期内一切产品如遇国家、省、市带量采购的，均执行国家、省、市带量采购，采购期自动终止。采购周期内一切产品如遇医院组织医用耗材带量采购，采购期自动终止。

- 报价及结算要求

本项目报费率。如供应商报价为80.00%，二氧化锆（爱尔创）成交单价为218元*80%=174.40元。以此类推。结算时，数量据实结算。

附件

舒城县人民医院口腔科义齿定制服务项目需求表

| 序号 | 产品名称（仅供参考） | 数量 | 单价限价（元） | 注册证号（仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化锆（爱尔创） | 224 | 218 | 皖械注准20172170188 |  |
| 2 | 二氧化锆全瓷（马里兰桥） | 4 | 218 | 皖械注准20172170188 |  |
| 3 | 二氧化锆全瓷（泽康） | 176 | 460 | 皖械注准20172170188 |  |
| 4 | 二氧化锆全瓷冠（威兰德） | 29 | 366.8 | 皖械注准20172170188 |  |
| 5 | 义获嘉铸瓷超薄贴面 | 7 | 361.25 | 皖械注准20172170188 |  |
| 6 | 义获嘉铸瓷冠 | 5 | 947.7 | 皖械注准20172170188 |  |
| 7 | 义获嘉铸瓷嵌体 | 17 | 776.22 | 皖械注准20172170188 |  |
| 8 | 美学蜡型 | 3 | 91.5 | 皖械注准20172170188 |  |
| 9 | 切削树脂牙 | 2 | 80 | 皖械注准20172170188 |  |
| 10 | 纯钛金属钢 | 104 | 320.25 | 皖械注准20172170188 |  |
| 11 | 纯钛烤塑连桩冠 | 10 | 500 | 皖械注准20172170188 |  |
| 12 | 纯钛冠聚合瓷 | 3 | 800 | 皖械注准20172170188 |  |
| 13 | 钴铬钢 | 3 | 30 | 皖械注准20172170188 |  |
| 14 | 烤瓷 | 5 | 90 | 皖械注准20172170188 |  |
| 15 | 钴铬合金烤瓷冠 | 3 | 164.7 | 皖械注准20172170188 |  |
| 16 | 维他灵2000大支架+ | 4 | 600 | 皖械注准20172170188 |  |
| 17 | 3D打印纯钛大支架 | 20 | 542.3 | 皖械注准20172170188 |  |
| 18 | 钴铬合金大支架+ | 50 | 90.53 | 皖械注准20172170188 |  |
| 19 | 钴铬合金小支架+ | 10 | 52.5 | 皖械注准20172170188 |  |
| 20 | HPP支架（上颌） | 4 | 1633.33 | 皖械注准20172170188 |  |
| 21 | HPP支架（下颌） | 5 | 1275 | 皖械注准20172170188 |  |
| 22 | 沪鸽塑钢牙 | 21 | 30 | 皖械注准20172170188 |  |
| 23 | 胶托三颗内 | 5 | 37.1 | 皖械注准20172170188 |  |
| 24 | 卡环 | 9 | 15.93 | 皖械注准20172170188 |  |
| 25 | 凯晶牙 | 42 | 50 | 皖械注准20172170188 |  |
| 26 | 凯晶牙H30 | 534 | 12.89 | 皖械注准20172170188 |  |
| 27 | 排牙 | 127 | 19.23 | 皖械注准20172170188 |  |
| 28 | 隐义带一颗 | 211 | 56.01 | 皖械注准20172170188 |  |
| 29 | 吸附性义齿（半口） | 39 | 2745.67 | 皖械注准20172170188 |  |
| 30 | 吸附性义齿（全口） | 2 | 5500 | 皖械注准20172170188 |  |
| 31 | 活动Twin Block 矫正器(全口) | 23 | 960 | 苏械注准20192171297 |  |
| 32 | 活动哈利氏保持器（钢丝）（半口） | 10 | 120 | 苏械注准20192171297 |  |
| 33 | 活动颌垫矫正器 | 27 | 250 | 苏械注准20192171297 |  |
| 34 | 活动肌激动器 | 2 | 357 | 苏械注准20192171297 |  |
| 35 | 活动快速扩弓器 | 2 | 800 | 苏械注准20192171297 |  |
| 36 | SGTB | 3 | 800 | 苏械注准20192171297 |  |
| 37 | 活动兰丝弓保持器 | 2 | 150 | 苏械注准20192171297 |  |
| 38 | 活动螺旋扩弓器 | 22 | 356.47 | 苏械注准20192171297 |  |
| 39 | 活动平面/斜面导板（大） | 4 | 200 | 苏械注准20192171297 |  |
| 40 | 活动平面/斜面导板（小） | 21 | 100 | 苏械注准20192171297 |  |
| 41 | 活动上兰氏弓+腭杆 | 16 | 200 | 苏械注准20192171297 |  |
| 42 | 活动透明保持器 | 92 | 105.6 | 苏械注准20192171297 |  |
| 43 | 活动推簧矫正器 | 9 | 180 | 苏械注准20192171297 |  |
| 44 | 活动夜磨牙颌垫 | 5 | 150 | 苏械注准20192171297 |  |
| 45 | 活动支架扩弓器 | 4 | 800 | 苏械注准20192171297 |  |
| 46 | 间隙保持器 | 16 | 80 | 苏械注准20192171297 |  |
| 47 | 牵引钩 | 36 | 25 | 苏械注准20192171297 |  |
| 48 | 颊面管 | 16 | 25 | 苏械注准20192171297 |  |
| 49 | 推簧 | 56 | 25 | 苏械注准20192171297 |  |
| 50 | 隐形矫正 | 2 | 5265 | 鄂械注准20202173073 |  |

注：上表中所列的规格及注册证号仅供供应商参考，用以了解采购人实际需求使用，非限制性要求。但供应商所投产品应优于或相当于相应产品的质量。