采购需求
一、采购清单：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	奥林巴斯电切镜头
	1
	支
	10
	



二、技术参数：
奥林巴斯电切镜头
1.型号：WA2T430A
2.视向角30°，直径4mm；
3.视场角60°，分辨率≥9.36（lp/mm）；
4.视场中心角分辨力 （C/(°)）≥3.53；
5.有效景深：7-150mm；
6.在 A 标准照明体下的显色指数 Ra≥80；
7.可高温高压消毒；
8.可与医院在用的奥林巴斯等离子电切镜主机及手术器械相互匹配使用。
三、免费质保期3年。

注：上述技术参数须全部满足，否则视作无效响应。
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