舒城县人民医院一站式服务中心信息发布系统采购项目采购需求

一、项目概况及相关要求

1、项目名称：舒城县人民医院一站式服务中心信息发布系统采购项目

2、项目内容：本项目为一站式服务中心信息发布系统建设，部署于门诊大楼一楼大厅，配置10台55寸显示终端，用于各窗口号显示、业务办理指南、通知公告等信息发布。系统要求纯内网部署，支持后台集中管理与内容统一发布。。

3、安装地点：按照招标人实际工作需要安装到指定位置。

4、项目要求：

①所涉及的所有标的货物本身的费用，所有税费及包装费用，运至最终目的地的运输、搬运、安装及安装辅材、保险费用、现场安装调试、检测及验收、售后服务与维保等相关费用，投标人的企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。上述内容不论报价时是否遗漏，均不再单独计算。

②项目包含所有软硬件的安装，施工中网线和电线及其他辅材均包含在内，要求电源设置统一开关可以实现定时开启、关闭，网线及电源线穿管暗敷，外观整洁，标识清晰。

③免费质保期：整体系统3年免费质保，质保期内7×24 小时技术支持，故障响应≤30分钟，2小时内处理故障。

- 供货及安装期限：合同签订后7个工作日内完成安装调试并交付使用。

- 提供的软件为正版授权，无版权纠纷。

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸显示屏 | 10台 | - LED液晶显示屏，屏幕尺寸≥55寸; - 屏幕寿命≥50000小时； - 能效等级：≥2级； - 4K超高清屏物理分辨率≥3840*2160；刷新率≥120HZ; - CPU四核及以上，运行内存≥2GB,存储内存≥64GB； - 网络功能支持：有线/WIFI； - 内置音响，无开机广告； - 接口：HDMI≥2个，USB2.0≥2个； - 系统：Android 10.0及以上； |  |
| 2 | 信息发布管理系统 | 1套 | - 终端管理：支持 10 台及以上显示终端统一管理，按设备 ID/IP 绑定窗口编号，支持分组管理，后台实时查看每台终端在线状态、当前播放内容、屏幕截图回传； - 节目制作：支持图片（JPG/PNG/BMP）、视频（MP4/AVI/MKV）、文字、Office 文档等素材上传与管理，支持可视化拖拽式布局编辑，可划分多个显示区域（窗口号区、内容区、滚动字幕区、时间区等），支持按单台、分组、全部终端发布节目，支持即时发布与定时发布，支持按照医院要求进行个性化定制界面，颜色，布局，滚动字幕，自定义logo等设置； - 用户权限：支持多用户分级管理，管理员可分配不同操作权限； - 离线播放：终端下载节目后本地缓存播放，网络中断不影响正常显示； - 操作日志：记录所有用户登录、内容发布、修改操作日志，可查询导出； - 其他：如需硬件支撑则包含在报价内； |  |
| 3 | 16 口千兆交换机 | 1台 | - ≥16 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口； - 支持机架式安装及桌面式放置，配机架安装耳； |  |
| 4 | 施工及安装辅材 | 1项 | - 网线：六类非屏蔽双绞线； - 电源线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 - 其他：符合国标 |  |

二、付款方式

项目完成验收合格后，按院方财务付款制度付款。

三、投标人资质及要求

1.供应商具有有效的营业执照；

2.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。四、询价方式

最低价中标。

附件

有效的企业营业执照复印件

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “             ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：               （公章）

日    期：

报价单

项目名称：舒城县人民医院一站式服务中心信息发布系统采购项目采购项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸显示屏 |  |  | 10台 |  |  |
| 2 | 信息发布管理系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 16 口千兆交换机 |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 施工及安装辅材 |  |  | 1项 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

联系人及联系方式：

日  期：      年      月      日

备注：表中所列项目需求全部包含附件购置费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。