## Sheet1
大孔径CT模拟定位机调研表
序号 | 调研内容 | 参数情况 | 备注
1 | 产品型号
2 | 探测器类型（固体探测器/气体探测器等）
3 | 探测器物理排数
4 | 探测器单元数量
5 | 探测器物理总宽度（mm）
6 | 球管类型及型号
7 | 球管热容量（MHU）
8 | 球管最大阳极冷却率（kHU/min）
9 | 高压发生器功率（kW）
10 | 扫描架孔径（cm）
11 | 扫描架倾斜角度（±°）
12 | 扫描架物理倾角技术（非数字倾角）
13 | 扫描视野（FOV，cm）
14 | 重建视野（cm）
15 | 最大螺旋扫描范围（cm）
16 | 最小切片厚度（mm）
17 | 图像重建矩阵（最大）
18 | 低对比度分辨率（%，mm，mGy条件下）
19 | CT值范围（HU）
20 | 密度分辨率（%）
21 | 图像重建速度（幅/秒）
22 | 最大管电压（kV）
23 | 最大管电流（mA）
24 | 最大扫描速度（螺旋/轴扫）
25 | 4D-CT及呼吸门控系统全套解决方案（含硬件、软件、精度说明）
26 | 三维激光定位系统精度（mm）
27 | 激光定位系统轴向移动范围（mm）
28 | 激光类型（红光/绿光/半导体）
29 | 放疗专用平板床面（平面度、硬度）
30 | 床面最大承重（kg）
31 | 床面水平移动精度（mm）
32 | 床面垂直升降范围（cm）
33 | 床面水平移动速度（mm/s）
34 | 碳纤维平板床面衰减当量（mm Al）
35 | 质控体模类型及品牌
36 | 主计算机系统参数（CPU、内存、硬盘、显示器、网口标准）
37 | 显示器规格及分辨率
38 | 重建计算机配置
39 | DICOM RT全系列接口兼容性（含RT Image/Plan/Dose/Structure）
40 | 与主流TPS系统数据传输兼容性
41 | 系统后处理功能
42 | 自动靶区及危及器官AI勾画软件
43 | 图像融合功能（CT/MR/PET-CT等）
44 | 智能摆位及位置验证功能
45 | 伪影校正技术
46 | 金属伪影去除技术
47 | 操作台与扫描床联动控制精度
48 | 急停开关数量及分布
49 | 设备运行噪声水平（dB）
50 | 冷却方式（风冷/水冷）
51 | 电源要求（电压、功率、频率）
52 | 软件后续能否免费升级
53 | 能否提供免费5年以上质保。质保后每年维保费用，安徽常驻售后工程师数量及故障响应时间及到场时间
54 | 操作培训及应用培训形式
55 | 图像后处理工作站架构（服务器/客户端）
56 | 图像后处理工作站能否与加速器及TPS系统数据共享
57 | 能否提供机房内装饰
58 | 还有哪些优势技术（如超大孔径、快速扫描、AI智能勾画等）
59 | 配套第三方设备明细及品牌（高压注射器、稳压器、空调、除湿机等）
60 | 补充内容
备注： 1.提供的技术参数必须根据设备注册证的适用范围填写，客观反应设备的实际性能，严禁使用主观色彩的字眼和一些无意义的参数。 2.技术参数需结合同类产品的实际情况做出相应标注： 2.1 特有参数（即仅报名产品能满足或者不足三家产品满足的）需做●标注； 2.2 重要参数（能够影响设备性能的核心参数、体现设备档次的参数、临床使用的检测指标、具有临床诊疗意义的功能）需做▲标注； 2.3 同时满足的参数需做双重标记，未做任何标注的参数视为无效参数。同类型、同档次产品的参数对比表需加列一项参数指标意义，且比对需客观真实。