## Sheet1
医用直线加速器调研表
序号 | 调研内容 | 参数情况 | 备注
1 | 产品型号
2 | 加速器类型（单光子/双光子/多光子）
3 | 最高X射线能量（MV）
4 | 电子线能量档位及范围（MeV）（若无则不填）
5 | 剂量率(MU/min,FF模式下)
6 | 剂量率（MU/min，FFF模式下）
7 | 束流发生方式（磁控管/速调管）
8 | 加速管类型（驻波/行波）
9 | 等中心精度（mm）
10 | 机架单次最大连续旋转范围及转速
11 | 机架等中心高度
12 | 治疗床类型（自由度类型）
13 | 治疗床最大承重（kg）
14 | 治疗床移动精度（mm）
15 | 多叶光栅（MLC）类型（内置/外置）
16 | MLC叶片数量
17 | MLC叶片宽度（等中心处，mm）
18 | MLC最大射野尺寸（cm×cm）
19 | MLC叶片移动速度（cm/s）
20 | 单个等中心最小MLC调强子野宽度(mm)
21 | 单个等中心MLC最大射野尺寸(cm×cm)
22 | 钨门（JAW）类型（一对/两对/无钨门/双层MLC）
23 | 钨门跟随（支持/不支持）
24 | 准直器系统漏射率（叶片漏射率/JAW+MLC联合漏射率）
25 | 影像验证系统类型（EPID/CBCT/两者兼备）
26 | EPID探测器类型（非晶硅/其他）
27 | EPID有效探测面积（cm×cm）
28 | CT/CBCT成像最大视野（cm）
29 | CT/CBCT空间分辨率（lp/mm）
30 | CT/CBCT图像重建速度
31 | 呼吸门控系统类型（主动/被动/光学追踪）
32 | 呼吸门控适用治疗模式（3D-CRT/IMRT/VMAT/SBRT等）
33 | 图像引导方式（二维/三维）
34 | CBCT采集功能
35 | 图像引导方式(二维/三维)
36 | 在线自适应放疗技术
37 | 治疗计划系统(TPS)品牌及版本(与加速器同品牌/第三方品牌）
38 | TPS支持算法(卷积/混合)
39 | TPS支持治疗技术(3D-CRT/ IMRT /VMAT /SBRT/SRS/非共面治疗/ART)
40 | 每日晨检仪类型
41 | 绝对剂量仪及配套电离室
42 | 三维剂量验证系统（凝胶/半导体阵列等）
43 | 等中心校验设备
44 | 主计算机系统参数（CPU、内存、硬盘、显示器、网口标准）
45 | 放疗信息系统（OIS/R&V系统）功能完整性
46 | 系统后处理功能
47 | 智能勾画软件品牌（与加速器同品牌/第三方品牌）
48 | 智能勾画软件（自动靶区及危及器官勾画）
49 | 支持危机器官勾画数量
50 | 智能计划优化功能
51 | 云平台远程会诊及计划协作功能
52 | 楔形板类型（内置/外置/虚拟楔形）
53 | 虚拟楔形最大角度
54 | 软件后续能否免费升级
55 | 最高免费质保年限。每年维保费，安徽常驻售后工程师情况及响应方案
56 | 操作培训、物理培训及维修培训形式，能否安排去国内顶级放疗中心进修学习
57 | 放疗计划系统工作站架构(服务器/客户端)
58 | 可否提供远程质控及远程运维功能
59 | 配套机房设计方案（铅门、电离室监测系统、通风、冷却等）
60 | 补充内容
备注： 1.提供的技术参数必须根据设备注册证的适用范围填写，客观反应设备的实际性能，严禁使用主观色彩的字眼和一些无意义的参数。 2.技术参数需结合同类产品的实际情况做出相应标注： 2.1 特有参数（即仅报名产品能满足或者不足三家产品满足的）需做●标注； 2.2 重要参数（能够影响设备性能的核心参数、体现设备档次的参数、临床使用的检测指标、具有临床诊疗意义的功能）需做▲标注； 2.3 同时满足的参数需做双重标记，未做任何标注的参数视为无效参数。同类型、同档次产品的参数对比表需加列一项参数指标意义，且比对需客观真实。