- 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 支付方式：采购人按照实际供货量（据实结算）按月付款给成交供应商，每月末由中标人提出付款申请，并提交付款凭证，经采购人审核通过后按采购人付款制度支付费用。 （投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 2 | 服务地点 | 安徽省六安市舒城县人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年或实际年度供货金额达到合同金额即年度合同履约完成，以其中先到指标为准。年度考核合格后可续签合同，考核不合格不再续签，每次续签一年，最多续签两次。 |

- 二、货物清单及规格参数等

| 序号 | 货物 名称 | 规格 | 参考品牌 | 单位 | 单价/元 | 年预估量 | 预估金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁弯头 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 铁弯头 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 铁弯头 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 铁弯头 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 5 | 20 | 100 |
| 5 | 铁弯头 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 6 | 铁弯头 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 7 | 铁弯头 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 8 | 铁弯头 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 9 | 铁弯头 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 10 | 铁三通 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 铁三通 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | 铁三通 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 13 | 铁三通 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 14 | 铁三通 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 15 | 铁三通 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 20 | 1 | 20 |
| 16 | 铁三通 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 17 | 铁三通 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 40 | 1 | 40 |
| 18 | 铁三通 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 62 | 1 | 62 |
| 19 | 铁直接 | 15mm、20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 铁直接 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 3 | 5 | 15 |
| 21 | 铁直接 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 15 | 60 |
| 22 | 铁直接 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 23 | 铁直接 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 16 | 35 | 560 |
| 24 | 铁直接 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 25 | 铁直接 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 26 | 1 | 26 |
| 26 | 铁直接 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 51 | 1 | 51 |
| 27 | 铁外丝 | 15mm、20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 2 | 5 | 10 |
| 28 | 铁外丝 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | 铁外丝 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 30 | 铁外丝 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 31 | 铁外丝 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 12 | 1 | 12 |
| 32 | 铁外丝 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 33 | 铁外丝 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 34 | 铁外丝 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 36 | 1 | 36 |
| 35 | 铁活接 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 36 | 铁活接 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 37 | 铁活接 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 10 | 1 | 10 |
| 38 | 铁活接 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 10 | 130 |
| 39 | 铁活接 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 40 | 铁活接 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 33 | 1 | 33 |
| 41 | 铁活接 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 42 | 铁活接 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 85 | 1 | 85 |
| 43 | 铁朴芯 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | 铁朴芯 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 45 | 铁朴芯 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 46 | 铁朴芯 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 47 | 铁朴芯 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 48 | 铁朴芯 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 49 | 铁朴芯 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 33 | 1 | 33 |
| 50 | 热镀锌管 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 60 | 1 | 60 |
| 51 | 热镀锌管 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 79 | 1 | 79 |
| 52 | 热镀锌管 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 107 | 1 | 107 |
| 53 | 热镀锌管 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 140 | 1 | 140 |
| 54 | 热镀锌管 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 175 | 1 | 175 |
| 55 | 热镀锌管 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 210 | 1 | 210 |
| 56 | 热镀锌管 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 286 | 1 | 286 |
| 57 | 热镀锌管 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 360 | 1 | 360 |
| 58 | 热镀锌管 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 根 | 486 | 1 | 486 |
| 59 | 不锈钢弯头 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 60 | 不锈钢弯头 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 61 | 不锈钢弯头 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 10 | 5 | 50 |
| 62 | 不锈钢弯头 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 63 | 不锈钢弯头 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 64 | 不锈钢弯头 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 23 | 1 | 23 |
| 65 | 不锈钢弯头 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 31 | 1 | 31 |
| 66 | 不锈钢弯头 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 67 | 不锈钢弯头 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 86 | 1 | 86 |
| 68 | 不锈钢三通 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 69 | 不锈钢三通 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 70 | 不锈钢三通 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 12 | 1 | 12 |
| 71 | 不锈钢三通 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 72 | 不锈钢三通 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 24 | 1 | 24 |
| 73 | 不锈钢三通 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 44 | 1 | 44 |
| 74 | 不锈钢三通 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 75 | 不锈钢三通 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 90 | 1 | 90 |
| 76 | 不锈钢三通 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 175 | 1 | 175 |
| 77 | 不锈钢直接 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 78 | 不锈钢直接 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 9 | 1 | 9 |
| 79 | 不锈钢直接 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 80 | 不锈钢直接 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 15 | 10 | 150 |
| 81 | 不锈钢直接 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 22 | 5 | 110 |
| 82 | 不锈钢直接 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 29 | 10 | 290 |
| 83 | 不锈钢直接 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 84 | 不锈钢直接 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 38 | 5 | 190 |
| 85 | 不锈钢直接 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 81 | 1 | 81 |
| 86 | 不锈钢外丝 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 87 | 不锈钢外丝 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 9 | 1 | 9 |
| 88 | 不锈钢外丝 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 5 | 65 |
| 89 | 不锈钢外丝 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 90 | 不锈钢外丝 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 21 | 1 | 21 |
| 91 | 不锈钢外丝 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 92 | 不锈钢外丝 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 93 | 不锈钢外丝 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 94 | 不锈钢外丝 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 85 | 1 | 85 |
| 95 | 不锈钢活接 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 96 | 不锈钢活接 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 97 | 不锈钢活接 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 21 | 1 | 21 |
| 98 | 不锈钢活接 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 99 | 不锈钢活接 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 35 | 5 | 175 |
| 100 | 不锈钢活接 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 48 | 5 | 240 |
| 101 | 不锈钢活接 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 102 | 不锈钢活接 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 71 | 1 | 71 |
| 103 | 不锈钢活接 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 92 | 1 | 92 |
| 104 | 不锈钢朴芯 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 105 | 不锈钢朴芯 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 7 | 5 | 35 |
| 106 | 不锈钢朴芯 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 10 | 1 | 10 |
| 107 | 不锈钢朴芯 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 14 | 1 | 14 |
| 108 | 不锈钢朴芯 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 21 | 1 | 21 |
| 109 | 不锈钢朴芯 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 31 | 3 | 93 |
| 110 | 不锈钢朴芯 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 只 | 44 | 1 | 44 |
| 111 | 不锈钢管 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 38 | 3 | 114 |
| 112 | 不锈钢管 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 38 | 3 | 114 |
| 113 | 不锈钢管 | 25mm、32mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 38 | 1 | 38 |
| 114 | 不锈钢管 | 40mm、50mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 38 | 1 | 38 |
| 115 | 不锈钢管 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 45 | 1 | 45 |
| 116 | 不锈钢管 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 45 | 1 | 45 |
| 117 | 不锈钢管 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | KG | 45 | 1 | 45 |
| 118 | 补漏钢夹板 | 15mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 45 | 1 | 45 |
| 119 | 补漏钢夹板 | 20mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 48 | 1 | 48 |
| 120 | 补漏钢夹板 | 25mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 70 | 1 | 70 |
| 121 | 补漏钢夹板 | 32mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 79 | 5 | 395 |
| 122 | 补漏钢夹板 | 40mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 85 | 1 | 85 |
| 123 | 补漏钢夹板 | 50mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 95 | 1 | 95 |
| 124 | 补漏钢夹板 | 65mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 115 | 1 | 115 |
| 125 | 补漏钢夹板 | 80mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 178 | 1 | 178 |
| 126 | 补漏钢夹板 | 100mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 220 | 1 | 220 |
| 127 | 补漏钢夹板 | 120mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 250 | 1 | 250 |
| 128 | 补漏钢夹板 | 125mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 285 | 1 | 285 |
| 129 | 补漏钢夹板 | 150mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 305 | 1 | 305 |
| 130 | 补漏钢夹板 | 200mm | 沪工、友发、郡城 | 块 | 390 | 1 | 390 |
| 131 | 液体生料带 | 200g | 沪工、友发、郡城 | 瓶 | 22 | 1 | 22 |
| 132 | UPVC管 | 16mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 5 | 2 | 10 |
| 133 | U-pvc管 | 20mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 7 | 5 | 35 |
| 134 | U-pvc管 | 25mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 11 | 5 | 55 |
| 135 | U-pvc管 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 19 | 5 | 95 |
| 136 | U-pvc管 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 24 | 5 | 120 |
| 137 | U-pvc管 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 29 | 1 | 29 |
| 138 | U-pvc管 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 59 | 1 | 59 |
| 139 | U-pvc管 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 86 | 1 | 86 |
| 140 | U-pvc管 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 根 | 117 | 1 | 117 |
| 141 | UPVC直管 | 16mm、20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | UPVC直管 | 32mm、40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 10 | 20 |
| 143 | UPVC直管 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 144 | U-pvc直接 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 145 | U-pvc直接 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 146 | U-pvc直接 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 9 | 1 | 9 |
| 147 | U-pvc弯头 | 16mm、20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | U-pvc弯头 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 149 | U-pvc弯头 | 40mm、50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 150 | U-pvc弯头 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 151 | U-pvc弯头 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 152 | U-pvc弯头 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 12 | 1 | 12 |
| 153 | U-pvc三通 | 16mm、20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | U-pvc三通 | 25mm、32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 155 | U-pvc三通 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 156 | U-pvc三通 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 157 | U-pvc三通 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 158 | U-pvc三通 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 159 | 变径 | 40X32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 160 | 变径 | 50X40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 161 | 变径 | 75X50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 162 | 变径 | 110X50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 163 | 变径 | 110X75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 164 | 变径 | 160X110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 165 | U-PVC三通 | 32x20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 166 | U-PVC三通 | 40X32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 167 | U-PVC三通 | 50X32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 168 | U-PVC三通 | 50X40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 169 | U-PVC三通 | 75X40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 170 | U-PVC三通 | 75X50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 171 | U-PVC三通 | 110X50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 172 | U-PVC三通 | 110X75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 173 | U-PVC三通 | 160X50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 174 | U-PVC三通 | 160X75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 175 | U-PVC三通 | 160X110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 176 | U-PVC管卡 | 16mm、20mm | 中财、联塑、玉发 | 袋 | 5 | 1 | 5 |
| 177 | U-PVC管卡 | 25mm | 中财、联塑、玉发 | 袋 | 7 | 1 | 7 |
| 178 | U-PVC管卡 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 袋 | 8 | 1 | 8 |
| 179 | U-PVC管卡 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 袋 | 10 | 1 | 10 |
| 180 | U-PVC管卡 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 付 | 2 | 1 | 2 |
| 181 | U-PVC管卡 | 75mm、110mm | 中财、联塑、玉发 | 付 | 3 | 1 | 3 |
| 182 | U-PVC管卡 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 付 | 5 | 1 | 5 |
| 183 | U-PVC胶水 | 500g | 中财、联塑、玉发 | 瓶 | 25 | 1 | 25 |
| 184 | U-PVC加长伸缩节 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 9 | 1 | 9 |
| 185 | U-PVC加长伸缩节 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 11 | 1 | 11 |
| 186 | U-PVC加长伸缩节 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 187 | U-PVC加长伸缩节 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 20 | 1 | 20 |
| 188 | PE弯头 | 20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | PE弯头 | 25mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 190 | PE弯头 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 191 | PE弯头 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 192 | PE弯头 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 5 | 30 |
| 193 | PE弯头 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 194 | PE弯头 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 10 | 1 | 10 |
| 195 | PE弯头 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 28 | 1 | 28 |
| 196 | PE弯头 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 197 | PE直接 | 20mm、25mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | PE直接 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 199 | PE直接 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 3 | 1 | 3 |
| 200 | PE直接 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 201 | PE直接 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 202 | PE直接 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 203 | PE直接 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 10 | 1 | 10 |
| 204 | PE直接 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 16 | 1 | 16 |
| 205 | PE三通 | 20mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | PE三通 | 25mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 207 | PE三通 | 32mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 4 | 1 | 4 |
| 208 | PE三通 | 40mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 209 | PE三通 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 210 | PE三通 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 211 | PE三通 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 212 | PE三通 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 24 | 1 | 24 |
| 213 | PE三通 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 36 | 1 | 36 |
| 214 | PE电熔弯头 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 215 | PE电熔弯头 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 9 | 1 | 9 |
| 216 | PE电熔弯头 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 12 | 1 | 12 |
| 217 | PE电熔弯头 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 16 | 1 | 16 |
| 218 | PE电熔弯头 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 22 | 1 | 22 |
| 219 | PE电熔弯头 | 125mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 34 | 1 | 34 |
| 220 | PE电熔弯头 | 140mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 221 | PE电熔弯头 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 69 | 1 | 69 |
| 222 | PE电熔弯头 | 200mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 140 | 1 | 140 |
| 223 | PE电熔弯头 | 225mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 190 | 1 | 190 |
| 224 | PE电熔弯头 | 250mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 215 | 1 | 215 |
| 225 | PE电熔弯头 | 315mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 278 | 1 | 278 |
| 226 | PE电熔弯头 | 400mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 310 | 1 | 310 |
| 227 | PE电熔直接 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 228 | PE电熔直接 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 229 | PE电熔直接 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 230 | PE电熔直接 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 11 | 1 | 11 |
| 231 | PE电熔直接 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 232 | PE电熔直接 | 125mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 20 | 1 | 20 |
| 233 | PE电熔直接 | 140mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 28 | 1 | 28 |
| 234 | PE电熔直接 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 235 | PE电熔直接 | 200mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 236 | PE电熔直接 | 225mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 237 | PE电熔直接 | 250mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 69 | 1 | 69 |
| 238 | PE电熔直接 | 315mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 117 | 1 | 117 |
| 239 | PE电熔直接 | 400mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 245 | 1 | 245 |
| 240 | PE电熔三通 | 50mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 11 | 1 | 11 |
| 241 | PE电熔三通 | 63mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 14 | 1 | 14 |
| 242 | PE电熔三通 | 75mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 243 | PE电熔三通 | 90mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 23 | 1 | 23 |
| 244 | PE电熔三通 | 110mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 34 | 1 | 34 |
| 245 | PE电熔三通 | 160mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 61 | 1 | 61 |
| 246 | PE电熔三通 | 200mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 97 | 1 | 97 |
| 247 | PE电熔三通 | 250mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 188 | 1 | 188 |
| 248 | PE电熔三通 | 315mm | 中财、联塑、玉发 | 只 | 355 | 1 | 355 |
| 249 | 不锈钢铰链 | / | 3寸小号 | 付 | 17 | 50 | 850 |
| 250 | 不锈钢铰链 | / | 4寸中号 | 付 | 18 | 30 | 540 |
| 251 | 不锈钢铰链 | / | 5寸大号 | 付 | 21 | 20 | 420 |
| 252 | 不锈钢插销 | / | 5寸 | 付 | 4 | 30 | 120 |
| 253 | 不锈钢插销 | / | 6寸 | 付 | 6 | 30 | 180 |
| 254 | 不锈钢插销 | / | 8寸 | 付 | 9 | 20 | 180 |
| 255 | 不锈钢插销 | / | 10寸 | 付 | 13 | 20 | 260 |
| 256 | 钢丝锁 | / | 圆形 | 把 | 38 | 10 | 380 |
| 257 | 锁 | / | U型400mm | 把 | 128 | 2 | 256 |
| 258 | 锁 | / | U型350mm | 把 | 75 | 5 | 375 |
| 259 | 透明胶布 | / | 宽42mm | 卷 | 12 | 10 | 120 |
| 260 | 自粘胶带 | / | 高压 | 卷 | 18 | 5 | 90 |
| 261 | 绝缘管 | / | 国标 | 根 | 5 | 30 | 150 |
| 262 | 四氟垫 | / | 20cm | 块 | 5 | 2 | 10 |
| 263 | 四氟垫 | / | 25cm | 块 | 8 | 2 | 16 |
| 264 | 四氟垫 | / | 32cm | 块 | 9 | 30 | 270 |
| 265 | 四氟垫 | / | 40cm | 块 | 10 | 5 | 50 |
| 266 | 四氟垫 | / | 50cm | 块 | 11 | 20 | 220 |
| 267 | 四氟垫 | / | 65cm | 块 | 12 | 2 | 24 |
| 268 | 四氟垫 | / | 80cm | 块 | 15 | 1 | 15 |
| 269 | 四氟垫 | / | 100cm | 块 | 18 | 1 | 18 |
| 270 | 四氟垫 | / | 125cm | 块 | 21 | 2 | 42 |
| 271 | 四氟垫 | / | 150cm | 块 | 28 | 2 | 56 |
| 272 | 白塑料筐 | / | 30X40cm | 个 | 30 | 20 | 600 |
| 273 | 白塑料筐 | / | 35X45cm | 个 | 36 | 10 | 360 |
| 274 | 白塑料筐 | / | 40X50cm | 个 | 43 | 10 | 430 |
| 275 | 白塑料筐 | / | 45X55cm | 个 | 46 | 5 | 230 |
| 276 | 罗栓 | / | 6X50cm | 套 | 1 | 400 | 400 |
| 277 | 罗栓 | / | 12X70mm | 套 | 2 | 20 | 40 |
| 278 |  |  | 12X100mm | 套 | 2.1 | 10 | 21 |
| 279 |  |  | 14X50mm | 套 | 2.2 | 10 | 22 |
| 280 |  |  | 14X100mm | 套 | 2.3 | 20 | 46 |
| 281 | 罗栓 | / | 16X50mm | 套 | 2.8 | 5 | 14 |
| 282 |  |  | 16X100mm | 套 | 3 | 50 | 150 |
| 283 |  |  | 16X150mm | 套 | 3.2 | 5 | 16 |
| 284 |  |  | 18X50mm | 套 | 3.3 | 5 | 16.5 |
| 285 | 罗栓 | / | 18X100mm | 套 | 3.8 | 30 | 114 |
| 286 |  |  | 18X150mm | 套 | 4 | 5 | 20 |
| 287 |  |  | 20X50mm | 套 | 4.2 | 5 | 21 |
| 288 | 螺栓 | / | 20X100mm | 套 | 5 | 15 | 75 |
| 289 |  |  |  |  | 5.2 | 15 | 78 |
| 290 |  |  | 20X150mm | 套 | 5.4 | 15 | 81 |
| 291 |  |  | 22X50mm | 套 | 5.6 | 15 | 84 |
| 292 | 螺栓 | / | 22X100mm | 套 | 6 | 5 | 30 |
| 293 |  |  | 22X150mm | 套 | 7 | 5 | 35 |
| 294 | 蝶阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 168 | 1 | 168 |
| 295 | 蝶阀 | 65mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 195 | 1 | 195 |
| 296 | 蝶阀 | 80mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 235 | 1 | 235 |
| 297 | 蝶阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 290 | 1 | 290 |
| 298 | 蝶阀 | 125mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 465 | 1 | 465 |
| 299 | 蝶阀 | 150mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 670 | 1 | 670 |
| 300 | 蝶阀 | 200mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1950 | 1 | 1950 |
| 301 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 淮海、浙安、桂安 | 具 | 120 | 100 | 12000 |
| 302 | 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 淮海、浙安、桂安 | 具 | 200 | 5 | 1000 |
| 303 | 干粉灭火器 | 8公斤 | 淮海、浙安、桂安 | 具 | 220 | 5 | 1100 |
| 304 | 推车式干粉灭火器 | 35公斤 | 淮海、浙安、桂安 | 辆 | 850 | 2 | 1700 |
| 305 | 推车式二氧化碳灭火器 | 24公斤 | 淮海、浙安、桂安 | 辆 | 1480 | 2 | 2960 |
| 306 | 应急灯 | / | 桂安、雷士、公牛 | 只 | 85 | 50 | 4250 |
| 307 | 指示灯 | / | 挂安、雷士、公牛 | 只 | 70 | 40 | 2800 |
| 308 | 呼吸自救器 | / | 浙安、神龙、青岛 | 只 | 85 | 2 | 170 |
| 309 | 室内烟感探测器 | / | 浙安、桂安、敏华 | 只 | 100 | 1 | 100 |
| 310 | 输入输出模块 | / | 敏华、挂安、浙安 | 只 | 110 | 1 | 110 |
| 311 | 25消防带65型含2个枪头，2个枪头扣 | / | 登云、东消、华消 | 组 | 220 | 1 | 220 |
| 312 | 25米消防软管 | / | 登云、东消、华消 | 组 | 200 | 2 | 400 |
| 313 | 灭火器箱 | / | 淮海、浙安、桂安 | 只 | 60 | 10 | 600 |
| 314 | 信号蝶阀 | 150 | 桂安、天广、金盾 | 只 | 380 | 1 | 380 |
| 315 | 湿式报警阀 | 125 | 敏华、挂安、浙安 | 个 | 1200 | 2 | 2400 |
| 316 | 湿式报警阀 | 150 | 敏华、挂安、浙安 | 台 | 1400 | 2 | 2800 |
| 317 | 棒式温度计 | 15 | 敏华、挂安、浙安 | 只 | 70 | 1 | 70 |
| 318 | 棒式温度计 | 20 | 敏华、挂安、浙安 | 只 | 80 | 2 | 160 |
| 319 | NM1空气开关 | 63A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 90 | 5 | 450 |
| 320 | NM1空气开关 | 100A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 95 | 5 | 475 |
| 321 | NM1空气开关 | 150A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 120 | 2 | 240 |
| 322 | NM1空气开关 | 200A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 125 | 2 | 250 |
| 323 | NM1空气开关 | 250A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 170 | 2 | 340 |
| 324 | NM1空气开关 | 400A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 450 | 2 | 900 |
| 325 | 时控开关八对八开 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 120 | 5 | 600 |
| 326 | 三相四线漏保 | 63A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 135 | 1 | 135 |
| 327 | 三相四线漏保 | 80A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 140 | 1 | 140 |
| 328 | 三相四线漏保 | 40A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 125 | 1 | 125 |
| 329 | 三相四线漏保 | 100A | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 160 | 1 | 160 |
| 330 | 项序保护器 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 120 | 1 | 120 |
| 331 | 纱手套 | 耐磨、高弹、舒适 | / | 付 | 3 | 50 | 150 |
| 332 | 布手套 | 耐磨、防滑、不开线 | / | 付 | 6 | 20 | 120 |
| 333 | 乳胶手套 | 高密封、防水防油、弹性高、舒适贴合 | / | 付 | 15 | 60 | 900 |
| 334 | 不锈钢扎箍 | 40# | / | 付 | 8 | 10 | 80 |
| 335 | 不锈钢扎箍 | 50# | / | 付 | 11 | 10 | 110 |
| 336 | 不锈钢扎箍 | 65# | / | 付 | 15 | 10 | 150 |
| 337 | 不锈钢扎箍 | 80# | / | 付 | 19 | 10 | 190 |
| 338 | 不锈钢扎箍 | 100# | / | 付 | 23 | 10 | 230 |
| 339 | 双面胶 | 2cm*20m | / | 卷 | 7 | 20 | 140 |
| 340 | 彩条布 | 国标 | / | 米 | 15 | 100 | 1500 |
| 341 | 尼龙绳 | 国标 | / | 米 | 10 | 200 | 2000 |
| 342 | 钢瓦螺丝 | 国标 | / | 盒 | 45 | 10 | 450 |
| 343 | 自钻螺丝 | 国标 | / | 盒 | 48 | 10 | 480 |
| 344 | 强力免钉胶 | 国标 | / | 支 | 18 | 2 | 36 |
| 345 | 强力植筋胶 | 国标 | / | 桶 | 49 | 2 | 98 |
| 346 | 反光胶 | 国标 | / | 卷 | 95 | 2 | 190 |
| 347 | 金刚切割片 | 国标 | / | 块 | 38 | 1 | 38 |
| 348 | 铝箔烟管 | 国标 | / | 根 | 28 | 3 | 84 |
| 349 | 高压自粘带 | 国标 | / | 卷 | 15 | 10 | 150 |
| 350 | 低压胶管 | 国标 | / | 套 | 95 | 2 | 190 |
| 351 | 板车外胎 | 国标 | / | 只 | 75 | 2 | 150 |
| 352 | 钢丝下水软管 | 50cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 9 | 200 | 1800 |
| 353 | 金属软管 | 30cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 12 | 5 | 60 |
| 354 | 金属软管 | 40cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 13 | 5 | 65 |
| 355 | 金属软管 | 50cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 14 | 30 | 420 |
| 356 | 金属软管 | 60cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 17 | 10 | 170 |
| 357 | 金属软管 | 80cm | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 23 | 30 | 690 |
| 358 | 金属软管 | 1m | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 43 | 15 | 645 |
| 359 | 金属软管 | 1.5m | 九牧、浩明、爱仕达 | 根 | 45 | 10 | 450 |
| 360 | 不锈钢地漏 | 50mm | 九牧、浩明、爱仕达 | 只 | 38 | 5 | 190 |
| 361 | 不锈钢落水头 | 32mm | 九牧、浩明、爱仕达 | 只 | 45 | 20 | 900 |
| 362 | 铜闸阀 | DN15 | 九牧、浩明、爱仕达 | 只 | 38 | 3 | 114 |
| 363 | 铜闸阀 | DN20 | 九牧、浩明、爱仕达 | 只 | 45 | 2 | 90 |
| 364 | 生料带 | 20m | 九牧、浩明、爱仕达 | 卷 | 5 | 200 | 1000 |
| 365 | 堵漏王 | 1kg | 牛元、德高、雨虹 | 袋 | 19 | 100 | 1900 |
| 366 | 金属垫 | 20# |  | 块 | 13 | 1 | 13 |
| 367 | 金属垫 | 25# |  | 块 | 15 | 1 | 15 |
| 368 | 金属垫 | 32# |  | 块 | 18 | 1 | 18 |
| 369 | 金属垫 | 40# |  | 块 | 22 | 1 | 22 |
| 370 | 金属垫 | 50# |  | 块 | 27 | 1 | 27 |
| 371 | 金属垫 | 60# |  | 块 | 35 | 1 | 35 |
| 372 | 金属垫 | 80# |  | 块 | 38 | 1 | 38 |
| 373 | 金属垫 | 100# |  | 块 | 40 | 1 | 40 |
| 374 | 金属垫 | 125# |  | 块 | 45 | 1 | 45 |
| 375 | 金属垫 | 150# |  | 块 | 52 | 1 | 52 |
| 376 | 金属垫 | 200# |  | 块 | 56 | 1 | 56 |
| 377 | 金属垫 | 600# |  | 块 | 63 | 1 | 63 |
| 378 | 面盆双联 | / | 九牧、浩明、箭牌 | 只 | 200 | 38 | 7600 |
| 379 | 淋浴双联 | / | 九牧、浩明、箭牌 | 只 | 300 | 18 | 5400 |
| 380 | 摇摆水龙头 | / | 九牧、浩明、爱仕达 | 只 | 128 | 10 | 1280 |
| 381 | 网络钳 | 8P | 得力、波斯、上强 | 只 | 58 | 1 | 58 |
| 382 | 电烙铁 | 35w | 得力、波斯、上强 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 383 | 电烙铁 | 75w | 得力、波斯、上强 | 只 | 48 | 1 | 48 |
| 384 | 钢卷尺 | 5m | 得力、波斯、上强 | 只 | 10 | 2 | 20 |
| 385 | 粘鼠板 | 国标 | / | 张 | 5.5 | 20 | 110 |
| 386 | 苍蝇纸 | 国标 | / | 张 | 1 | 20 | 20 |
| 387 | 帽绳 | 国标 | / | 捆 | 100 | 10 | 1000 |
| 388 | 手提式大充电灯 | / | 得力、波丝、上强 | 只 | 138 | 5 | 690 |
| 389 | 手提式小充电灯 | / | 得力、波丝、上强 | 只 | 76 | 5 | 380 |
| 390 | 充电手电筒 | 小号 | 得力、波丝、上强 | 只 | 24 | 20 | 480 |
| 391 | 充电手电筒 | 大号 | 得力、波丝、上强 | 只 | 28 | 3 | 84 |
| 392 | 法兰铸钢截止阀 | 口径15# | 白湖、高山、远大 | 只 | 150 | 1 | 150 |
| 393 | 法兰铸钢截止阀 | 口径20# | 白湖、高山、远大 | 只 | 230 | 1 | 230 |
| 394 | 法兰铸钢截止阀 | 口径25# | 白湖、高山、远大 | 只 | 312 | 1 | 312 |
| 395 | 法兰铸钢截止阀 | 口径32# | 白湖、高山、远大 | 只 | 338 | 1 | 338 |
| 396 | 法兰铸钢截止阀 | 口径40# | 白湖、高山、远大 | 只 | 346 | 1 | 346 |
| 397 | 法兰铸钢截止阀 | 口径50# | 白湖、高山、远大 | 只 | 520 | 1 | 520 |
| 398 | 法兰铸钢截止阀 | 口径65# | 白湖、高山、远大 | 只 | 880 | 1 | 880 |
| 399 | 法兰铸钢截止阀 | 口径80# | 白湖、高山、远大 | 只 | 925 | 1 | 925 |
| 400 | 法兰铸钢截止阀 | 口径100# | 白湖、高山、远大 | 只 | 1068 | 1 | 1068 |
| 401 | 启辉器 | S2 | / | 个 | 6 | 10 | 60 |
| 402 | 铜护套线 | 1.5㎡ 100米 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 卷 | 410 | 1 | 410 |
| 403 | 铜护套线 | 2.5㎡ 100米 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 卷 | 590 | 1 | 590 |
| 404 | 铜护套线 | 4㎡100米 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 卷 | 830 | 1 | 830 |
| 405 | P30明装箱 | 6回路 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 406 | P30明装箱 | 8回路 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 只 | 34 | 1 | 34 |
| 407 | P30明装箱 | 10回路 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 只 | 40 | 1 | 40 |
| 408 | P30明装箱 | 15回路 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 只 | 68 | 1 | 68 |
| 409 | P30明装箱 | 20回路 | 绿宝、公牛、铜陵长江 | 只 | 70 | 1 | 70 |
| 410 | 轴承 | 6203# | / | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 411 | 轴承 | 6204# | / | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 412 | 轴承 | 6205# | / | 只 | 46 | 1 | 46 |
| 413 | 轴承 | 209# | / | 只 | 86 | 1 | 86 |
| 414 | 整理箱 | 28*38cm | / | 只 | 39 | 10 | 390 |
| 415 | 整理箱 | 40*52cm | / | 只 | 45 | 10 | 450 |
| 416 | 整理箱 | 45*55cm | / | 只 | 60 | 10 | 600 |
| 417 | 剪刀 | 普通 | / | 只 | 12 | 20 | 240 |
| 418 | 剪刀 | 不锈钢 | / | 只 | 38 | 25 | 950 |
| 419 | 塑料水管 | 15# | / | 只 | 7 | 5 | 35 |
| 420 | 塑料水管 | 20# | / | 只 | 9 | 5 | 45 |
| 421 | 丝口铁闸阀 | Φ15 | 白湖、高山、远大 | 只 | 29 | 2 | 58 |
| 422 | 丝口铁闸阀 | Φ20 | 白湖、高山、远大 | 只 | 35 | 2 | 70 |
| 423 | 丝口铁闸阀 | Φ25 | 白湖、高山、远大 | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 424 | 丝口铁闸阀 | Φ32 | 白湖、高山、远大 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 425 | 丝口铁闸阀 | Φ40 | 白湖、高山、远大 | 只 | 69 | 1 | 69 |
| 426 | 丝口铁闸阀 | Φ50 | 白湖、高山、远大 | 只 | 88 | 1 | 88 |
| 427 | 电水壶 | 1500W | 美的、苏泊尔、九阳 | 只 | 90 | 10 | 900 |
| 428 | 刀架 | 普通 | / | 把 | 14 | 10 | 140 |
| 429 | 刀片 | 普通 | / | 盒 | 9 | 5 | 45 |
| 430 | 花洒 | 普通 | / | 台 | 25 | 10 | 250 |
| 431 | 淋浴喷头 | 普通 | / | 只 | 30 | 50 | 1500 |
| 432 | 钢锯架 | 国标 | / | 只 | 35 | 2 | 70 |
| 433 | 钢锯条 | 国标 | / | 只 | 1 | 20 | 20 |
| 434 | 齿轮油 | 3.5kg | / | 桶 | 150 | 1 | 150 |
| 435 | 齿轮油 | 25kg | / | 桶 | 650 | 1 | 650 |
| 436 | 启辉器 | S1 | / | 盒 | 70 | 1 | 70 |
| 437 | 高温黄油 | 国标 | / | 桶 | 135 | 1 | 135 |
| 438 | 绝缘胶布 | 国标 | / | 卷 | 9 | 50 | 450 |
| 439 | 执手锁 | 国标 | / | 把 | 78 | 10 | 780 |
| 440 | 球锁 | 国标 | / | 把 | 43 | 10 | 430 |
| 441 | 保民锁 | 国标 | / | 个 | 54 | 3 | 162 |
| 442 | 抽屉锁 | 16# | / | 把 | 6 | 40 | 240 |
| 443 | 抽屉锁 | 22# | / | 把 | 9 | 20 | 180 |
| 444 | 执手锁F | 国标 | / | 把 | 120 | 3 | 360 |
| 445 | 链条锁 | 1m | / | 只 | 46 | 5 | 230 |
| 446 | 锁芯 | 国标 | / | 只 | 35 | 50 | 1750 |
| 447 | 塑钢锁 | 国标 | / | 把 | 70 | 3 | 210 |
| 448 | 电壶发热器 | 1500w | / | 只 | 14 | 10 | 140 |
| 449 | 电壶插头线 | 1.5m | / | 只 | 22 | 5 | 110 |
| 450 | 万向轮 | 3寸 | / | 只 | 25 | 5 | 125 |
| 451 | 万向轮 | 4寸 | / | 只 | 32 | 5 | 160 |
| 452 | 万向轮 | 5寸 | / | 只 | 46 | 5 | 230 |
| 453 | 万向轮 | 6寸 | / | 只 | 58 | 5 | 290 |
| 454 | 万向轮 | 8寸 | / | 只 | 70 | 5 | 350 |
| 455 | 万向轮 | 10寸 | / | 只 | 82 | 1 | 82 |
| 456 | 电焊条 | 5#、3#、2# | / | 把 | 39 | 20 | 780 |
| 457 | 不锈钢焊条 | 2.5# | / | 根 | 11 | 5 | 55 |
| 458 | 防锈漆 | 3.6kg | / | 桶 | 58 | 5 | 290 |
| 459 | 银粉漆 | 3.6kg | / | 桶 | 59 | 5 | 295 |
| 460 | 油漆刷 | 2寸 | / | 把 | 4 | 10 | 40 |
| 461 | 油漆刷 | 3寸 | / | 把 | 5 | 20 | 100 |
| 462 | 油漆刷 | 4寸 | / | 把 | 6 | 5 | 30 |
| 463 | 膨胀螺丝 | 8# | / | 只 | 1 | 20 | 20 |
| 464 | 膨胀螺丝 | 10# | / | 只 | 1.2 | 20 | 24 |
| 465 | 膨胀螺丝 | 12# | / | 只 | 2 | 20 | 40 |
| 466 | 漆铲 | 3寸 | / | 把 | 5 | 5 | 25 |
| 467 | 漆铲 | 4寸 | / | 把 | 6 | 5 | 30 |
| 468 | 漆铲 | 5寸 | / | 把 | 8 | 5 | 40 |
| 469 | 结构胶 | 国标 | / | 支 | 22 | 50 | 1100 |
| 470 | 发泡剂 | 国标 | / | 支 | 26 | 10 | 260 |
| 471 | 玻璃胶 | 国标 | / | 支 | 17 | 20 | 340 |
| 472 | 云石胶 | 国标 | / | 桶 | 64 | 5 | 320 |
| 473 | 自攻螺丝 | 国标 | / | 斤 | 13 | 5 | 65 |
| 474 | 铁丝 | 国标 | / | 斤 | 4 | 10 | 40 |
| 475 | 元钉 | 国标 | / | 斤 | 4.5 | 5 | 22.5 |
| 476 | 水泥钉 | 1#、5#、4# | / | 盒 | 11 | 5 | 55 |
| 477 | 水泥钉 | 6# | / | 盒 | 15 | 5 | 75 |
| 478 | 三相四线插头 | 10A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 22 | 10 | 220 |
| 479 | 三相四线插头 | 16A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 24 | 5 | 120 |
| 480 | 三相四线插座 | 16A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 25 | 2 | 50 |
| 481 | 三相四线插头 | 25A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 39 | 2 | 78 |
| 482 | 镇流器 | 22W | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 18 | 80 | 1440 |
| 483 | 镇流器 | 32W | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 19 | 50 | 950 |
| 484 | 日光灯 | 20W | 公牛、正泰、飞雕 | 套 | 39 | 10 | 390 |
| 485 | 日光灯 | 40W | 公牛、正泰、飞雕 | 套 | 49 | 10 | 490 |
| 486 | 三角阀 | 15# | / | 只 | 32 | 10 | 320 |
| 487 | 扎带 | 200# | / | 袋 | 18 | 50 | 900 |
| 488 | 多功能排插 | 三插位 3m | 公牛、德力西、小米 | 个 | 40 | 10 | 400 |
| 489 | 多功能排插 | 六插位 3m | 公牛、德力西、小米 | 个 | 60 | 15 | 900 |
| 490 | 多功能排插 | 六插位 5m | 公牛、德力西、小米 | 个 | 80 | 10 | 800 |
| 491 | 多功能排插 | 六插位 10m | 公牛、德力西、小米 | 个 | 100 | 20 | 2000 |
| 492 | C45单片 | 10A—16A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 15 | 5 | 75 |
| 493 | 漏保 | 32A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 45 | 10 | 450 |
| 494 | 漏保 | 40A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 55 | 2 | 110 |
| 495 | 漏保 | 60A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 58 | 2 | 116 |
| 496 | C45双极 | 10A—60A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 47 | 5 | 235 |
| 497 | C46三极 | 10A—60A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 57 | 5 | 285 |
| 498 | 交流接触器 | 5A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 50 | 2 | 100 |
| 499 | 交流接触器 | 10A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 55 | 2 | 110 |
| 500 | 交流接触器 | 20A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 70 | 5 | 350 |
| 501 | 交流接触器 | 40A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 85 | 2 | 170 |
| 502 | CD10空气开关 | 10A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 45 | 2 | 90 |
| 503 | CD10空气开关 | 25A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 504 | CD10空气开关 | 40A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 65 | 1 | 65 |
| 505 | CD10空气开关 | 63A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 75 | 1 | 75 |
| 506 | CD10空气开关 | 100A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 58 | 1 | 58 |
| 507 | 三相插头 | 10A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 9 | 5 | 45 |
| 508 | 三相插头 | 16A | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 14 | 5 | 70 |
| 509 | 挂锁 | 25# | / | 把 | 7 | 5 | 35 |
| 510 | 挂锁 | 32# | / | 把 | 8 | 5 | 40 |
| 511 | 挂锁 | 38# | / | 把 | 9 | 5 | 45 |
| 512 | 挂锁 | 50# | / | 把 | 18 | 5 | 90 |
| 513 | 挂锁 | 63# | / | 把 | 29 | 2 | 58 |
| 514 | 挂锁 | 75# | / | 把 | 40 | 2 | 80 |
| 515 | 管丝钳 | 8# | 得力、波斯、上强 | 把 | 34 | 1 | 34 |
| 516 | 管丝钳 | 10# | 得力、波斯、上强 | 把 | 40 | 1 | 40 |
| 517 | 管丝钳 | 12# | 得力、波斯、上强 | 把 | 46 | 1 | 46 |
| 518 | 螺丝刀 | 3# | 得力、波斯、上强 | 把 | 7 | 5 | 35 |
| 519 | 数字电笔 | 250V | 得力、波斯、上强 | 把 | 15 | 2 | 30 |
| 520 | 尖嘴钳 | 8# | 得力、波斯、上强 | 把 | 26 | 2 | 52 |
| 521 | 钢丝钳 | 6# | 得力、波斯、上强 | 把 | 22 | 1 | 22 |
| 522 | PPR水管 | 20*3.4 | 日丰、万能、伟星 | 米 | 19 | 10 | 190 |
| 523 | PPR水管 | 25*4 | 日丰、万能、伟星 | 米 | 28 | 10 | 280 |
| 524 | PPR水管 | 32*5.4 | 日丰、万能、伟星 | 米 | 36 | 5 | 180 |
| 525 | PPR水管 | 40*6.7 | 日丰、万能、伟星 | 米 | 49 | 10 | 490 |
| 526 | PPR水管 | 50*8.3 | 日丰、万能、伟星 | 米 | 71 | 10 | 710 |
| 527 | PPR直节 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 528 | PPR弯头 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 529 | PPR三通 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 530 | PPR过桥 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 531 | PPR内丝直节 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 24 | 1 | 24 |
| 532 | PPR外丝直节 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 26 | 1 | 26 |
| 533 | PPR内丝弯头 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 534 | PPR外丝弯头 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 20 | 1 | 20 |
| 535 | PPR内丝三通 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 21 | 1 | 21 |
| 536 | PPR外丝三通 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 22 | 1 | 22 |
| 537 | PPR双联弯头 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 45 | 1 | 45 |
| 538 | PPR双联三通 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 47 | 1 | 47 |
| 539 | PPR 45°弯头 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 9 | 5 | 45 |
| 540 | PPR闸阀 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 75 | 1 | 75 |
| 541 | PPR暗阀 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 542 | PPR球阀 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 82 | 1 | 82 |
| 543 | PPR直节 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 544 | PPR弯头 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 11 | 1 | 11 |
| 545 | PPR三通 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 546 | PPR内丝三通 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 31 | 1 | 31 |
| 547 | PPR外丝三通 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 32 | 1 | 32 |
| 548 | PPR内丝直节 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 30 | 1 | 30 |
| 549 | PPR外丝直节 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 31 | 1 | 31 |
| 550 | PPR内丝弯头 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 33 | 1 | 33 |
| 551 | PPR外丝弯头 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 34 | 1 | 34 |
| 552 | PPR闸阀 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 115 | 1 | 115 |
| 553 | 一开 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 15 | 40 | 600 |
| 554 | 二开 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 22 | 40 | 880 |
| 555 | 三开 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 26 | 20 | 520 |
| 556 | 四开 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 39 | 10 | 390 |
| 557 | 一开五孔 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 31 | 10 | 310 |
| 558 | 16A空调插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 21 | 20 | 420 |
| 559 | 五孔插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 18 | 100 | 1800 |
| 560 | 七孔插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 24 | 20 | 480 |
| 561 | 电视插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 21 | 10 | 210 |
| 562 | 电脑插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 27 | 20 | 540 |
| 563 | 声光控 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 33 | 50 | 1650 |
| 564 | 触摸延时 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 35 | 50 | 1750 |
| 565 | 二开五孔 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 29 | 10 | 290 |
| 566 | 单铜线 | 1.5㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 156 | 1 | 156 |
| 567 | 单铜线 | 2.5㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 258 | 1 | 258 |
| 568 | 铜芯线 | 4㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 415 | 1 | 415 |
| 569 | 铜芯线 | 6㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 630 | 1 | 630 |
| 570 | 铜芯线 | 10㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 1185 | 1 | 1185 |
| 571 | 铜芯线 | 16㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 1790 | 1 | 1790 |
| 572 | 铜芯线 | 25㎡ 100米 | 公牛、绿宝、铜陵长江 | 卷 | 2500 | 1 | 2500 |
| 573 | PPR球阀 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 78 | 1 | 78 |
| 574 | PPR直节 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 11 | 1 | 11 |
| 575 | PPR弯头 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 576 | PPR三通 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 577 | PPR内丝直节 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 44 | 1 | 44 |
| 578 | PPR外丝直节 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 45 | 1 | 45 |
| 579 | PPR内丝弯头 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 47 | 1 | 47 |
| 580 | PPR外丝弯头 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 48 | 1 | 48 |
| 581 | PPR内丝三通 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 48 | 1 | 48 |
| 582 | PPR外丝三通 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 51 | 1 | 51 |
| 583 | PPR闸阀 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 138 | 2 | 276 |
| 584 | PPR球阀 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 142 | 2 | 284 |
| 585 | PPR活节 | Φ20 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 9 | 2 | 18 |
| 586 | PPR活节 | Φ25 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 12 | 2 | 24 |
| 587 | PPR活节 | Φ32 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 16 | 2 | 32 |
| 588 | PPR活节 | Φ40 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 22 | 2 | 44 |
| 589 | PPR活节 | Φ50 | 日丰、万能、伟星 | 只 | 35 | 2 | 70 |
| 590 | 电加热水龙头 | / | 日丰、万能、伟星 | 只 | 210 | 3 | 630 |
| 591 | 不锈钢单杆毛巾架 | 国标 | / | 只 | 46 | 10 | 460 |
| 592 | 不锈钢安全阀 | 15mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 678 | 1 | 678 |
| 593 | 不锈钢安全阀 | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 775 | 1 | 775 |
| 594 | 不锈钢安全阀 | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 975 | 1 | 975 |
| 595 | 不锈钢安全阀 | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 1308 | 1 | 1308 |
| 596 | 不锈钢双杆毛巾架 | 国标 | 日丰 | 只 | 85 | 10 | 850 |
| 597 | 大便冲洗阀 | 7cm | 日丰、浩明、景荣 | 只 | 178 | 5 | 890 |
| 598 | 大便冲洗阀 | 8cm | 日丰、浩明、景荣 | 只 | 195 | 5 | 975 |
| 599 | T5灯管 | 14W、21W、28W | 飞利浦、飞雕、公牛 | 根 | 15 | 2000 | 30000 |
| 600 | 电磁阀 | 15mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 148 | 1 | 148 |
| 601 | 电磁阀 | 20mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 190 | 1 | 190 |
| 602 | 电磁阀 | 25mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 290 | 1 | 290 |
| 603 | 电磁阀 | 32mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 345 | 1 | 345 |
| 604 | 电磁阀 | 40mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 450 | 1 | 450 |
| 605 | 电磁阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 490 | 1 | 490 |
| 606 | 电动浮球 | 国标 | 白湖、高山、远大 | 只 | 395 | 1 | 395 |
| 607 | 法兰安全阀（铸钢） | 40/50/80mm | / | 只 | 1230 | 1 | 1230 |
| 608 | 法兰疏水器（铸钢） | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 259 | 1 | 259 |
| 609 | 法兰疏水器（铸钢） | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 305 | 1 | 305 |
| 610 | 法兰疏水器（铸钢） | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 339 | 1 | 339 |
| 611 | 法兰疏水器（铸钢） | 50mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 526 | 1 | 526 |
| 612 | 法兰疏水器（铸钢） | 65mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 684 | 1 | 684 |
| 613 | 脚踏冲洗阀 | 纯铜25mm | 九牧，箭牌、恒洁 | 只 | 150 | 60 | 9000 |
| 614 | 脚踏开关 | 纯铜15mm | 九牧，箭牌、恒洁 | 只 | 138 | 20 | 2760 |
| 615 | 连体脚踏冲洗阀 | 纯铜25mm | 九牧，箭牌、恒洁 | 只 | 220 | 15 | 3300 |
| 616 | 节能灯 | 5W | 飞雕、公牛、正泰 | 个 | 14 | 5 | 70 |
| 617 | 节能灯 | 15W | 飞雕、公牛、正泰 | 个 | 24 | 100 | 2400 |
| 618 | 节能灯 | 25W | 飞雕、公牛、正泰 | 个 | 35 | 10 | 350 |
| 619 | 节能灯 | 35W | 飞雕、公牛、正泰 | 个 | 45 | 10 | 450 |
| 620 | 节能灯 | 45W | 飞雕、公牛、正泰 | 个 | 65 | 10 | 650 |
| 621 | 丝口截止阀 | 15mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 41 | 1 | 41 |
| 622 | 丝口截止阀 | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 56 | 1 | 56 |
| 623 | 丝口截止阀 | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 66 | 1 | 66 |
| 624 | 丝口截止阀 | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 89 | 1 | 89 |
| 625 | 丝口截止阀 | 40mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 135 | 1 | 135 |
| 626 | 丝口截止阀 | 50mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 188 | 1 | 188 |
| 627 | 连接器 | 15mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 628 | 连接器 | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 629 | 连接器 | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 41 | 1 | 41 |
| 630 | 连接器 | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 59 | 1 | 59 |
| 631 | 连接器 | 40mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 75 | 1 | 75 |
| 632 | 连接器 | 50mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 92 | 1 | 92 |
| 633 | 连接器 | 65mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 110 | 1 | 110 |
| 634 | 连接器 | 80mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 150 | 1 | 150 |
| 635 | 连接器 | 100mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 190 | 1 | 190 |
| 636 | 排气阀 | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 335 | 1 | 335 |
| 637 | 排气阀 | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 355 | 1 | 355 |
| 638 | 排污阀 | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 375 | 1 | 375 |
| 639 | 排污阀 | 40mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 395 | 1 | 395 |
| 640 | 排污阀 | 50mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 520 | 1 | 520 |
| 641 | 排污阀 | 65mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 550 | 1 | 550 |
| 642 | 不锈钢球阀 | 15mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 643 | 不锈钢球阀 | 20mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 644 | 不锈钢球阀 | 25mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 44 | 1 | 44 |
| 645 | 不锈钢球阀 | 32mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 78 | 1 | 78 |
| 646 | 不锈钢球阀 | 40mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 96 | 1 | 96 |
| 647 | 不锈钢球阀 | 50mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 138 | 1 | 138 |
| 648 | 不锈钢球阀 | 65mm | 白湖、高山、远大口径 | 只 | 296 | 1 | 296 |
| 649 | T8日光灯管 | 18W、36W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 根 | 15 | 500 | 7500 |
| 650 | 射灯 | 100W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 只 | 160 | 1 | 160 |
| 651 | 射灯 | 150W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 只 | 190 | 1 | 190 |
| 652 | 射灯 | 200W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 只 | 280 | 1 | 280 |
| 653 | 射灯 | 300W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 只 | 460 | 1 | 460 |
| 654 | 射灯 | 400W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 只 | 550 | 1 | 550 |
| 655 | 彩色水位表 | / | 白湖、高山、远大 | 只 | 1800 | 1 | 1800 |
| 656 | 黑白水位表 | / | 白湖、高山、远大 | 只 | 1500 | 1 | 1500 |
| 657 | 水泵热水封 | / | 白湖、高山、远大 | 只 | 258 | 1 | 258 |
| 658 | 水表 | 口径15mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 659 | 水表 | 口径20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 77 | 1 | 77 |
| 660 | 水表 | 口径25mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 105 | 1 | 105 |
| 661 | 水银浮球阀 | 15mm | 日丰、埃美柯、 卡地尔 | 只 | 215 | 1 | 215 |
| 662 | 水银浮球阀 | 20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 225 | 1 | 225 |
| 663 | 水银浮球阀 | 25mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 248 | 1 | 248 |
| 664 | 水银浮球阀 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 288 | 1 | 288 |
| 665 | 水银浮球阀 | 40mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 335 | 1 | 335 |
| 666 | 水银浮球阀 | 50mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 410 | 1 | 410 |
| 667 | 铜浮球阀 | 15mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 165 | 1 | 165 |
| 668 | 铜浮球阀 | 20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 178 | 1 | 178 |
| 669 | 铜浮球阀 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 198 | 1 | 198 |
| 670 | 铜浮球阀 | 40mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 266 | 1 | 266 |
| 671 | 铜浮球阀 | 50mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 299 | 1 | 299 |
| 672 | 铜过滤器 | 15mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 62 | 1 | 62 |
| 673 | 铜过滤器 | 20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 78 | 1 | 78 |
| 674 | 铜过滤器 | 25mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 |  | 1 | 0 |
| 675 | 铜过滤器 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 676 | 铜球阀 | 15mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 677 | 铜球阀 | 20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 55 | 1 | 55 |
| 678 | 铜球阀 | 25mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 78 | 1 | 78 |
| 679 | 铜球阀 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 91 | 1 | 91 |
| 680 | 铜球阀 | 40mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 108 | 1 | 108 |
| 681 | 铜球阀 | 65mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 230 | 1 | 230 |
| 682 | 铜闸阀 | 15mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 48 | 1 | 48 |
| 683 | 铜闸阀 | 20mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 65 | 1 | 65 |
| 684 | 铜闸阀 | 25mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 81 | 1 | 81 |
| 685 | 铜闸阀 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 99 | 1 | 99 |
| 686 | 铜闸阀 | 40mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 118 | 1 | 118 |
| 687 | 铜闸阀 | 50mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 186 | 1 | 186 |
| 688 | 铜闸阀 | 65mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 255 | 1 | 255 |
| 689 | 橡胶软接头 | 32mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 104 | 1 | 104 |
| 690 | 橡胶软接头 | 40mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 112 | 1 | 112 |
| 691 | 橡胶软接头 | 50mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 125 | 1 | 125 |
| 692 | 橡胶软接头 | 65mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 150 | 1 | 150 |
| 693 | 橡胶软接头 | 80mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 166 | 1 | 166 |
| 694 | 橡胶软接头 | 100mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 190 | 1 | 190 |
| 695 | 橡胶软接头 | 150mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 344 | 1 | 344 |
| 696 | 橡胶软接头 | 200mm | 联塑、玉发、皮尔特 | 只 | 568 | 1 | 568 |
| 697 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 296 | 1 | 296 |
| 698 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 65mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 328 | 1 | 328 |
| 699 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 80mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 359 | 1 | 359 |
| 700 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 437 | 1 | 437 |
| 701 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 125mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 546 | 1 | 546 |
| 702 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 150mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 749 | 1 | 749 |
| 703 | 双涡轮铸钢蝶阀 | 200mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 967 | 1 | 967 |
| 704 | 小便冲洗阀 | / | 九牧、浩明、日丰 | 只 | 145 | 3 | 435 |
| 705 | 不锈钢小便下水弯 | / | 九牧、浩明、日丰 | 只 | 110 | 5 | 550 |
| 706 | 压力表 | 1.6kg | 日丰、九牧，浩明 | 只 | 130 | 1 | 130 |
| 707 | 压力表 | 2.5kg | 日丰、九牧，浩明 | 只 | 210 | 1 | 210 |
| 708 | 止回阀 | 40mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 290 | 1 | 290 |
| 709 | 止回阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 300 | 1 | 300 |
| 710 | 止回阀 | 65mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 350 | 1 | 350 |
| 711 | 止回阀 | 80mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 410 | 1 | 410 |
| 712 | 止回阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 560 | 1 | 560 |
| 713 | 不锈钢减压阀 | 15mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 860 | 1 | 860 |
| 714 | 不锈钢减压阀 | 20mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 890 | 1 | 890 |
| 715 | 不锈钢减压阀 | 32mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1380 | 1 | 1380 |
| 716 | 不锈钢减压阀 | 40mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1600 | 1 | 1600 |
| 717 | 铸钢平衡阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 460 | 1 | 460 |
| 718 | 铸钢平衡阀 | 65mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 550 | 1 | 550 |
| 719 | 铸钢平衡阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 650 | 1 | 650 |
| 720 | 铸钢平衡阀 | 150mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 850 | 1 | 850 |
| 721 | 铸钢闸阀 | 20mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 170 | 1 | 170 |
| 722 | 铸钢闸阀 | 25mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 200 | 1 | 200 |
| 723 | 铸钢闸阀 | 32mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 260 | 1 | 260 |
| 724 | 铸钢闸阀 | 40mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 300 | 1 | 300 |
| 725 | 铸钢闸阀 | 50mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 390 | 1 | 390 |
| 726 | 铸钢闸阀 | 65mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 480 | 1 | 480 |
| 727 | 铸钢闸阀 | 80mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 590 | 1 | 590 |
| 728 | 铸钢闸阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 680 | 1 | 680 |
| 729 | 铸钢闸阀 | 125mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1100 | 1 | 1100 |
| 730 | 铸钢闸阀 | 150mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1250 | 1 | 1250 |
| 731 | 自动阀 | 100mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 960 | 1 | 960 |
| 732 | 自动阀 | 125mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 1350 | 1 | 1350 |
| 733 | T5灯架 | 14W—28W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 套 | 42 | 20 | 840 |
| 734 | T8灯架 | 14W—28W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 套 | 68 | 30 | 2040 |
| 735 | 落地电风扇 | 45cm*高126cm铜芯电机 | 格力、美的、奥克斯 | 台 | 220 | 6 | 1320 |
| 736 | 壁扇 | 直径420mm，纯铜电机 | 格力、美的、奥克斯 | 台 | 200 | 2 | 400 |
| 737 | 挂衣钩 | / | 飞雕、公牛、飞利浦 | 根 | 20 | 20 | 400 |
| 738 | 不锈钢螺栓 | 16*100 | / | 套 | 8 | 10 | 80 |
| 739 | 不锈钢螺栓 | 20*120 | / | 套 | 10 | 10 | 100 |
| 740 | 不锈钢螺栓 | 14*60 | / | 套 | 6 | 10 | 60 |
| 741 | 不锈钢螺栓 | 12*50 | / | 套 | 4 | 10 | 40 |
| 742 | 一拖三镇流器 | T5 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 105 | 100 | 10500 |
| 743 | 一拖二镇流器 | T5 | 雷士、飞雕、飞利 | 只 | 85 | 150 | 12750 |
| 744 | 一拖一镇流器 | T5 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 62 | 70 | 4340 |
| 745 | LED灯泡 | 15W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 31 | 10 | 310 |
| 746 | LED灯泡 | 30W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 41 | 10 | 410 |
| 747 | LED灯泡 | 40W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 46 | 10 | 460 |
| 748 | LED灯泡 | 50W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 56 | 2 | 112 |
| 749 | LED灯泡 | 60W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 65 | 2 | 130 |
| 750 | LED灯泡 | 100W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 76 | 2 | 152 |
| 751 | LED灯泡 | 5W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 11 | 5 | 55 |
| 752 | LED灯泡 | 9W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 14 | 5 | 70 |
| 753 | LED灯泡 | 20W | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 32 | 5 | 160 |
| 754 | LED平板灯 | 60X60 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 95 | 70 | 6650 |
| 755 | LED平板灯 | 30x30 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 49 | 70 | 3430 |
| 756 | LED平板灯 | 30x60 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 78 | 5 | 390 |
| 757 | LED筒灯 | 3寸 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 22 | 1 | 22 |
| 758 | LED筒灯 | 4寸 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 759 | LED筒灯 | 5寸 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 760 | LED筒灯 | 6寸 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 761 | LED筒灯 | 7寸 | 雷士、飞雕、飞利浦 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 762 | 电蚊拍 | 国标 | / | 只 | 49 | 5 | 245 |
| 763 | 电动机保护器 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 395 | 5 | 1975 |
| 764 | 电动机接线盒 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 78 | 5 | 390 |
| 765 | 电动机接线桩头 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 55 | 5 | 275 |
| 766 | KBO保护器 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 286 | 5 | 1430 |
| 767 | 继电器 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 41 | 10 | 410 |
| 768 | 长筒雨鞋 | 国标 | / | 双 | 68 | 5 | 340 |
| 769 | 无缝钢管 | / | 沪工、友发、郡城 | KG | 10 | 10 | 100 |
| 770 | 冲压弯头 | / | 沪工、友发、郡城 | 只 | 39 | 3 | 117 |
| 771 | 冲压三通 | / | 沪工、友发、郡城 | 只 | 47 | 3 | 141 |
| 772 | 密封圈 | / | 沪工、友发、郡城 | 只 | 34 | 20 | 680 |
| 773 | 铁平板车 | 50*70 | / | 张 | 245 | 1 | 245 |
| 774 | 铁平板车 | 60*90 | / | 张 | 312 | 1 | 312 |
| 775 | 黑水泥 | 50kg | / | 袋 | 30 | 30 | 900 |
| 776 | 白水泥 | 50kg | / | 袋 | 90 | 20 | 1800 |
| 777 | 腻子粉 | 10kg | / | 袋 | 20 | 20 | 400 |
| 778 | 红砖 | 12*24*6 | / | 块 | 1.5 | 1000 | 1500 |
| 779 | 加气块砖 | 30*60*12 | / | 块 | 15 | 200 | 3000 |
| 780 | 加气块砖 | 24*60*12 | / | 块 | 16 | 100 | 1600 |
| 781 | 加气块砖 | 30*80*12 | / | 块 | 20 | 100 | 2000 |
| 782 | 黄沙 | 50kg | / | 袋 | 19 | 50 | 950 |
| 783 | 石子 | 50kg | / | 袋 | 18 | 50 | 900 |
| 784 | 粘合剂 | 30kg | / | 袋 | 48 | 20 | 960 |
| 785 | 铸铁井盖 | 50cm | / | 块 | 380 | 5 | 1900 |
| 786 | 铸铁雨水井盖 | 55*38*12cm | / | 块 | 280 | 5 | 1400 |
| 787 | 空调液晶面板 | / | 公牛、正泰、飞雕 | 只 | 100 | 100 | 10000 |
| 788 | 空调电机 | / | 公牛、正泰、飞雕 | 台 | 210 | 50 | 10500 |
| 789 | 远程遥控门铃 | 国标 | / | 套 | 180 | 2 | 360 |
| 790 | 无障碍扶手 | 国标 | / | 付 | 120 | 50 | 6000 |
| 791 | 不锈钢焊条 | 国标2.5# | / | KG | 59 | 10 | 590 |
| 792 | 编织袋 | 国标 | / | 条 | 2 | 200 | 400 |
| 793 | 编织绳 | 国标 | / | 卷 | 5 | 10 | 50 |
| 794 | 太阳能真空管 | 58mm*1.8m | / | 根 | 98 | 1 | 98 |
| 795 | 太阳能进水管 | 防晒、保温、防冻 一体上水4分铝塑管 | / | 米 | 9 | 1 | 9 |
| 796 | 太阳能电加热器 | 58底插 1500W | / | 套 | 180 | 1 | 180 |
| 797 | 太阳能自动上水控制仪 | 防雷、全自动、侧传感器 | / | 套 | 280 | 1 | 280 |
| 798 | 塑料踏脚垫 | 国标 | / | 米 | 69 | 5 | 345 |
| 799 | 隔热膜纸 | 国标 | / | ㎡ | 25 | 20 | 500 |
| 800 | 草包 | 2M*60CM | / | 条 | 13 | 200 | 2600 |
| 801 | 棉线 | 国标 | / | 籽 | 9 | 5 | 45 |
| 802 | 鞋架 | 国标 | / | 只 | 146 | 2 | 292 |
| 803 | 家具合页 | 4寸 | / | 付 | 19 | 10 | 190 |
| 804 | 家具拉手 | 3寸 | / | 付 | 20 | 10 | 200 |
| 805 | 抽屉轨道 | 50cm | / | 付 | 33 | 10 | 330 |
| 806 | 电脑轨道 | 50cm | / | 付 | 34 | 10 | 340 |
| 807 | 电脑键盘托板 | 30cm*50cm | / | 只 | 33 | 5 | 165 |
| 808 | 塑料垃圾桶 | 400L | / | 只 | 290 | 10 | 2900 |
| 809 | 鞋刷 | 通用 | / | 把 | 6 | 10 | 60 |
| 810 | 塑料磁吸门帘 | 24cm*2cm | / | M2 | 76 | 20 | 1520 |
| 811 | 防水围裙 | 通用 | / | 条 | 42 | 20 | 840 |
| 812 | 防水护袖 | 通用 | / | 条 | 36 | 20 | 720 |
| 813 | 微波炉 | / | 美的、格兰仕、苏泊尔 | 台 | 400 | 2 | 800 |
| 814 | 卷纸盒 | 25cm | / | 只 | 40 | 2 | 80 |
| 815 | 疏通簧 | 5m | / | 根 | 60 | 2 | 120 |
| 816 | 石英钟 | 30cm*45cm | / | 只 | 110 | 10 | 1100 |
| 817 | 橡塑保温板 | 10m*1、1m*5mm | / | 卷 | 350 | 1 | 350 |
| 818 | 橡塑保温管 | 25mm | / | 根 | 11 | 1 | 11 |
| 819 | 橡塑保温管 | 32mm | / | 根 | 14 | 1 | 14 |
| 820 | 橡塑保温管 | 50mm | / | 根 | 20 | 1 | 20 |
| 821 | 橡塑保温管 | 65mm | / | 根 | 28 | 1 | 28 |
| 822 | 橡塑保温管 | 90mm | / | 根 | 39 | 1 | 39 |
| 823 | 橡塑保温管 | 110mm | / | 根 | 52 | 1 | 52 |
| 824 | 马桶盖 | 35cm*55cm | / | 付 | 57 | 5 | 285 |
| 825 | 马桶洁具 | 水箱配件 | / | 套 | 62 | 9 | 558 |
| 826 | 残疾车外胎 | 国标 | / | 条 | 87 | 9 | 783 |
| 827 | 残疾车内胎 | 国标 | / | 条 | 49 | 10 | 490 |
| 828 | 自喷漆 | 国标 | / | 瓶 | 30 | 10 | 300 |
| 829 | 面盆龙头把手 | 通用 | / | 只 | 33 | 30 | 990 |
| 830 | 粘钩 | 3cm*3cm | / | 只 | 2 | 100 | 200 |
| 831 | 栅栏门铰链 | 4寸 | / | 付 | 30 | 20 | 600 |
| 832 | 栅栏门拉手 | 8寸 | / | 只 | 31 | 20 | 620 |
| 833 | 栅栏门锁 | 通用 | / | 把 | 32 | 20 | 640 |
| 834 | 电瓶 | 12v | / | 块 | 220 | 2 | 440 |
| 835 | 电瓶 | 200A | / | 块 | 1460 | 4 | 5840 |
| 836 | 清洗剂 | 500g | / | 瓶 | 18 | 10 | 180 |
| 837 | 门把手弹簧 | 3、5cm | / | 付 | 6 | 10 | 60 |
| 838 | 疏通器 | 5m | / | 套 | 45 | 2 | 90 |
| 839 | 电热水炉 | 6KV | 泳邦、美莱特、荣事达 | 台 | 1200 | 5 | 6000 |
| 840 | 电热炉发热器 | 6kg,9kg,1200kg | 泳邦、美莱特、荣事达 | 套 | 150 | 5 | 750 |
| 841 | 橡塑保温胶水 | 50kg | / | 桶 | 215 | 1 | 215 |
| 842 | 保温铝箔板 | 50m*1m*0.5cm | / | 米 | 19 | 10 | 190 |
| 843 | LED日光灯管 | 36W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 支 | 29.5 | 80 | 2360 |
| 844 | LED日光灯管 | 40W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 支 | 34 | 60 | 2040 |
| 845 | 吸顶灯 | 32W | 飞雕、公牛、飞利浦 | 盏 | 60 | 20 | 1200 |
| 846 | 双管日光灯架 | / | 飞雕、公牛、飞利浦 | 套 | 99 | 10 | 990 |
| 847 | 单管日光灯架 | / | 飞雕、公牛、飞利浦 | 套 | 49 | 5 | 245 |
| 848 | 气直钉 | 15mm、25mm、32mm、50mm | / | 盒 | 17 | 1 | 17 |
| 849 | 包头拖鞋 | 通用 | / | 双 | 50 | 50 | 2500 |
| 850 | 塑料拖鞋 | 通用 | / | 双 | 20 | 5 | 100 |
| 851 | 棉拖鞋 | 通用 | / | 双 | 40 | 5 | 200 |
| 852 | 镜子 | 50*70 | / | 块 | 60 | 5 | 300 |
| 853 | 镜子 | 60*80 | / | 块 | 75 | 5 | 375 |
| 854 | 冲洗水枪 | 通用 | / | 把 | 45 | 2 | 90 |
| 855 | 防火门锁 | 9cm*6cm | / | 把 | 70 | 5 | 350 |
| 856 | 防盗门锁 | 配套使用 | / | 把 | 263 | 5 | 1315 |
| 857 | 防盗门锁芯 | 配套使用 | / | 套 | 109 | 5 | 545 |
| 858 | 铝铆钉 | 2cm*6cm | / | 盒 | 65 | 5 | 325 |
| 859 | 阀门阀芯 | 通用 | / | 只 | 47 | 20 | 940 |
| 860 | 对夹式不锈钢止回阀 | 25口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 88 | 1 | 88 |
| 861 | 对夹式不锈钢止回阀 | 32口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 112 | 1 | 112 |
| 862 | 对夹式不锈钢止回阀 | 40口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 142 | 1 | 142 |
| 863 | 对夹式不锈钢止回阀 | 50口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 183 | 1 | 183 |
| 864 | 对夹式不锈钢止回阀 | 65口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 256 | 1 | 256 |
| 865 | 对夹式不锈钢止回阀 | 80口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 296 | 1 | 296 |
| 866 | 对夹式不锈钢止回阀 | 100口径 | 白湖、高山、远大 | 只 | 330 | 1 | 330 |
| 867 | 铁法兰片 | 20mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 26 | 1 | 26 |
| 868 | 铁法兰片 | 25mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 30 | 1 | 30 |
| 869 | 铁法兰片 | 32mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 870 | 铁法兰片 | 40mm | 白湖、高山、远大 | 只 | 38 | 1 | 38 |
| 871 | 铁法兰片 | 50# | 白湖、高山、远大 | 只 | 46 | 1 | 46 |
| 872 | 铁法兰片 | 65# | 白湖、高山、远大 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 873 | 铁法兰片 | 80# | 白湖、高山、远大 | 只 | 64 | 1 | 64 |
| 874 | 铁法兰片 | 100# | 白湖、高山、远大 | 只 | 68 | 1 | 68 |
| 875 | 铁法兰片 | 125# | 白湖、高山、远大 | 只 | 72 | 1 | 72 |
| 876 | 铁法兰片 | 150# | 白湖、高山、远大 | 只 | 90 | 1 | 90 |
| 877 | 铁法兰片 | 200# | 白湖、高山、远大 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 878 | 不锈钢法兰片 | 20# | 白湖、高山、远大 | 只 | 26 | 1 | 26 |
| 879 | 不锈钢法兰片 | 25# | 白湖、高山、远大 | 只 | 30 | 1 | 30 |
| 880 | 不锈钢法兰片 | 32# | 白湖、高山、远大 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 881 | 不锈钢法兰片 | 40# | 白湖、高山、远大 | 只 | 38 | 1 | 38 |
| 882 | 不锈钢法兰片 | 50# | 白湖、高山、远大 | 只 | 46 | 1 | 46 |
| 883 | 不锈钢法兰片 | 65# | 白湖、高山、远大 | 只 | 50 | 1 | 50 |
| 884 | 不锈钢法兰片 | 80# | 白湖、高山、远大 | 只 | 64 | 1 | 64 |
| 885 | 不锈钢法兰片 | 100# | 白湖、高山、远大 | 只 | 68 | 1 | 68 |
| 886 | 不锈钢法兰片 | 125# | 白湖、高山、远大 | 只 | 72 | 1 | 72 |
| 887 | 不锈钢法兰片 | 150# | 白湖、高山、远大 | 只 | 90 | 1 | 90 |
| 888 | 不锈钢法兰片 | 200# | 白湖、高山、远大 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 889 | 无线排插 | / | 正泰、公牛、飞雕 | 只 | 64 | 5 | 320 |
| 890 | 水带管 | 3# | / |  | 200 | 1 | 200 |
| 891 | 水带管 | 4# | / | 卷 | 225 | 1 | 225 |
| 892 | 水带管 | 5# | / | 卷 | 245 | 1 | 245 |
| 893 | 橡皮筋 | 100只 | / | 袋 | 11 | 10 | 110 |
| 894 | 水表 | 32mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 186 | 1 | 186 |
| 895 | 水表 | 40mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 295 | 1 | 295 |
| 896 | 水表 | 50mm | 日丰、埃美柯、卡地尔 | 只 | 360 | 1 | 360 |
| 897 | 水表镜 | 10cm | / | 个 | 10 | 10 | 100 |
| 898 | 水表铜接头 | 20mm | / | 套 | 20 | 5 | 100 |
| 899 | 太阳能上水管 | 20mm | / | 米 | 11 | 2 | 22 |
| 900 | 铜三通 | 20mm | / | 只 | 21 | 5 | 105 |
| 901 | 铜外丝 | 20mm | / | 只 | 19 | 5 | 95 |
| 902 | 铜内丝 | 20mm | / | 只 | 19 | 5 | 95 |
| 903 | 铜弯头 | 20mm | / | 只 | 19 | 5 | 95 |
| 904 | 充电头灯 | 38W | / | 盏 | 62 | 10 | 620 |
| 905 | 橡套线 | 2*1.5M | / | 米 | 9 | 10 | 90 |
| 906 | 橡套线 | 2*2.5M | / | 米 | 12 | 20 | 240 |
| 907 | 橡套线 | 2*4M | / | 米 | 16 | 10 | 160 |
| 908 | 橡套线 | 2*6M | / | 米 | 19 | 10 | 190 |
| 909 | 橡套线 | 3*5M | / | 米 | 14 | 10 | 140 |
| 910 | 橡套线 | 3*4M | / | 米 | 19 | 10 | 190 |
| 911 | 橡套线 | 3*6M | / | 米 | 25 | 10 | 250 |
| 912 | 冷却塔电动机 | 7.5KV | 鸣牌、沃池、聂乔 | 台 | 3200 | 1 | 3200 |
| 913 | 冷却塔电动机 | 5.5KV | 鸣牌、沃池、聂乔 | 台 | 3100 | 1 | 3100 |
| 914 | 冷却塔风机主机 | / | 鸣牌、沃池、聂乔 | 台 | 1950 | 1 | 1950 |
| 915 | 冷却塔皮带盘 | / | 鸣牌、沃池、聂乔 | 台 | 210 | 3 | 630 |
| 916 | 食品专用 食品袋 断点式保鲜袋 | 25*30、25*35、35*40 | / | 卷 | 30 | 30 | 900 |
| 917 | 50CM透明拉伸膜 | 50*50 | / | 卷 | 50 | 30 | 1500 |
| 918 | 风幕机 | / | 美的、海尔、志高 | 台 | 700 | 3 | 2100 |
| 919 | 平面轴承 | 型号51212 | / | 个 | 96 | 1 | 96 |
| 920 | 轴承 | 型号6308 | / | 只 | 110 | 1 | 110 |
| 921 | 轴承 | 型号6309 | / | 只 | 130 | 1 | 130 |
| 922 | 轴承 | 型号6212 | / | 只 | 96 | 1 | 96 |
| 923 | 电磁炉 | / | 苏泊尔、九阳、美的 | 台 | 220 | 1 | 220 |
| 924 | 行程开关 | / | 正泰、人民、施耐德 | 付 | 115 | 20 | 2300 |
| 925 | 小便池冲水阀 小便池阀体 | / | 正泰、人民、施耐德 | 套 | 105 | 60 | 6300 |
| 926 | RTO保险 | 5A | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 13 | 5 | 65 |
| 927 | 四通三角阀 | 15mm | 九牧、日丰、浩明 | 只 | 45 | 5 | 225 |
| 928 | 坐便器 | / | 九牧、日丰、浩明 | 套 | 780 | 5 | 3900 |
| 929 | 蹲便器 | / | 九牧、日丰、浩明 | 套 | 137 | 3 | 411 |
| 930 | 不锈钢弯管 | 25mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 79 | 1 | 79 |
| 931 | 剥线钳 | 6寸 | 得力、波斯、上强 | 把 | 34 | 1 | 34 |
| 932 | 斜口钳 | 6寸 | 得力、波斯、上强 | 把 | 35 | 1 | 35 |
| 933 | 卡簧钳 | 6寸 | 得力、波斯、上强 | 把 | 35 | 1 | 35 |
| 934 | 尖嘴钳 | 8寸 | 得力、波斯、上强 | 把 | 48 | 1 | 48 |
| 935 | 铁皮剪 | 10寸 | 得力、波斯、上强 | 把 | 75 | 1 | 75 |
| 936 | 钢直尺 | 50CM | 得力、波斯、上强 | 把 | 15 | 1 | 15 |
| 937 | 切割片 | 110寸 | 得力、波斯、上强 | 块 | 3 | 1 | 3 |
| 938 | 磨光片 | 110寸 | 得力、波斯、上强 | 块 | 3 | 1 | 3 |
| 939 | 切割片 | 350 | 得力、波斯、上强 | 块 | 18 | 1 | 18 |
| 940 | 切割片 | 400 | 得力、波斯、上强 | 块 | 25 | 1 | 25 |
| 941 | 百叶片 | / | 得力、波斯、上强 | 块 | 3 | 1 | 3 |
| 942 | 钢丝球 | / | 得力、波斯、上强 | 个 | 1 | 20 | 20 |
| 943 | 松香水 | / | 得力、波斯、上强 | 瓶 | 9 | 1 | 9 |
| 944 | 松香膏 | / | 得力、波斯、上强 | 瓶 | 10 | 1 | 10 |
| 945 | 焊锡丝 | / | 得力、波斯、上强 | 卷 | 69 | 1 | 69 |
| 946 | 砂纸 | / | 得力、波斯、上强 | 张 | 3 | 30 | 90 |
| 947 | 内六角扳手 | 11件 | 得力、波斯、上强 | 套 | 43 | 1 | 43 |
| 948 | 羊角锤 | 0.5KG | 得力、波斯、上强 | 把 | 29 | 1 | 29 |
| 949 | 六角锤 | 1.5KG | 得力、波斯、上强 | 把 | 39 | 1 | 39 |
| 950 | 圆头锤 | 1.5KG | 得力、波斯、上强 | 把 | 36 | 1 | 36 |
| 951 | 螺丝工具 | 40件 | 得力、波斯、上强 | 套 | 115 | 1 | 115 |
| 952 | 不锈钢波纹管 | 15mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 35 | 1 | 35 |
| 953 | 不锈钢波纹管 | 20mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 45 | 1 | 45 |
| 954 | 不锈钢波纹管 | 25mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 53 | 1 | 53 |
| 955 | 不锈钢波纹管 | 32mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 79 | 1 | 79 |
| 956 | 不锈钢波纹管 | 40mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 99 | 1 | 99 |
| 957 | 不锈钢波纹管 | 50mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 135 | 1 | 135 |
| 958 | 不锈钢波纹管 | 65mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 198 | 1 | 198 |
| 959 | 不锈钢波纹管 | 80mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 205 | 1 | 205 |
| 960 | 不锈钢波纹管 | 100mm | 九牧、日丰、浩明 | 根 | 310 | 1 | 310 |
| 961 | 铝合金门拉手 | 国标 | / | 付 | 125 | 10 | 1250 |
| 962 | 铝合金门轴 | 国标 | / | 付 | 36 | 20 | 720 |
| 963 | 防震圈 | 国标 | / | 只 | 38 | 5 | 190 |
| 964 | 减震圈 | 国标 | / | 只 | 48 | 5 | 240 |
| 965 | 电子秤 | 200KG | / | 台 | 350 | 3 | 1050 |
| 966 | 电子秤充电器 | 通用 | / | 只 | 40 | 5 | 200 |
| 967 | 三角带 | 2400 | 三维、双力、三力士 | 根 | 36 | 1 | 36 |
| 968 | 三角带 | 1856 | 三维、双力、三力士 | 根 | 36 | 1 | 36 |
| 969 | 墙面砖 | 40*80cm | / | 块 | 10 | 100 | 1000 |
| 970 | 墙面砖 | 30*60cm | / | 块 | 8 | 100 | 800 |
| 971 | 地板砖 | 30*30cm | / | 块 | 7 | 200 | 1400 |
| 972 | 钢地砖 | 15*15cm | / | 块 | 5 | 200 | 1000 |
| 973 | 地板砖 | 80*80cm | / | 块 | 46 | 30 | 1380 |
| 974 | 外墙胶水 | 50kg | / | 袋 | 50 | 20 | 1000 |
| 975 | 乳胶漆 | 18L | 三棵树、多乐士、立邦 | 桶 | 200 | 5 | 1000 |
| 976 | 铝合金人字梯 | 1.5m | / | 张 | 280 | 1 | 280 |
| 977 | 铝合金人字梯 | 2m | / | 张 | 300 | 1 | 300 |
| 978 | 铝合金人字梯 | 2.5m | / | 张 | 370 | 1 | 370 |
| 979 | 不锈钢配电箱 | 30*40cm | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 135 | 1 | 135 |
| 980 | 不锈钢配电箱 | 40*50cm | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 198 | 1 | 198 |
| 981 | 不锈钢配电箱 | 50*60cm | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 295 | 1 | 295 |
| 982 | 不锈钢配电箱 | 60*80cm | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 425 | 1 | 425 |
| 983 | 暗线合 | 86型 | / | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 984 | 明线合 | 86型 | / | 只 | 5 | 1 | 5 |
| 985 | 平灯头 | 220v | / | 只 | 6 | 1 | 6 |
| 986 | 罗口灯头 | 220v | / | 只 | 5 |  | 0 |
| 987 | 花电线 | 1.5#100m | / | 卷 | 160 | 1 | 160 |
| 988 | 花电线 | 2.5#100m | / | 卷 | 180 | 1 | 180 |
| 989 | 结构胶枪 | 通用 | / | 把 | 49 | 1 | 49 |
| 990 | 玻璃胶枪 | 通用 | / | 把 | 41 | 1 | 41 |
| 991 | 铆钉枪 | 通用 | / | 把 | 69 | 1 | 69 |
| 992 | 面盆单联 | / | 九牧、日丰、浩明 | 套 | 85 | 10 | 850 |
| 993 | 快开水龙头 | / | 九牧、日丰、浩明 | 只 | 35 | 18 | 630 |
| 994 | 快开水龙头 | / | 九牧、日丰、浩明加长 | 只 | 57 | 18 | 1026 |
| 995 | 入墙式水龙头 | / | 九牧、日丰、浩明 | 只 | 155 | 5 | 775 |
| 996 | 立式水龙头 | / | 九牧、日丰、浩明 | 只 | 194 | 10 | 1940 |
| 997 | 单相电表 | 5—40A | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 110 | 1 | 110 |
| 998 | 单相电表 | 10—60A | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 149 | 1 | 149 |
| 999 | 三相四线电表 | 15—60A | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 465 | 1 | 465 |
| 1000 | 三相四线电表 | 20—100A | 正泰、人民、施耐德 | 只 | 520 | 1 | 520 |
| 1001 | 氧气减压阀 | 纯铜 双级双表 | / | 只 | 290 | 1 | 290 |
| 1002 | 氧气管 | 8mm | / | 米 | 9 | 1 | 9 |
| 1003 | 氧气直接 | 8mm | / | 只 | 7 | 1 | 7 |
| 1004 | 氧气流开关 | 8mm | / | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 1005 | 换气扇 | 10寸 | 美的、海尔、志高 | 台 | 125 | 3 | 375 |
| 1006 | 换气扇 | 12寸 | 美的、海尔、志高 | 台 | 155 | 3 | 465 |
| 1007 | 不锈双卡压弯头 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 15 | 1 | 15 |
| 1008 | 不锈双卡压弯头 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1009 | 不锈双卡压弯头 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 28 | 1 | 28 |
| 1010 | 不锈双卡压弯头 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 38 | 1 | 38 |
| 1011 | 不锈双卡压弯头 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 52 | 1 | 52 |
| 1012 | 不锈双卡压弯头 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 60 | 1 | 60 |
| 1013 | 不锈双卡压弯头 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 66 | 1 | 66 |
| 1014 | 不锈双卡压弯头 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 77 | 1 | 77 |
| 1015 | 不锈双卡压弯头 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 109 | 1 | 109 |
| 1016 | 不锈钢双卡压三通 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 22 | 1 | 22 |
| 1017 | 不锈钢双卡压三通 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 1018 | 不锈钢双卡压三通 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 1019 | 不锈钢双卡压三通 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 41 | 1 | 41 |
| 1020 | 不锈钢双卡压三通 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 52 | 1 | 52 |
| 1021 | 不锈钢双卡压三通 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 63 | 1 | 63 |
| 1022 | 不锈钢双卡压三通 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 77 | 1 | 77 |
| 1023 | 不锈钢双卡压三通 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 89 | 1 | 89 |
| 1024 | 不锈钢双卡压三通 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 128 | 1 | 128 |
| 1025 | 不锈钢双卡压直接 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 1026 | 不锈钢双卡压直接 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 1027 | 不锈钢双卡压直接 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 29 | 1 | 29 |
| 1028 | 不锈钢双卡压直接 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 36 | 1 | 36 |
| 1029 | 不锈钢双卡压直接 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 43 | 1 | 43 |
| 1030 | 不锈钢双卡压直接 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 53 | 1 | 53 |
| 1031 | 不锈钢双卡压直接 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 61 | 1 | 61 |
| 1032 | 不锈钢双卡压直接 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 85 | 1 | 85 |
| 1033 | 不锈钢双卡压直接 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 117 | 1 | 117 |
| 1034 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 14 | 1 | 14 |
| 1035 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 1036 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 27 | 1 | 27 |
| 1037 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 1038 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 41 | 1 | 41 |
| 1039 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 59 | 1 | 59 |
| 1040 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 67 | 1 | 67 |
| 1041 | 不锈钢双卡压外丝直接 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 1042 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 18 | 1 | 18 |
| 1043 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 1044 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 37 | 1 | 37 |
| 1045 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 42 | 1 | 42 |
| 1046 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 53 | 1 | 53 |
| 1047 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 64 | 1 | 64 |
| 1048 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 74 | 1 | 74 |
| 1049 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 95 | 1 | 95 |
| 1050 | 不锈钢双卡压内丝直接 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 128 | 1 | 128 |
| 1051 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1052 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 28 | 1 | 28 |
| 1053 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 1054 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 44 | 1 | 44 |
| 1055 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 56 | 1 | 56 |
| 1056 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 63 | 1 | 63 |
| 1057 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 73 | 1 | 73 |
| 1058 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 93 | 1 | 93 |
| 1059 | 不锈钢双卡压外丝弯头 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 135 | 1 | 135 |
| 1060 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1061 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 26 | 1 | 26 |
| 1062 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 36 | 1 | 36 |
| 1063 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 1064 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 57 | 1 | 57 |
| 1065 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 66 | 1 | 66 |
| 1066 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 83 | 1 | 83 |
| 1067 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 93 | 1 | 93 |
| 1068 | 不锈钢双卡压内丝弯头 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 135 | 1 | 135 |
| 1069 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1070 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 1071 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 38 | 1 | 38 |
| 1072 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 1073 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 58 | 1 | 58 |
| 1074 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 67 | 1 | 67 |
| 1075 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 80 | 1 | 80 |
| 1076 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 96 | 1 | 96 |
| 1077 | 不锈钢双卡压外丝三通 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 138 | 1 | 138 |
| 1078 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN15 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1079 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN20 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 25 | 1 | 25 |
| 1080 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN25 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 38 | 1 | 38 |
| 1081 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN32 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 1082 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN40 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 58 | 1 | 58 |
| 1083 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN50 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 67 | 1 | 67 |
| 1084 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN65 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 80 | 1 | 80 |
| 1085 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN80 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 96 | 1 | 96 |
| 1086 | 不锈钢双卡压内丝三通 | DN100 | 钰豪、钜鼎诚、武原 | 只 | 138 | 1 | 138 |
| 1087 | 奥的斯电源 | DAA25301J13 | / | 只 | 312 | 1 | 312 |
| 1088 | 通力测速电机 | GTF7.16／460（大轮子） | / | 只 | 3640 | 1 | 3640 |
| 1089 | 通力抱闸模块 | KM803942G02 | / | 只 | 1235 | 1 | 1235 |
| 1090 | 通力开门电机 | 602748G03 | / | 只 | 1950 | 1 | 1950 |
| 1091 | 通力安全回路板 | KM713160GO | / | 只 | 1235 | 1 | 1235 |
| 1092 | 通力电梯电源板 | KM713140G04 | / | 只 | 195 | 1 | 195 |
| 1093 | 通力抱阐马达 | MX18 | / | 只 | 2470 | 1 | 2470 |
| 1094 | 通力电梯光幕 | FCU0735 | / | 只 | 975 | 1 | 975 |
| 1095 | 永达电梯光幕 | SSGM-94F | / | 只 | 650 | 1 | 650 |
| 1096 | 通力按钮 | KDS50/300 | / | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 1097 | 通力外呼（整套） | KDS50 | / | 只 | 286 | 1 | 286 |
| 1098 | 奥的斯外呼板（整套） | DAADBA26800G1 | / | 只 | 364 | 1 | 364 |
| 1099 | 永大外呼板（套） | DD010134 | / | 只 | 624 | 1 | 624 |
| 1100 | 通力门机板 | 603810G01 | / | 只 | 520 | 1 | 520 |
| 1101 | 通力厢风扇 | FB-9B | / | 只 | 98 | 1 | 98 |
| 1102 | 通力COB轿厢通讯板 | 713720G51 | / | 只 | 208 | 1 | 208 |
| 1103 | 通力井道通讯板 | 713700 G11 | / | 只 | 182 | 1 | 182 |
| 1104 | 通力变频器散热风扇 | W2S130-AA03-01 | / | 只 | 124 | 1 | 124 |
| 1105 | 通力轿顶板 | KM802890Gl1 | / | 只 | 1170 | 1 | 1170 |
| 1106 | 通力对讲机电源适配器 | KM955447 | / | 只 | 195 | 1 | 195 |
| 1107 | 奥的斯扶梯梯级 | XAA2614A145 | / | 只 | 514 | 1 | 514 |
| 1108 | 奥的斯门挂轮 | 85*20*6204 | / | 只 | 17 | 1 | 17 |
| 1109 | 奥的斯扶带制动器 | DAA234J1-600 | / | 只 | 1625 | 1 | 1625 |
| 1110 | 奥的斯梯级检测开关 | DW-AD-613-M30-245 | / | 只 | 234 | 1 | 234 |
| 1111 | 奥的斯门机编码器 | C50-Y-500BNF29-S | / | 只 | 1099 | 1 | 1099 |
| 1112 | 奥的斯扶梯回转链 | 19节 | / | 只 | 104 | 1 | 104 |
| 1113 | 奥的斯扶梯摩擦轮 | 外458内45键14 | / | 只 | 364 | 1 | 364 |
| 1114 | 不锈钢卡槽 | 5mm | / | 只 | 49 | 1 | 49 |
| 1115 | 不锈钢卡槽 | 8mm | / | 只 | 59 | 1 | 59 |
| 1116 | PVC线槽 | 2mm | / | 只 | 7 | 10 | 70 |
| 1117 | PVC线槽 | 3mm | / | 只 | 8 | 10 | 80 |
| 1118 | PVC线槽 | 4mm | / | 只 | 10 | 2 | 20 |
| 1119 | PVC线槽 | 5mm | / | 只 | 15 | 2 | 30 |
| 1120 | PVC线槽 | 8mm | / | 只 | 22 | 2 | 44 |
| 1121 | 铝合金窗拉手 | 50叉 | / | 只 | 135 | 5 | 675 |
| 1122 | LED灯芯 | 18W | 飞雕、公牛、正泰 | 只 | 18 | 8 | 144 |
| 1123 | LED灯芯 | 24W | 飞雕、公牛、正泰 | 只 | 20 | 8 | 160 |
| 1124 | LED灯芯 | 36W | 飞雕、公牛、正泰 | 只 | 25 | 8 | 200 |
| 1125 | 温湿度表 | 20X20CM | / | 只 | 75 | 5 | 375 |
| 1126 | 电源线 | 2米 | 飞雕、公牛、正泰 | 根 | 40 | 5 | 200 |
| 1127 | 整流器电源 | 12-400 | / | 只 | 210 | 8 | 1680 |
| 1128 | 15镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 2 | 1 | 2 |
| 1129 | 20镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 8 | 1 | 8 |
| 1130 | 25镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 10 | 1 | 10 |
| 1131 | 32镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 13 | 1 | 13 |
| 1132 | 40镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 19 | 1 | 19 |
| 1133 | 50镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 28 | 1 | 28 |
| 1134 | 65镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 39 | 1 | 39 |
| 1135 | 80镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 47 | 1 | 47 |
| 1136 | 100镀锌光外丝 | 15-20公分 | 沪工、友发、郡城 | 只 | 63 | 1 | 63 |
| 1137 | LED变压器电源 | 220V/36V | 飞雕、公牛、正泰 | 只 | 90 | 1 | 90 |
| 1138 | 开关电源适配器 | 12V1A、2.0A | 飞雕、公牛、正泰 | 只 | 45 | 1 | 45 |
| 1139 | 录像机散热风扇 | 6CM | 大华硬盘 | 只 | 35 | 1 | 35 |
| 1140 | 小便器下水软管 | pvc 防臭 | / | 套 | 48 | 25 | 1200 |
| 1141 | 电开水炉龙头 | DN15 | / | 只 | 76 | 10 | 760 |
| 1142 | 毡绒踏脚垫 | 2m*3cm | / | 米 | 12 | 20 | 240 |
| 1143 | 球墨铸铁管 | 口径100mm | / | 米 | 57 | 15 | 855 |
| 1144 | 台桌皮 | 厚度0.3mm | / | ㎡ | 50 | 10 | 500 |
| 注：清单中的参考品牌不作为指定品牌，投标文件中无须填报品牌，投标人须在投标文件中承诺（承诺函格式自拟），承诺内容至少包含：于项目实施过程中所提供产品品牌在上述参考品牌内或品质、档次、性能、技术参数等须不低于或相当于参考品牌，若提供非参考品牌内产品，须经采购人审核同意后方可供货；无参考品牌的产品，须经采购人审核同意后方可供货，若未按上述承诺内容执行，中标人承担由此产生的一切后果及责任。（未提供承诺或承诺内容不满足上述要求的，按无效投标处理。） |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、报价要求

1.本项目涉及的所有货物仅计一个整体、统一的下浮率，不同产品不同下浮率的将不被认可，视作无效响应处理；

2.下浮率保留两位小数，如5.12%；

3.如某供应商所报下浮率为30.00%，某项货物采购需求中单价为100元/个，则该供应商所供该货物单价为（1-30%）*100元/个=70元/个，以此类推。

## 四、其他要求

1.供应商所报单价包含税费、运输费、人工费等一切费用；

2.产品应符合比价文件规定并符合国家质量、环保等标准，合同签订后按照采购人要求及时将所需货物送至指定地点。对于采购人所需货物不论数量及价格都要及时送到（2小时内送到院方指定地点），24小时随时响应；成交供应商须配合采购人做好入库管理。

3.供应商所供材料须满足采购人要求，须配套院内设施设备；

4.因部分配件需要配套现有设备使用（如上述表格中1108-1134项），供应商提供必须提供配套产品，所供产品须采购人认可后方可采购；

5.所有涉及《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》、“节能产品政府采购品目清单”中的产品，供应商必须提供符合上述要求的产品，供应商所提供产品须经采购人认可后方可采购；

6.本采购清单中未列出的五金暖通及维修材料等，后期采购人可与供应商协商按市场价结合成交下浮率由其代为购置配送；

7.所有货物免费质保期自开始使用之日起一年；

8.采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所配送产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。投标文件中须提供承诺（承诺函格式自拟），承诺所配送产品具备对应的强制节能产品认证证书，未提供承诺或承诺内容不满足上述要求的，按无效投标处理。合同签订后供货前采购人将进行核查，如无法提供，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

舒城县人民医院物资配送服务考核表

（五金杂项与修缮材料类）

考核对象：                             时间：

| 考核指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定时间内送达率 | 15 | • 达标率≥98%：满分 • 95%≤达标率＜98%：扣1-5分 • 达标率＜95%：0分 |  |
| 紧急订单响应时效 | 10 | • 100%按时送达：满分 • 每延误1单扣3分 • 造成临床影响：0分 |  |
| 物资配送准确率 | 10 | • 100%准确：满分 • 每错/漏1单扣3分 • 高值耗材错误：0分 |  |
| 签收手续完备率 | 10 | • 100%规范：满分 • 每缺失1单扣1分 |  |
| 操作规范符合度 | 10 | • 完全合规：满分 • 防护缺失/暴力搬运：每次扣2分 |  |
| 单据信息准确率 | 10 | • 100%准确：满分 • 每错误1次扣1分 |  |
| 科室满意度 | 15 | • 满意度≥90%：满分 • 80%≤满意度＜90%：扣1-5分 • 满意度＜80%：0分 |  |
| 沟通及时性 | 10 | • 主动通知+及时反馈：满分 • 延迟沟通：每次扣2分 • 无沟通引投诉：0分 |  |
| 物资损耗率 | 10 | • 损耗率≤0.5%：满分 • 0.5%＜损耗率≤1%：扣2分 • 损耗率＞1%：0分 |  |

注：对配送服务情况给予评分，扣分超过20分，则视为不合格，考核不合格院方有权终止合同。