
第3章 [bookmark: _Toc22605]采购需求
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	支付方式：采购人按照实际供货量（据实结算）按月付款给成交供应商，每月末由中标人提出付款申请，并提交付款凭证，经采购人审核通过后按采购人付款制度支付费用。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	服务地点
	安徽省六安市舒城县人民医院

	3
	服务期限
	自合同签订之日起一年或实际年度供货金额达到合同金额即年度合同履约完成，以其中先到指标为准。年度考核合格后可续签合同，考核不合格不再续签，每次续签一年，最多续签两次。


[bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc13016][bookmark: _Hlk16461016]二、货物清单及规格参数等
	[bookmark: _Toc16414][bookmark: _Toc20717]序号
	货物
名称
	规格
	参考品牌
	单位
	单价/元
	年预估量
	预估金额

	1
	铁弯头
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	2
	1
	2

	2
	铁弯头
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	3
	1
	3

	3
	铁弯头
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	1
	4

	4
	铁弯头
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	5
	20
	100

	5
	铁弯头
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	6
	铁弯头
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	18
	1
	18

	7
	铁弯头
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	19
	1
	19

	8
	铁弯头
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	27
	1
	27

	9
	铁弯头
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	55
	1
	55

	10
	铁三通
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	3
	1
	3

	11
	铁三通
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	1
	4

	12
	铁三通
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	13
	铁三通
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	14
	铁三通
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	15
	铁三通
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	20
	1
	20

	16
	铁三通
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	25
	1
	25

	17
	铁三通
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	40
	1
	40

	18
	铁三通
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	62
	1
	62

	19
	铁直接
	15mm、20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	2
	1
	2

	20
	铁直接
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	3
	5
	15

	21
	铁直接
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	15
	60

	22
	铁直接
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	23
	铁直接
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	16
	35
	560

	24
	铁直接
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	19
	1
	19

	25
	铁直接
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	26
	1
	26

	26
	铁直接
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	51
	1
	51

	27
	铁外丝
	15mm、20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	2
	5
	10

	28
	铁外丝
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	3
	1
	3

	29
	铁外丝
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	1
	4

	30
	铁外丝
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	31
	铁外丝
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	12
	1
	12

	32
	铁外丝
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	17
	1
	17

	33
	铁外丝
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	25
	1
	25

	34
	铁外丝
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	36
	1
	36

	35
	铁活接
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	36
	铁活接
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	7
	1
	7

	37
	铁活接
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	10
	1
	10

	38
	铁活接
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	10
	130

	39
	铁活接
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	17
	1
	17

	40
	铁活接
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	33
	1
	33

	41
	铁活接
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	49
	1
	49

	42
	铁活接
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	85
	1
	85

	43
	铁朴芯
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	2
	1
	2

	44
	铁朴芯
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	1
	4

	45
	铁朴芯
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	5
	1
	5

	46
	铁朴芯
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	47
	铁朴芯
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	48
	铁朴芯
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	19
	1
	19

	49
	铁朴芯
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	33
	1
	33

	50
	热镀锌管
	15mm
	沪工、友发、郡城
	根
	60
	1
	60

	51
	热镀锌管
	20mm
	沪工、友发、郡城
	根
	79
	1
	79

	52
	热镀锌管
	25mm
	沪工、友发、郡城
	根
	107
	1
	107

	53
	热镀锌管
	32mm
	沪工、友发、郡城
	根
	140
	1
	140

	54
	热镀锌管
	40mm
	沪工、友发、郡城
	根
	175
	1
	175

	55
	热镀锌管
	50mm
	沪工、友发、郡城
	根
	210
	1
	210

	56
	热镀锌管
	65mm
	沪工、友发、郡城
	根
	286
	1
	286

	57
	热镀锌管
	80mm
	沪工、友发、郡城
	根
	360
	1
	360

	58
	热镀锌管
	100mm
	沪工、友发、郡城
	根
	486
	1
	486

	59
	不锈钢弯头
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	7
	1
	7

	60
	不锈钢弯头
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	61
	不锈钢弯头
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	10
	5
	50

	62
	不锈钢弯头
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	63
	不锈钢弯头
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	18
	1
	18

	64
	不锈钢弯头
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	23
	1
	23

	65
	不锈钢弯头
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	31
	1
	31

	66
	不锈钢弯头
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	39
	1
	39

	67
	不锈钢弯头
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	86
	1
	86

	68
	不锈钢三通
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	7
	1
	7

	69
	不锈钢三通
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	70
	不锈钢三通
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	12
	1
	12

	71
	不锈钢三通
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	17
	1
	17

	72
	不锈钢三通
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	24
	1
	24

	73
	不锈钢三通
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	44
	1
	44

	74
	不锈钢三通
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	49
	1
	49

	75
	不锈钢三通
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	90
	1
	90

	76
	不锈钢三通
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	175
	1
	175

	77
	不锈钢直接
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	78
	不锈钢直接
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	9
	1
	9

	79
	不锈钢直接
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	80
	不锈钢直接
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	15
	10
	150

	81
	不锈钢直接
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	22
	5
	110

	82
	不锈钢直接
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	29
	10
	290

	83
	不锈钢直接
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	35
	1
	35

	84
	不锈钢直接
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	38
	5
	190

	85
	不锈钢直接
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	81
	1
	81

	86
	不锈钢外丝
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	6
	1
	6

	87
	不锈钢外丝
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	9
	1
	9

	88
	不锈钢外丝
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	5
	65

	89
	不锈钢外丝
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	15
	1
	15

	90
	不锈钢外丝
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	21
	1
	21

	91
	不锈钢外丝
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	29
	1
	29

	92
	不锈钢外丝
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	35
	1
	35

	93
	不锈钢外丝
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	39
	1
	39

	94
	不锈钢外丝
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	85
	1
	85

	95
	不锈钢活接
	15mm
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	96
	不锈钢活接
	20mm
	沪工、友发、郡城
	只
	17
	1
	17

	97
	不锈钢活接
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	21
	1
	21

	98
	不锈钢活接
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	27
	1
	27

	99
	不锈钢活接
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	35
	5
	175

	100
	不锈钢活接
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	48
	5
	240

	101
	不锈钢活接
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	55
	1
	55

	102
	不锈钢活接
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	71
	1
	71

	103
	不锈钢活接
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	92
	1
	92

	104
	不锈钢朴芯
	25mm
	沪工、友发、郡城
	只
	4
	1
	4

	105
	不锈钢朴芯
	32mm
	沪工、友发、郡城
	只
	7
	5
	35

	106
	不锈钢朴芯
	40mm
	沪工、友发、郡城
	只
	10
	1
	10

	107
	不锈钢朴芯
	50mm
	沪工、友发、郡城
	只
	14
	1
	14

	108
	不锈钢朴芯
	65mm
	沪工、友发、郡城
	只
	21
	1
	21

	109
	不锈钢朴芯
	80mm
	沪工、友发、郡城
	只
	31
	3
	93

	110
	不锈钢朴芯
	100mm
	沪工、友发、郡城
	只
	44
	1
	44

	111
	不锈钢管
	15mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	38
	3
	114

	112
	不锈钢管
	20mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	38
	3
	114

	113
	不锈钢管
	25mm、32mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	38
	1
	38

	114
	不锈钢管
	40mm、50mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	38
	1
	38

	115
	不锈钢管
	65mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	45
	1
	45

	116
	不锈钢管
	80mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	45
	1
	45

	117
	不锈钢管
	100mm
	沪工、友发、郡城
	KG
	45
	1
	45

	118
	补漏钢夹板
	15mm
	沪工、友发、郡城
	块
	45
	1
	45

	119
	补漏钢夹板
	20mm
	沪工、友发、郡城
	块
	48
	1
	48

	120
	补漏钢夹板
	25mm
	沪工、友发、郡城
	块
	70
	1
	70

	121
	补漏钢夹板
	32mm
	沪工、友发、郡城
	块
	79
	5
	395

	122
	补漏钢夹板
	40mm
	沪工、友发、郡城
	块
	85
	1
	85

	123
	补漏钢夹板
	50mm
	沪工、友发、郡城
	块
	95
	1
	95

	124
	补漏钢夹板
	65mm
	沪工、友发、郡城
	块
	115
	1
	115

	125
	补漏钢夹板
	80mm
	沪工、友发、郡城
	块
	178
	1
	178

	126
	补漏钢夹板
	100mm
	沪工、友发、郡城
	块
	220
	1
	220

	127
	补漏钢夹板
	120mm
	沪工、友发、郡城
	块
	250
	1
	250

	128
	补漏钢夹板
	125mm
	沪工、友发、郡城
	块
	285
	1
	285

	129
	补漏钢夹板
	150mm
	沪工、友发、郡城
	块
	305
	1
	305

	130
	补漏钢夹板
	200mm
	沪工、友发、郡城
	块
	390
	1
	390

	131
	液体生料带
	200g
	沪工、友发、郡城
	瓶
	22
	1
	22

	132
	UPVC管
	16mm
	中财、联塑、玉发
	根
	5
	2
	10

	133
	U-pvc管
	20mm
	中财、联塑、玉发
	根
	7
	5
	35

	134
	U-pvc管
	25mm
	中财、联塑、玉发
	根
	11
	5
	55

	135
	U-pvc管
	32mm
	中财、联塑、玉发
	根
	19
	5
	95

	136
	U-pvc管
	40mm
	中财、联塑、玉发
	根
	24
	5
	120

	137
	U-pvc管
	50mm
	中财、联塑、玉发
	根
	29
	1
	29

	138
	U-pvc管
	75mm
	中财、联塑、玉发
	根
	59
	1
	59

	139
	U-pvc管
	110mm
	中财、联塑、玉发
	根
	86
	1
	86

	140
	U-pvc管
	160mm
	中财、联塑、玉发
	根
	117
	1
	117

	141
	UPVC直管
	16mm、20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	142
	UPVC直管
	32mm、40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	10
	20

	143
	UPVC直管
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	144
	U-pvc直接
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	145
	U-pvc直接
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	146
	U-pvc直接
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	9
	1
	9

	147
	U-pvc弯头
	16mm、20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	148
	U-pvc弯头
	32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	149
	U-pvc弯头
	40mm、50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	150
	U-pvc弯头
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	151
	U-pvc弯头
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	152
	U-pvc弯头
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	12
	1
	12

	153
	U-pvc三通
	16mm、20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	154
	U-pvc三通
	25mm、32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	155
	U-pvc三通
	40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	156
	U-pvc三通
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	157
	U-pvc三通
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	158
	U-pvc三通
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	13
	1
	13

	159
	变径
	40X32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	160
	变径
	50X40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	161
	变径
	75X50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	162
	变径
	110X50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	163
	变径
	110X75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	164
	变径
	160X110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	165
	U-PVC三通
	32x20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	166
	U-PVC三通
	40X32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	167
	U-PVC三通
	50X32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	168
	U-PVC三通
	50X40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	169
	U-PVC三通
	75X40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	170
	U-PVC三通
	75X50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	171
	U-PVC三通
	110X50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	7
	1
	7

	172
	U-PVC三通
	110X75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	7
	1
	7

	173
	U-PVC三通
	160X50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	13
	1
	13

	174
	U-PVC三通
	160X75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	13
	1
	13

	175
	U-PVC三通
	160X110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	13
	1
	13

	176
	U-PVC管卡
	16mm、20mm
	中财、联塑、玉发
	袋
	5
	1
	5

	177
	U-PVC管卡
	25mm
	中财、联塑、玉发
	袋
	7
	1
	7

	178
	U-PVC管卡
	32mm
	中财、联塑、玉发
	袋
	8
	1
	8

	179
	U-PVC管卡
	40mm
	中财、联塑、玉发
	袋
	10
	1
	10

	180
	U-PVC管卡
	50mm
	中财、联塑、玉发
	付
	2
	1
	2

	181
	U-PVC管卡
	75mm、110mm
	中财、联塑、玉发
	付
	3
	1
	3

	182
	U-PVC管卡
	160mm
	中财、联塑、玉发
	付
	5
	1
	5

	183
	U-PVC胶水
	500g
	中财、联塑、玉发
	瓶
	25
	1
	25

	184
	U-PVC加长伸缩节
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	9
	1
	9

	185
	U-PVC加长伸缩节
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	11
	1
	11

	186
	U-PVC加长伸缩节
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	15
	1
	15

	187
	U-PVC加长伸缩节
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	20
	1
	20

	188
	PE弯头
	20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	189
	PE弯头
	25mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	190
	PE弯头
	32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	191
	PE弯头
	40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	192
	PE弯头
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	5
	30

	193
	PE弯头
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	8
	1
	8

	194
	PE弯头
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	10
	1
	10

	195
	PE弯头
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	28
	1
	28

	196
	PE弯头
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	42
	1
	42

	197
	PE直接
	20mm、25mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	198
	PE直接
	32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	199
	PE直接
	40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	3
	1
	3

	200
	PE直接
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	201
	PE直接
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	202
	PE直接
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	7
	1
	7

	203
	PE直接
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	10
	1
	10

	204
	PE直接
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	16
	1
	16

	205
	PE三通
	20mm
	中财、联塑、玉发
	只
	1
	1
	1

	206
	PE三通
	25mm
	中财、联塑、玉发
	只
	2
	1
	2

	207
	PE三通
	32mm
	中财、联塑、玉发
	只
	4
	1
	4

	208
	PE三通
	40mm
	中财、联塑、玉发
	只
	5
	1
	5

	209
	PE三通
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	210
	PE三通
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	8
	1
	8

	211
	PE三通
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	15
	1
	15

	212
	PE三通
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	24
	1
	24

	213
	PE三通
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	36
	1
	36

	214
	PE电熔弯头
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	8
	1
	8

	215
	PE电熔弯头
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	9
	1
	9

	216
	PE电熔弯头
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	12
	1
	12

	217
	PE电熔弯头
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	16
	1
	16

	218
	PE电熔弯头
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	22
	1
	22

	219
	PE电熔弯头
	125mm
	中财、联塑、玉发
	只
	34
	1
	34

	220
	PE电熔弯头
	140mm
	中财、联塑、玉发
	只
	42
	1
	42

	221
	PE电熔弯头
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	69
	1
	69

	222
	PE电熔弯头
	200mm
	中财、联塑、玉发
	只
	140
	1
	140

	223
	PE电熔弯头
	225mm
	中财、联塑、玉发
	只
	190
	1
	190

	224
	PE电熔弯头
	250mm
	中财、联塑、玉发
	只
	215
	1
	215

	225
	PE电熔弯头
	315mm
	中财、联塑、玉发
	只
	278
	1
	278

	226
	PE电熔弯头
	400mm
	中财、联塑、玉发
	只
	310
	1
	310

	227
	PE电熔直接
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	228
	PE电熔直接
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	6
	1
	6

	229
	PE电熔直接
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	8
	1
	8

	230
	PE电熔直接
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	11
	1
	11

	231
	PE电熔直接
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	13
	1
	13

	232
	PE电熔直接
	125mm
	中财、联塑、玉发
	只
	20
	1
	20

	233
	PE电熔直接
	140mm
	中财、联塑、玉发
	只
	28
	1
	28

	234
	PE电熔直接
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	35
	1
	35

	235
	PE电熔直接
	200mm
	中财、联塑、玉发
	只
	39
	1
	39

	236
	PE电熔直接
	225mm
	中财、联塑、玉发
	只
	55
	1
	55

	237
	PE电熔直接
	250mm
	中财、联塑、玉发
	只
	69
	1
	69

	238
	PE电熔直接
	315mm
	中财、联塑、玉发
	只
	117
	1
	117

	239
	PE电熔直接
	400mm
	中财、联塑、玉发
	只
	245
	1
	245

	240
	PE电熔三通
	50mm
	中财、联塑、玉发
	只
	11
	1
	11

	241
	PE电熔三通
	63mm
	中财、联塑、玉发
	只
	14
	1
	14

	242
	PE电熔三通
	75mm
	中财、联塑、玉发
	只
	18
	1
	18

	243
	PE电熔三通
	90mm
	中财、联塑、玉发
	只
	23
	1
	23

	244
	PE电熔三通
	110mm
	中财、联塑、玉发
	只
	34
	1
	34

	245
	PE电熔三通
	160mm
	中财、联塑、玉发
	只
	61
	1
	61

	246
	PE电熔三通
	200mm
	中财、联塑、玉发
	只
	97
	1
	97

	247
	PE电熔三通
	250mm
	中财、联塑、玉发
	只
	188
	1
	188

	248
	PE电熔三通
	315mm
	中财、联塑、玉发
	只
	355
	1
	355

	249
	不锈钢铰链
	/
	3寸小号
	付
	17
	50
	850

	250
	不锈钢铰链
	/
	4寸中号
	付
	18
	30
	540

	251
	不锈钢铰链
	/
	5寸大号
	付
	21
	20
	420

	252
	不锈钢插销
	/
	5寸
	付
	4
	30
	120

	253
	不锈钢插销
	/
	6寸
	付
	6
	30
	180

	254
	不锈钢插销
	/
	8寸
	付
	9
	20
	180

	255
	不锈钢插销
	/
	10寸
	付
	13
	20
	260

	256
	钢丝锁
	/
	圆形
	把
	38
	10
	380

	257
	锁
	/
	U型400mm
	把
	128
	2
	256

	258
	锁
	/
	U型350mm
	把
	75
	5
	375

	259
	透明胶布
	/
	宽42mm
	卷
	12
	10
	120

	260
	自粘胶带
	/
	高压
	卷
	18
	5
	90

	261
	绝缘管
	/
	国标
	根
	5
	30
	150

	262
	四氟垫
	/
	20cm
	块
	5
	2
	10

	263
	四氟垫
	/
	25cm
	块
	8
	2
	16

	264
	四氟垫
	/
	32cm
	块
	9
	30
	270

	265
	四氟垫
	/
	40cm
	块
	10
	5
	50

	266
	四氟垫
	/
	50cm
	块
	11
	20
	220

	267
	四氟垫
	/
	65cm
	块
	12
	2
	24

	268
	四氟垫
	/
	80cm
	块
	15
	1
	15

	269
	四氟垫
	/
	100cm
	块
	18
	1
	18

	270
	四氟垫
	/
	125cm
	块
	21
	2
	42

	271
	四氟垫
	/
	150cm
	块
	28
	2
	56

	272
	白塑料筐
	/
	30X40cm
	个
	30
	20
	600

	273
	白塑料筐
	/
	35X45cm
	个
	36
	10
	360

	274
	白塑料筐
	/
	40X50cm
	个
	43
	10
	430

	275
	白塑料筐
	/
	45X55cm
	个
	46
	5
	230

	276
	罗栓
	/
	6X50cm
	套
	1
	400
	400

	277
	罗栓
	/
	12X70mm
	套
	2
	20
	40

	278
	
	
	12X100mm
	套
	2.1
	10
	21

	279
	
	
	14X50mm
	套
	2.2
	10
	22

	280
	
	
	14X100mm
	套
	2.3
	20
	46

	281
	罗栓
	/
	16X50mm
	套
	2.8
	5
	14

	282
	
	
	16X100mm
	套
	3
	50
	150

	283
	
	
	16X150mm
	套
	3.2
	5
	16

	284
	
	
	18X50mm
	套
	3.3
	5
	16.5

	285
	罗栓
	/
	18X100mm
	套
	3.8
	30
	114

	286
	
	
	18X150mm
	套
	4
	5
	20

	287
	
	
	20X50mm
	套
	4.2
	5
	21

	288
	螺栓
	/
	20X100mm
	套
	5
	15
	75

	289
	
	
	
	
	5.2
	15
	78

	290
	
	
	20X150mm
	套
	5.4
	15
	81

	291
	
	
	22X50mm
	套
	5.6
	15
	84

	292
	螺栓
	/
	22X100mm
	套
	6
	5
	30

	293
	
	
	22X150mm
	套
	7
	5
	35

	294
	蝶阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	168
	1
	168

	295
	蝶阀
	65mm
	白湖、高山、远大
	只
	195
	1
	195

	296
	蝶阀
	80mm
	白湖、高山、远大
	只
	235
	1
	235

	297
	蝶阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	290
	1
	290

	298
	蝶阀
	125mm
	白湖、高山、远大
	只
	465
	1
	465

	299
	蝶阀
	150mm
	白湖、高山、远大
	只
	670
	1
	670

	300
	蝶阀
	200mm
	白湖、高山、远大
	只
	1950
	1
	1950

	301
	干粉灭火器
	4公斤
	淮海、浙安、桂安
	具
	120
	100
	12000

	302
	二氧化碳灭火器
	2公斤
	淮海、浙安、桂安
	具
	200
	5
	1000

	303
	干粉灭火器
	8公斤
	淮海、浙安、桂安
	具
	220
	5
	1100

	304
	推车式干粉灭火器
	35公斤
	淮海、浙安、桂安
	辆
	850
	2
	1700

	305
	推车式二氧化碳灭火器
	24公斤
	淮海、浙安、桂安
	辆
	1480
	2
	2960

	306
	应急灯
	/
	桂安、雷士、公牛
	只
	85
	50
	4250

	307
	指示灯
	/
	挂安、雷士、公牛
	只
	70
	40
	2800

	308
	呼吸自救器
	/
	浙安、神龙、青岛
	只
	85
	2
	170

	309
	室内烟感探测器
	/
	浙安、桂安、敏华
	只
	100
	1
	100

	310
	输入输出模块
	/
	敏华、挂安、浙安
	只
	110
	1
	110

	311
	25消防带65型含2个枪头，2个枪头扣
	/
	登云、东消、华消
	组
	220
	1
	220

	312
	25米消防软管
	/
	登云、东消、华消
	组
	200
	2
	400

	313
	灭火器箱
	/
	淮海、浙安、桂安
	只
	60
	10
	600

	314
	信号蝶阀
	150
	桂安、天广、金盾
	只
	380
	1
	380

	315
	湿式报警阀
	125
	敏华、挂安、浙安
	个
	1200
	2
	2400

	316
	湿式报警阀
	150
	敏华、挂安、浙安
	台
	1400
	2
	2800

	317
	棒式温度计
	15
	敏华、挂安、浙安
	只
	70
	1
	70

	318
	棒式温度计
	20
	敏华、挂安、浙安
	只
	80
	2
	160

	319
	NM1空气开关
	63A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	90
	5
	450

	320
	NM1空气开关
	100A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	95
	5
	475

	321
	NM1空气开关
	150A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	120
	2
	240

	322
	NM1空气开关
	200A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	125
	2
	250

	323
	NM1空气开关
	250A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	170
	2
	340

	324
	NM1空气开关
	400A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	450
	2
	900

	325
	时控开关八对八开
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	120
	5
	600

	326
	三相四线漏保
	63A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	135
	1
	135

	327
	三相四线漏保
	80A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	140
	1
	140

	328
	三相四线漏保
	40A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	125
	1
	125

	329
	三相四线漏保
	100A
	正泰、公牛、飞雕
	只
	160
	1
	160

	330
	项序保护器
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	120
	1
	120

	331
	纱手套
	耐磨、高弹、舒适
	/
	付
	3
	50
	150

	332
	布手套
	耐磨、防滑、不开线
	/
	付
	6
	20
	120

	333
	乳胶手套
	高密封、防水防油、弹性高、舒适贴合
	/
	付
	15
	60
	900

	334
	不锈钢扎箍
	40#
	/
	付
	8
	10
	80

	335
	不锈钢扎箍
	50#
	/
	付
	11
	10
	110

	336
	不锈钢扎箍
	65#
	/
	付
	15
	10
	150

	337
	不锈钢扎箍
	80#
	/
	付
	19
	10
	190

	338
	不锈钢扎箍
	100#
	/
	付
	23
	10
	230

	339
	双面胶
	2cm*20m
	/
	卷
	7
	20
	140

	340
	彩条布
	国标
	/
	米
	15
	100
	1500

	341
	尼龙绳
	国标
	/
	米
	10
	200
	2000

	342
	钢瓦螺丝
	国标
	/
	盒
	45
	10
	450

	343
	自钻螺丝
	国标
	/
	盒
	48
	10
	480

	344
	强力免钉胶
	国标
	/
	支
	18
	2
	36

	345
	强力植筋胶
	国标
	/
	桶
	49
	2
	98

	346
	反光胶
	国标
	/
	卷
	95
	2
	190

	347
	金刚切割片
	国标
	/
	块
	38
	1
	38

	348
	铝箔烟管
	国标
	/
	根
	28
	3
	84

	349
	高压自粘带
	国标
	/
	卷
	15
	10
	150

	350
	低压胶管
	国标
	/
	套
	95
	2
	190

	351
	板车外胎
	国标
	/
	只
	75
	2
	150

	352
	钢丝下水软管
	50cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	9
	200
	1800

	353
	金属软管
	30cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	12
	5
	60

	354
	金属软管
	40cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	13
	5
	65

	355
	金属软管
	50cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	14
	30
	420

	356
	金属软管
	60cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	17
	10
	170

	357
	金属软管
	80cm
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	23
	30
	690

	358
	金属软管
	1m
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	43
	15
	645

	359
	金属软管
	1.5m
	九牧、浩明、爱仕达
	根
	45
	10
	450

	360
	不锈钢地漏
	50mm
	九牧、浩明、爱仕达
	只
	38
	5
	190

	361
	不锈钢落水头
	32mm
	九牧、浩明、爱仕达
	只
	45
	20
	900

	362
	铜闸阀
	DN15
	九牧、浩明、爱仕达
	只
	38
	3
	114

	363
	铜闸阀
	DN20
	九牧、浩明、爱仕达
	只
	45
	2
	90

	364
	生料带
	20m
	九牧、浩明、爱仕达
	卷
	5
	200
	1000

	365
	堵漏王
	1kg
	牛元、德高、雨虹
	袋
	19
	100
	1900

	366
	金属垫
	20#
	
	块
	13
	1
	13

	367
	金属垫
	25#
	
	块
	15
	1
	15

	368
	金属垫
	32#
	
	块
	18
	1
	18

	369
	金属垫
	40#
	
	块
	22
	1
	22

	370
	金属垫
	50#
	
	块
	27
	1
	27

	371
	金属垫
	60#
	
	块
	35
	1
	35

	372
	金属垫
	80#
	
	块
	38
	1
	38

	373
	金属垫
	100#
	
	块
	40
	1
	40

	374
	金属垫
	125#
	
	块
	45
	1
	45

	375
	金属垫
	150#
	
	块
	52
	1
	52

	376
	金属垫
	200#
	
	块
	56
	1
	56

	377
	金属垫
	600#
	
	块
	63
	1
	63

	378
	面盆双联
	/
	九牧、浩明、箭牌
	只
	200
	38
	7600

	379
	淋浴双联
	/
	九牧、浩明、箭牌
	只
	300
	18
	5400

	380
	摇摆水龙头
	/
	九牧、浩明、爱仕达
	只
	128
	10
	1280

	381
	网络钳
	8P
	得力、波斯、上强
	只
	58
	1
	58

	382
	电烙铁
	35w
	得力、波斯、上强
	只
	42
	1
	42

	383
	电烙铁
	75w
	得力、波斯、上强
	只
	48
	1
	48

	384
	钢卷尺
	5m
	得力、波斯、上强
	只
	10
	2
	20

	385
	粘鼠板
	国标
	/
	张
	5.5
	20
	110

	386
	苍蝇纸
	国标
	/
	张
	1
	20
	20

	387
	帽绳
	国标
	/
	捆
	100
	10
	1000

	388
	手提式大充电灯
	/
	得力、波丝、上强
	只
	138
	5
	690

	389
	手提式小充电灯
	/
	得力、波丝、上强
	只
	76
	5
	380

	390
	充电手电筒
	小号
	得力、波丝、上强
	只
	24
	20
	480

	391
	充电手电筒
	大号
	得力、波丝、上强
	只
	28
	3
	84

	392
	法兰铸钢截止阀
	口径15#
	白湖、高山、远大
	只
	150
	1
	150

	393
	法兰铸钢截止阀
	口径20#
	白湖、高山、远大
	只
	230
	1
	230

	394
	法兰铸钢截止阀
	口径25#
	白湖、高山、远大
	只
	312
	1
	312

	395
	法兰铸钢截止阀
	口径32#
	白湖、高山、远大
	只
	338
	1
	338

	396
	法兰铸钢截止阀
	口径40#
	白湖、高山、远大
	只
	346
	1
	346

	397
	法兰铸钢截止阀
	口径50#
	白湖、高山、远大
	只
	520
	1
	520

	398
	法兰铸钢截止阀
	口径65#
	白湖、高山、远大
	只
	880
	1
	880

	399
	法兰铸钢截止阀
	口径80#
	白湖、高山、远大
	只
	925
	1
	925

	400
	法兰铸钢截止阀
	口径100#
	白湖、高山、远大
	只
	1068
	1
	1068

	401
	启辉器
	S2
	/
	个
	6
	10
	60

	402
	铜护套线
	1.5㎡  100米
	绿宝、公牛、铜陵长江
	卷
	410
	1
	410

	403
	铜护套线
	2.5㎡ 100米
	绿宝、公牛、铜陵长江
	卷
	590
	1
	590

	404
	铜护套线
	4㎡100米
	绿宝、公牛、铜陵长江
	卷
	830
	1
	830

	405
	P30明装箱
	6回路
	绿宝、公牛、铜陵长江
	只
	27
	1
	27

	406
	P30明装箱
	8回路
	绿宝、公牛、铜陵长江
	只
	34
	1
	34

	407
	P30明装箱
	10回路
	绿宝、公牛、铜陵长江
	只
	40
	1
	40

	408
	P30明装箱
	15回路
	绿宝、公牛、铜陵长江
	只
	68
	1
	68

	409
	P30明装箱
	20回路
	绿宝、公牛、铜陵长江
	只
	70
	1
	70

	410
	轴承
	6203#
	/
	只
	27
	1
	27

	411
	轴承
	6204#
	/
	只
	29
	1
	29

	412
	轴承
	6205#
	/
	只
	46
	1
	46

	413
	轴承
	209#
	/
	只
	86
	1
	86

	414
	整理箱
	28*38cm
	/
	只
	39
	10
	390

	415
	整理箱
	40*52cm
	/
	只
	45
	10
	450

	416
	整理箱
	45*55cm
	/
	只
	60
	10
	600

	417
	剪刀
	普通
	/
	只
	12
	20
	240

	418
	剪刀
	不锈钢
	/
	只
	38
	25
	950

	419
	塑料水管
	15#
	/
	只
	7
	5
	35

	420
	塑料水管
	20#
	/
	只
	9
	5
	45

	421
	丝口铁闸阀
	Φ15
	白湖、高山、远大
	只
	29
	2
	58

	422
	丝口铁闸阀
	Φ20
	白湖、高山、远大
	只
	35
	2
	70

	423
	丝口铁闸阀
	Φ25
	白湖、高山、远大
	只
	39
	1
	39

	424
	丝口铁闸阀
	Φ32
	白湖、高山、远大
	只
	49
	1
	49

	425
	丝口铁闸阀
	Φ40
	白湖、高山、远大
	只
	69
	1
	69

	426
	丝口铁闸阀
	Φ50
	白湖、高山、远大
	只
	88
	1
	88

	427
	电水壶
	1500W
	美的、苏泊尔、九阳
	只
	90
	10
	900

	428
	刀架
	普通
	/
	把
	14
	10
	140

	429
	刀片
	普通
	/
	盒
	9
	5
	45

	430
	花洒
	普通
	/
	台
	25
	10
	250

	431
	淋浴喷头
	普通
	/
	只
	30
	50
	1500

	432
	钢锯架
	国标
	/
	只
	35
	2
	70

	433
	钢锯条
	国标
	/
	只
	1
	20
	20

	434
	齿轮油
	3.5kg
	/
	桶
	150
	1
	150

	435
	齿轮油
	25kg
	/
	桶
	650
	1
	650

	436
	启辉器
	S1
	/
	盒
	70
	1
	70

	437
	高温黄油
	国标
	/
	桶
	135
	1
	135

	438
	绝缘胶布
	国标
	/
	卷
	9
	50
	450

	439
	执手锁
	国标
	/
	把
	78
	10
	780

	440
	球锁
	国标
	/
	把
	43
	10
	430

	441
	保民锁
	国标
	/
	个
	54
	3
	162

	442
	抽屉锁
	16#
	/
	把
	6
	40
	240

	443
	抽屉锁
	22#
	/
	把
	9
	20
	180

	444
	执手锁F
	国标
	/
	把
	120
	3
	360

	445
	链条锁
	1m
	/
	只
	46
	5
	230

	446
	锁芯
	国标
	/
	只
	35
	50
	1750

	447
	塑钢锁
	国标
	/
	把
	70
	3
	210

	448
	电壶发热器
	1500w
	/
	只
	14
	10
	140

	449
	电壶插头线
	1.5m
	/
	只
	22
	5
	110

	450
	万向轮
	3寸
	/
	只
	25
	5
	125

	451
	万向轮
	4寸
	/
	只
	32
	5
	160

	452
	万向轮
	5寸
	/
	只
	46
	5
	230

	453
	万向轮
	6寸
	/
	只
	58
	5
	290

	454
	万向轮
	8寸
	/
	只
	70
	5
	350

	455
	万向轮
	10寸
	/
	只
	82
	1
	82

	456
	电焊条
	5#、3#、2#
	/
	把
	39
	20
	780

	457
	不锈钢焊条
	2.5#
	/
	根
	11
	5
	55

	458
	防锈漆
	3.6kg
	/
	桶
	58
	5
	290

	459
	银粉漆
	3.6kg
	/
	桶
	59
	5
	295

	460
	油漆刷
	2寸
	/
	把
	4
	10
	40

	461
	油漆刷
	3寸
	/
	把
	5
	20
	100

	462
	油漆刷
	4寸
	/
	把
	6
	5
	30

	463
	膨胀螺丝
	8#
	/
	只
	1
	20
	20

	464
	膨胀螺丝
	10#
	/
	只
	1.2
	20
	24

	465
	膨胀螺丝
	12#
	/
	只
	2
	20
	40

	466
	漆铲
	3寸
	/
	把
	5
	5
	25

	467
	漆铲
	4寸
	/
	把
	6
	5
	30

	468
	漆铲
	5寸
	/
	把
	8
	5
	40

	469
	结构胶
	国标
	/
	支
	22
	50
	1100

	470
	发泡剂
	国标
	/
	支
	26
	10
	260

	471
	玻璃胶
	国标
	/
	支
	17
	20
	340

	472
	云石胶
	国标
	/
	桶
	64
	5
	320

	473
	自攻螺丝
	国标
	/
	斤
	13
	5
	65

	474
	铁丝
	国标
	/
	斤
	4
	10
	40

	475
	元钉
	国标
	/
	斤
	4.5
	5
	22.5

	476
	水泥钉
	1#、5#、4#
	/
	盒
	11
	5
	55

	477
	水泥钉
	6#
	/
	盒
	15
	5
	75

	478
	三相四线插头
	10A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	22
	10
	220

	479
	三相四线插头
	16A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	24
	5
	120

	480
	三相四线插座
	16A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	25
	2
	50

	481
	三相四线插头
	25A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	39
	2
	78

	482
	镇流器
	22W
	公牛、正泰、飞雕
	只
	18
	80
	1440

	483
	镇流器
	32W
	公牛、正泰、飞雕
	只
	19
	50
	950

	484
	日光灯
	20W
	公牛、正泰、飞雕
	套
	39
	10
	390

	485
	日光灯
	40W
	公牛、正泰、飞雕
	套
	49
	10
	490

	486
	三角阀
	15#
	/
	只
	32
	10
	320

	487
	扎带
	200#
	/
	袋
	18
	50
	900

	488
	多功能排插
	三插位 3m
	公牛、德力西、小米
	个
	40
	10
	400

	489
	多功能排插
	六插位 3m
	公牛、德力西、小米
	个
	60
	15
	900

	490
	多功能排插
	六插位 5m
	公牛、德力西、小米
	个
	80
	10
	800

	491
	多功能排插
	六插位 10m
	公牛、德力西、小米
	个
	100
	20
	2000

	492
	C45单片
	10A—16A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	15
	5
	75

	493
	漏保
	32A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	45
	10
	450

	494
	漏保
	40A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	55
	2
	110

	495
	漏保
	60A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	58
	2
	116

	496
	C45双极
	10A—60A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	47
	5
	235

	497
	C46三极
	10A—60A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	57
	5
	285

	498
	交流接触器
	5A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	50
	2
	100

	499
	交流接触器
	10A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	55
	2
	110

	500
	交流接触器
	20A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	70
	5
	350

	501
	交流接触器
	40A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	85
	2
	170

	502
	CD10空气开关
	10A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	45
	2
	90

	503
	CD10空气开关
	25A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	55
	1
	55

	504
	CD10空气开关
	40A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	65
	1
	65

	505
	CD10空气开关
	63A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	75
	1
	75

	506
	CD10空气开关
	100A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	58
	1
	58

	507
	三相插头
	10A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	9
	5
	45

	508
	三相插头
	16A
	公牛、正泰、飞雕
	只
	14
	5
	70

	509
	挂锁
	25#
	/
	把
	7
	5
	35

	510
	挂锁
	32#
	/
	把
	8
	5
	40

	511
	挂锁
	38#
	/
	把
	9
	5
	45

	512
	挂锁
	50#
	/
	把
	18
	5
	90

	513
	挂锁
	63#
	/
	把
	29
	2
	58

	514
	挂锁
	75#
	/
	把
	40
	2
	80

	515
	管丝钳
	8#
	得力、波斯、上强
	把
	34
	1
	34

	516
	管丝钳
	10#
	得力、波斯、上强
	把
	40
	1
	40

	517
	管丝钳
	12#
	得力、波斯、上强
	把
	46
	1
	46

	518
	螺丝刀
	3#
	得力、波斯、上强
	把
	7
	5
	35

	519
	数字电笔
	250V
	得力、波斯、上强
	把
	15
	2
	30

	520
	尖嘴钳
	8#
	得力、波斯、上强
	把
	26
	2
	52

	521
	钢丝钳
	6#
	得力、波斯、上强
	把
	22
	1
	22

	522
	PPR水管
	20*3.4
	日丰、万能、伟星
	米
	19
	10
	190

	523
	PPR水管
	25*4
	日丰、万能、伟星
	米
	28
	10
	280

	524
	PPR水管
	32*5.4
	日丰、万能、伟星
	米
	36
	5
	180

	525
	PPR水管
	40*6.7
	日丰、万能、伟星
	米
	49
	10
	490

	526
	PPR水管
	50*8.3
	日丰、万能、伟星
	米
	71
	10
	710

	527
	PPR直节
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	5
	1
	5

	528
	PPR弯头
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	6
	1
	6

	529
	PPR三通
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	7
	1
	7

	530
	PPR过桥
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	15
	1
	15

	531
	PPR内丝直节
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	24
	1
	24

	532
	PPR外丝直节
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	26
	1
	26

	533
	PPR内丝弯头
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	27
	1
	27

	534
	PPR外丝弯头
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	20
	1
	20

	535
	PPR内丝三通
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	21
	1
	21

	536
	PPR外丝三通
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	22
	1
	22

	537
	PPR双联弯头
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	45
	1
	45

	538
	PPR双联三通
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	47
	1
	47

	539
	PPR 45°弯头
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	9
	5
	45

	540
	PPR闸阀
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	75
	1
	75

	541
	PPR暗阀
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	95
	1
	95

	542
	PPR球阀
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	82
	1
	82

	543
	PPR直节
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	8
	1
	8

	544
	PPR弯头
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	11
	1
	11

	545
	PPR三通
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	13
	1
	13

	546
	PPR内丝三通
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	31
	1
	31

	547
	PPR外丝三通
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	32
	1
	32

	548
	PPR内丝直节
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	30
	1
	30

	549
	PPR外丝直节
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	31
	1
	31

	550
	PPR内丝弯头
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	33
	1
	33

	551
	PPR外丝弯头
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	34
	1
	34

	552
	PPR闸阀
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	115
	1
	115

	553
	一开
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	15
	40
	600

	554
	二开
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	22
	40
	880

	555
	三开
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	26
	20
	520

	556
	四开
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	39
	10
	390

	557
	一开五孔
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	31
	10
	310

	558
	16A空调插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	21
	20
	420

	559
	五孔插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	18
	100
	1800

	560
	七孔插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	24
	20
	480

	561
	电视插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	21
	10
	210

	562
	电脑插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	27
	20
	540

	563
	声光控
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	33
	50
	1650

	564
	触摸延时
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	35
	50
	1750

	565
	二开五孔
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	29
	10
	290

	566
	单铜线
	1.5㎡ 100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	156
	1
	156

	567
	单铜线
	2.5㎡  100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	258
	1
	258

	568
	铜芯线
	4㎡ 100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	415
	1
	415

	569
	铜芯线
	6㎡ 100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	630
	1
	630

	570
	铜芯线
	10㎡  100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	1185
	1
	1185

	571
	铜芯线
	16㎡  100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	1790
	1
	1790

	572
	铜芯线
	25㎡  100米
	公牛、绿宝、铜陵长江
	卷
	2500
	1
	2500

	573
	PPR球阀
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	78
	1
	78

	574
	PPR直节
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	11
	1
	11

	575
	PPR弯头
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	15
	1
	15

	576
	PPR三通
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	17
	1
	17

	577
	PPR内丝直节
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	44
	1
	44

	578
	PPR外丝直节
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	45
	1
	45

	579
	PPR内丝弯头
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	47
	1
	47

	580
	PPR外丝弯头
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	48
	1
	48

	581
	PPR内丝三通
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	48
	1
	48

	582
	PPR外丝三通
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	51
	1
	51

	583
	PPR闸阀
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	138
	2
	276

	584
	PPR球阀
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	142
	2
	284

	585
	PPR活节
	Φ20
	日丰、万能、伟星
	只
	9
	2
	18

	586
	PPR活节
	Φ25
	日丰、万能、伟星
	只
	12
	2
	24

	587
	PPR活节
	Φ32
	日丰、万能、伟星
	只
	16
	2
	32

	588
	PPR活节
	Φ40
	日丰、万能、伟星
	只
	22
	2
	44

	589
	PPR活节
	Φ50
	日丰、万能、伟星
	只
	35
	2
	70

	590
	电加热水龙头
	/
	日丰、万能、伟星
	只
	210
	3
	630

	591
	不锈钢单杆毛巾架
	国标
	/
	只
	46
	10
	460

	592
	不锈钢安全阀
	15mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	678
	1
	678

	593
	不锈钢安全阀
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	775
	1
	775

	594
	不锈钢安全阀
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	975
	1
	975

	595
	不锈钢安全阀
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	1308
	1
	1308

	596
	不锈钢双杆毛巾架
	国标
	日丰
	只
	85
	10
	850

	597
	大便冲洗阀
	7cm
	日丰、浩明、景荣
	只
	178
	5
	890

	598
	大便冲洗阀
	8cm
	日丰、浩明、景荣
	只
	195
	5
	975

	599
	T5灯管
	14W、21W、28W
	飞利浦、飞雕、公牛
	根
	15
	2000
	30000

	600
	电磁阀
	15mm
	白湖、高山、远大
	只
	148
	1
	148

	601
	电磁阀
	20mm
	白湖、高山、远大
	只
	190
	1
	190

	602
	电磁阀
	25mm
	白湖、高山、远大
	只
	290
	1
	290

	603
	电磁阀
	32mm
	白湖、高山、远大
	只
	345
	1
	345

	604
	电磁阀
	40mm
	白湖、高山、远大
	只
	450
	1
	450

	605
	电磁阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	490
	1
	490

	606
	电动浮球
	国标
	白湖、高山、远大
	只
	395
	1
	395

	607
	法兰安全阀（铸钢）
	40/50/80mm
	/
	只
	1230
	1
	1230

	608
	法兰疏水器（铸钢）
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	259
	1
	259

	609
	法兰疏水器（铸钢）
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	305
	1
	305

	610
	法兰疏水器（铸钢）
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	339
	1
	339

	611
	法兰疏水器（铸钢）
	50mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	526
	1
	526

	612
	法兰疏水器（铸钢）
	65mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	684
	1
	684

	613
	脚踏冲洗阀
	纯铜25mm
	九牧，箭牌、恒洁
	只
	150
	60
	9000

	614
	脚踏开关
	纯铜15mm
	九牧，箭牌、恒洁
	只
	138
	20
	2760

	615
	连体脚踏冲洗阀
	纯铜25mm
	九牧，箭牌、恒洁
	只
	220
	15
	3300

	616
	节能灯
	5W
	飞雕、公牛、正泰
	个
	14
	5
	70

	617
	节能灯
	15W
	飞雕、公牛、正泰
	个
	24
	100
	2400

	618
	节能灯
	25W
	飞雕、公牛、正泰
	个
	35
	10
	350

	619
	节能灯
	35W
	飞雕、公牛、正泰
	个
	45
	10
	450

	620
	节能灯
	45W
	飞雕、公牛、正泰
	个
	65
	10
	650

	621
	丝口截止阀
	15mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	41
	1
	41

	622
	丝口截止阀
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	56
	1
	56

	623
	丝口截止阀
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	66
	1
	66

	624
	丝口截止阀
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	89
	1
	89

	625
	丝口截止阀
	40mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	135
	1
	135

	626
	丝口截止阀
	50mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	188
	1
	188

	627
	连接器
	15mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	19
	1
	19

	628
	连接器
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	29
	1
	29

	629
	连接器
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	41
	1
	41

	630
	连接器
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	59
	1
	59

	631
	连接器
	40mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	75
	1
	75

	632
	连接器
	50mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	92
	1
	92

	633
	连接器
	65mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	110
	1
	110

	634
	连接器
	80mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	150
	1
	150

	635
	连接器
	100mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	190
	1
	190

	636
	排气阀
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	335
	1
	335

	637
	排气阀
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	355
	1
	355

	638
	排污阀
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	375
	1
	375

	639
	排污阀
	40mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	395
	1
	395

	640
	排污阀
	50mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	520
	1
	520

	641
	排污阀
	65mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	550
	1
	550

	642
	不锈钢球阀
	15mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	18
	1
	18

	643
	不锈钢球阀
	20mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	29
	1
	29

	644
	不锈钢球阀
	25mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	44
	1
	44

	645
	不锈钢球阀
	32mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	78
	1
	78

	646
	不锈钢球阀
	40mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	96
	1
	96

	647
	不锈钢球阀
	50mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	138
	1
	138

	648
	不锈钢球阀
	65mm
	白湖、高山、远大口径
	只
	296
	1
	296

	649
	T8日光灯管
	18W、36W
	飞雕、公牛、飞利浦
	根
	15
	500
	7500

	650
	射灯
	100W
	飞雕、公牛、飞利浦
	只
	160
	1
	160

	651
	射灯
	150W
	飞雕、公牛、飞利浦
	只
	190
	1
	190

	652
	射灯
	200W
	飞雕、公牛、飞利浦
	只
	280
	1
	280

	653
	射灯
	300W
	飞雕、公牛、飞利浦
	只
	460
	1
	460

	654
	射灯
	400W
	飞雕、公牛、飞利浦
	只
	550
	1
	550

	655
	彩色水位表
	/
	白湖、高山、远大
	只
	1800
	1
	1800

	656
	黑白水位表
	/
	白湖、高山、远大
	只
	1500
	1
	1500

	657
	水泵热水封
	/
	白湖、高山、远大
	只
	258
	1
	258

	658
	水表
	口径15mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	55
	1
	55

	659
	水表
	口径20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	77
	1
	77

	660
	水表
	口径25mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	105
	1
	105

	661
	水银浮球阀
	15mm
	日丰、埃美柯、   卡地尔
	只
	215
	1
	215

	662
	水银浮球阀
	20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	225
	1
	225

	663
	水银浮球阀
	25mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	248
	1
	248

	664
	水银浮球阀
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	288
	1
	288

	665
	水银浮球阀
	40mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	335
	1
	335

	666
	水银浮球阀
	50mm
	日丰、埃美柯、卡地尔     
	只
	410
	1
	410

	667
	铜浮球阀
	15mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	165
	1
	165

	668
	铜浮球阀
	20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	178
	1
	178

	669
	铜浮球阀
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	198
	1
	198

	670
	铜浮球阀
	40mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	266
	1
	266

	671
	铜浮球阀
	50mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	299
	1
	299

	672
	铜过滤器
	15mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	62
	1
	62

	673
	铜过滤器
	20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	78
	1
	78

	674
	铜过滤器
	25mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	
	1
	0

	675
	铜过滤器
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	95
	1
	95

	676
	铜球阀
	15mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	42
	1
	42

	677
	铜球阀
	20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	55
	1
	55

	678
	铜球阀
	25mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	78
	1
	78

	679
	铜球阀
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	91
	1
	91

	680
	铜球阀
	40mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	108
	1
	108

	681
	铜球阀
	65mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	230
	1
	230

	682
	铜闸阀
	15mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	48
	1
	48

	683
	铜闸阀
	20mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	65
	1
	65

	684
	铜闸阀
	25mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	81
	1
	81

	685
	铜闸阀
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	99
	1
	99

	686
	铜闸阀
	40mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	118
	1
	118

	687
	铜闸阀
	50mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	186
	1
	186

	688
	铜闸阀
	65mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	255
	1
	255

	689
	橡胶软接头
	32mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	104
	1
	104

	690
	橡胶软接头
	40mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	112
	1
	112

	691
	橡胶软接头
	50mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	125
	1
	125

	692
	橡胶软接头
	65mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	150
	1
	150

	693
	橡胶软接头
	80mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	166
	1
	166

	694
	橡胶软接头
	100mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	190
	1
	190

	695
	橡胶软接头
	150mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	344
	1
	344

	696
	橡胶软接头
	200mm
	联塑、玉发、皮尔特
	只
	568
	1
	568

	697
	双涡轮铸钢蝶阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	296
	1
	296

	698
	双涡轮铸钢蝶阀
	65mm
	白湖、高山、远大
	只
	328
	1
	328

	699
	双涡轮铸钢蝶阀
	80mm
	白湖、高山、远大
	只
	359
	1
	359

	700
	双涡轮铸钢蝶阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	437
	1
	437

	701
	双涡轮铸钢蝶阀
	125mm
	白湖、高山、远大
	只
	546
	1
	546

	702
	双涡轮铸钢蝶阀
	150mm
	白湖、高山、远大
	只
	749
	1
	749

	703
	双涡轮铸钢蝶阀
	200mm
	白湖、高山、远大
	只
	967
	1
	967

	704
	小便冲洗阀
	/
	九牧、浩明、日丰
	只
	145
	3
	435

	705
	不锈钢小便下水弯
	/
	九牧、浩明、日丰
	只
	110
	5
	550

	706
	压力表
	1.6kg
	日丰、九牧，浩明
	只
	130
	1
	130

	707
	压力表
	2.5kg
	日丰、九牧，浩明
	只
	210
	1
	210

	708
	止回阀
	40mm
	白湖、高山、远大
	只
	290
	1
	290

	709
	止回阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	300
	1
	300

	710
	止回阀
	65mm
	白湖、高山、远大
	只
	350
	1
	350

	711
	止回阀
	80mm
	白湖、高山、远大
	只
	410
	1
	410

	712
	止回阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	560
	1
	560

	713
	不锈钢减压阀
	15mm
	白湖、高山、远大
	只
	860
	1
	860

	714
	不锈钢减压阀
	20mm
	白湖、高山、远大
	只
	890
	1
	890

	715
	不锈钢减压阀
	32mm
	白湖、高山、远大
	只
	1380
	1
	1380

	716
	不锈钢减压阀
	40mm
	白湖、高山、远大
	只
	1600
	1
	1600

	717
	铸钢平衡阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	460
	1
	460

	718
	铸钢平衡阀
	65mm
	白湖、高山、远大
	只
	550
	1
	550

	719
	铸钢平衡阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	650
	1
	650

	720
	铸钢平衡阀
	150mm
	白湖、高山、远大
	只
	850
	1
	850

	721
	铸钢闸阀
	20mm
	白湖、高山、远大
	只
	170
	1
	170

	722
	铸钢闸阀
	25mm
	白湖、高山、远大
	只
	200
	1
	200

	723
	铸钢闸阀
	32mm
	白湖、高山、远大
	只
	260
	1
	260

	724
	铸钢闸阀
	40mm
	白湖、高山、远大
	只
	300
	1
	300

	725
	铸钢闸阀
	50mm
	白湖、高山、远大
	只
	390
	1
	390

	726
	铸钢闸阀
	65mm
	白湖、高山、远大
	只
	480
	1
	480

	727
	铸钢闸阀
	80mm
	白湖、高山、远大
	只
	590
	1
	590

	728
	铸钢闸阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	680
	1
	680

	729
	铸钢闸阀
	125mm
	白湖、高山、远大
	只
	1100
	1
	1100

	730
	铸钢闸阀
	150mm
	白湖、高山、远大
	只
	1250
	1
	1250

	731
	自动阀
	100mm
	白湖、高山、远大
	只
	960
	1
	960

	732
	自动阀
	125mm
	白湖、高山、远大
	只
	1350
	1
	1350

	733
	T5灯架
	14W—28W
	飞雕、公牛、飞利浦
	套
	42
	20
	840

	734
	T8灯架
	14W—28W
	飞雕、公牛、飞利浦
	套
	68
	30
	2040

	735
	落地电风扇
	45cm*高126cm铜芯电机
	格力、美的、奥克斯
	台
	220
	6
	1320

	736
	壁扇
	直径420mm，纯铜电机
	格力、美的、奥克斯
	台
	200
	2
	400

	737
	挂衣钩
	/
	飞雕、公牛、飞利浦
	根
	20
	20
	400

	738
	不锈钢螺栓
	16*100
	/
	套
	8
	10
	80

	739
	不锈钢螺栓
	20*120
	/
	套
	10
	10
	100

	740
	不锈钢螺栓
	14*60
	/
	套
	6
	10
	60

	741
	不锈钢螺栓
	12*50
	/
	套
	4
	10
	40

	742
	一拖三镇流器
	T5
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	105
	100
	10500

	743
	一拖二镇流器
	T5
	雷士、飞雕、飞利
	只
	85
	150
	12750

	744
	一拖一镇流器
	T5
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	62
	70
	4340

	745
	LED灯泡
	15W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	31
	10
	310

	746
	LED灯泡
	30W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	41
	10
	410

	747
	LED灯泡
	40W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	46
	10
	460

	748
	LED灯泡
	50W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	56
	2
	112

	749
	LED灯泡
	60W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	65
	2
	130

	750
	LED灯泡
	100W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	76
	2
	152

	751
	LED灯泡
	5W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	11
	5
	55

	752
	LED灯泡
	9W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	14
	5
	70

	753
	LED灯泡
	20W
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	32
	5
	160

	754
	LED平板灯
	60X60
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	95
	70
	6650

	755
	LED平板灯
	30x30
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	49
	70
	3430

	756
	LED平板灯
	30x60
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	78
	5
	390

	757
	LED筒灯
	3寸
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	22
	1
	22

	758
	LED筒灯
	4寸
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	25
	1
	25

	759
	LED筒灯
	5寸
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	29
	1
	29

	760
	LED筒灯
	6寸
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	35
	1
	35

	761
	LED筒灯
	7寸
	雷士、飞雕、飞利浦
	只
	42
	1
	42

	762
	电蚊拍
	国标
	/
	只
	49
	5
	245

	763
	电动机保护器
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	395
	5
	1975

	764
	电动机接线盒
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	78
	5
	390

	765
	电动机接线桩头
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	55
	5
	275

	766
	KBO保护器
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	286
	5
	1430

	767
	继电器
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	41
	10
	410

	768
	长筒雨鞋
	国标
	/
	双
	68
	5
	340

	769
	无缝钢管
	/
	沪工、友发、郡城
	KG
	10
	10
	100

	770
	冲压弯头
	/
	沪工、友发、郡城
	只
	39
	3
	117

	771
	冲压三通
	/
	沪工、友发、郡城
	只
	47
	3
	141

	772
	密封圈
	/
	沪工、友发、郡城
	只
	34
	20
	680

	773
	铁平板车
	50*70
	/
	张
	245
	1
	245

	774
	铁平板车
	60*90
	/
	张
	312
	1
	312

	775
	黑水泥
	50kg
	/
	袋
	30
	30
	900

	776
	白水泥
	50kg
	/
	袋
	90
	20
	1800

	777
	腻子粉
	10kg
	/
	袋
	20
	20
	400

	778
	红砖
	12*24*6
	/
	块
	1.5
	1000
	1500

	779
	加气块砖
	30*60*12
	/
	块
	15
	200
	3000

	780
	加气块砖
	24*60*12
	/
	块
	16
	100
	1600

	781
	加气块砖
	30*80*12
	/
	块
	20
	100
	2000

	782
	黄沙
	50kg
	/
	袋
	19
	50
	950

	783
	石子
	50kg
	/
	袋
	18
	50
	900

	784
	粘合剂
	30kg
	/
	袋
	48
	20
	960

	785
	铸铁井盖
	50cm
	/
	块
	380
	5
	1900

	786
	铸铁雨水井盖
	55*38*12cm
	/
	块
	280
	5
	1400

	787
	空调液晶面板
	/
	公牛、正泰、飞雕
	只
	100
	100
	10000

	788
	空调电机
	/
	公牛、正泰、飞雕
	台
	210
	50
	10500

	789
	远程遥控门铃
	国标
	/
	套
	180
	2
	360

	790
	无障碍扶手
	国标
	/
	付
	120
	50
	6000

	791
	不锈钢焊条
	国标2.5#
	/
	KG
	59
	10
	590

	792
	编织袋
	国标
	/
	条
	2
	200
	400

	793
	编织绳
	国标
	/
	卷
	5
	10
	50

	794
	太阳能真空管
	58mm*1.8m
	/
	根
	98
	1
	98

	795
	太阳能进水管
	防晒、保温、防冻    一体上水4分铝塑管
	/
	米
	9
	1
	9

	796
	太阳能电加热器
	58底插 1500W
	/
	套
	180
	1
	180

	797
	太阳能自动上水控制仪
	防雷、全自动、侧传感器
	/
	套
	280
	1
	280

	798
	塑料踏脚垫
	国标
	/
	米
	69
	5
	345

	799
	隔热膜纸
	国标
	/
	㎡
	25
	20
	500

	800
	草包
	2M*60CM
	/
	条
	13
	200
	2600

	801
	棉线
	国标
	/
	籽
	9
	5
	45

	802
	鞋架
	国标
	/
	只
	146
	2
	292

	803
	家具合页
	4寸
	/
	付
	19
	10
	190

	804
	家具拉手
	3寸
	/
	付
	20
	10
	200

	805
	抽屉轨道
	50cm
	/
	付
	33
	10
	330

	806
	电脑轨道
	50cm
	/
	付
	34
	10
	340

	807
	电脑键盘托板
	30cm*50cm
	/
	只
	33
	5
	165

	808
	塑料垃圾桶
	400L
	/
	只
	290
	10
	2900

	809
	鞋刷
	通用
	/
	把
	6
	10
	60

	810
	塑料磁吸门帘
	24cm*2cm
	/
	M2
	76
	20
	1520

	811
	防水围裙
	通用
	/
	条
	42
	20
	840

	812
	防水护袖
	通用
	/
	条
	36
	20
	720

	813
	微波炉
	/
	美的、格兰仕、苏泊尔
	台
	400
	2
	800

	814
	卷纸盒
	25cm
	/
	只
	40
	2
	80

	815
	疏通簧
	5m
	/
	根
	60
	2
	120

	816
	石英钟
	30cm*45cm
	/
	只
	110
	10
	1100

	817
	橡塑保温板
	10m*1、1m*5mm
	/
	卷
	350
	1
	350

	818
	橡塑保温管
	25mm
	/
	根
	11
	1
	11

	819
	橡塑保温管
	32mm
	/
	根
	14
	1
	14

	820
	橡塑保温管
	50mm
	/
	根
	20
	1
	20

	821
	橡塑保温管
	65mm
	/
	根
	28
	1
	28

	822
	橡塑保温管
	90mm
	/
	根
	39
	1
	39

	823
	橡塑保温管
	110mm
	/
	根
	52
	1
	52

	824
	马桶盖
	35cm*55cm
	/
	付
	57
	5
	285

	825
	马桶洁具
	水箱配件
	/
	套
	62
	9
	558

	826
	残疾车外胎
	国标
	/
	条
	87
	9
	783

	827
	残疾车内胎
	国标
	/
	条
	49
	10
	490

	828
	自喷漆
	国标
	/
	瓶
	30
	10
	300

	829
	面盆龙头把手
	通用
	/
	只
	33
	30
	990

	830
	粘钩
	3cm*3cm
	/
	只
	2
	100
	200

	831
	栅栏门铰链
	4寸
	/
	付
	30
	20
	600

	832
	栅栏门拉手
	8寸
	/
	只
	31
	20
	620

	833
	栅栏门锁
	通用
	/
	把
	32
	20
	640

	834
	电瓶
	12v
	/
	块
	220
	2
	440

	835
	电瓶
	200A
	/
	块
	1460
	4
	5840

	836
	清洗剂
	500g
	/
	瓶
	18
	10
	180

	837
	门把手弹簧
	3、5cm
	/
	付
	6
	10
	60

	838
	疏通器
	5m
	/
	套
	45
	2
	90

	839
	电热水炉
	6KV
	泳邦、美莱特、荣事达
	台
	1200
	5
	6000

	840
	电热炉发热器
	6kg,9kg,1200kg
	泳邦、美莱特、荣事达
	套
	150
	5
	750

	841
	橡塑保温胶水
	50kg
	/
	桶
	215
	1
	215

	842
	保温铝箔板
	50m*1m*0.5cm
	/
	米
	19
	10
	190

	843
	LED日光灯管
	36W
	飞雕、公牛、飞利浦
	支
	29.5
	80
	2360

	844
	LED日光灯管
	40W
	飞雕、公牛、飞利浦
	支
	34
	60
	2040

	845
	吸顶灯
	32W
	飞雕、公牛、飞利浦
	盏
	60
	20
	1200

	846
	双管日光灯架
	/
	飞雕、公牛、飞利浦
	套
	99
	10
	990

	847
	单管日光灯架
	/
	飞雕、公牛、飞利浦
	套
	49
	5
	245

	848
	气直钉
	15mm、25mm、32mm、50mm
	/
	盒
	17
	1
	17

	849
	包头拖鞋
	通用
	/
	双
	50
	50
	2500

	850
	塑料拖鞋
	通用
	/
	双
	20
	5
	100

	851
	棉拖鞋
	通用
	/
	双
	40
	5
	200

	852
	镜子
	50*70
	/
	块
	60
	5
	300

	853
	镜子
	60*80
	/
	块
	75
	5
	375

	854
	冲洗水枪
	通用
	/
	把
	45
	2
	90

	855
	防火门锁
	9cm*6cm
	/
	把
	70
	5
	350

	856
	防盗门锁
	配套使用
	/
	把
	263
	5
	1315

	857
	防盗门锁芯
	配套使用
	/
	套
	109
	5
	545

	858
	铝铆钉
	2cm*6cm
	/
	盒
	65
	5
	325

	859
	阀门阀芯
	通用
	/
	只
	47
	20
	940

	860
	对夹式不锈钢止回阀
	25口径
	白湖、高山、远大
	只
	88
	1
	88

	861
	对夹式不锈钢止回阀
	32口径
	白湖、高山、远大
	只
	112
	1
	112

	862
	对夹式不锈钢止回阀
	40口径
	白湖、高山、远大
	只
	142
	1
	142

	863
	对夹式不锈钢止回阀
	50口径
	白湖、高山、远大
	只
	183
	1
	183

	864
	对夹式不锈钢止回阀
	65口径
	白湖、高山、远大
	只
	256
	1
	256

	865
	对夹式不锈钢止回阀
	80口径
	白湖、高山、远大
	只
	296
	1
	296

	866
	对夹式不锈钢止回阀
	100口径
	白湖、高山、远大
	只
	330
	1
	330

	867
	铁法兰片
	20mm
	白湖、高山、远大
	只
	26
	1
	26

	868
	铁法兰片
	25mm
	白湖、高山、远大
	只
	30
	1
	30

	869
	铁法兰片
	32mm
	白湖、高山、远大
	只
	35
	1
	35

	870
	铁法兰片
	40mm
	白湖、高山、远大
	只
	38
	1
	38

	871
	铁法兰片
	50#
	白湖、高山、远大
	只
	46
	1
	46

	872
	铁法兰片
	65#
	白湖、高山、远大
	只
	49
	1
	49

	873
	铁法兰片
	80#
	白湖、高山、远大
	只
	64
	1
	64

	874
	铁法兰片
	100#
	白湖、高山、远大
	只
	68
	1
	68

	875
	铁法兰片
	125#
	白湖、高山、远大
	只
	72
	1
	72

	876
	铁法兰片
	150#
	白湖、高山、远大
	只
	90
	1
	90

	877
	铁法兰片
	200#
	白湖、高山、远大
	只
	95
	1
	95

	878
	不锈钢法兰片
	20#
	白湖、高山、远大
	只
	26
	1
	26

	879
	不锈钢法兰片
	25#
	白湖、高山、远大
	只
	30
	1
	30

	880
	不锈钢法兰片
	32#
	白湖、高山、远大
	只
	35
	1
	35

	881
	不锈钢法兰片
	40#
	白湖、高山、远大
	只
	38
	1
	38

	882
	不锈钢法兰片
	50#
	白湖、高山、远大
	只
	46
	1
	46

	883
	不锈钢法兰片
	65#
	白湖、高山、远大
	只
	50
	1
	50

	884
	不锈钢法兰片
	80#
	白湖、高山、远大
	只
	64
	1
	64

	885
	不锈钢法兰片
	100#
	白湖、高山、远大
	只
	68
	1
	68

	886
	不锈钢法兰片
	125#
	白湖、高山、远大
	只
	72
	1
	72

	887
	不锈钢法兰片
	150#
	白湖、高山、远大
	只
	90
	1
	90

	888
	不锈钢法兰片
	200#
	白湖、高山、远大
	只
	95
	1
	95

	889
	无线排插
	/
	正泰、公牛、飞雕
	只
	64
	5
	320

	890
	水带管
	3#
	/
	
	200
	1
	200

	891
	水带管
	4#
	/
	卷
	225
	1
	225

	892
	水带管
	5#
	/
	卷
	245
	1
	245

	893
	橡皮筋
	100只
	/
	袋
	11
	10
	110

	894
	水表
	32mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	186
	1
	186

	895
	水表
	40mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	295
	1
	295

	896
	水表
	50mm
	日丰、埃美柯、卡地尔
	只
	360
	1
	360

	897
	水表镜
	10cm
	/
	个
	10
	10
	100

	898
	水表铜接头
	20mm
	/
	套
	20
	5
	100

	899
	太阳能上水管
	20mm
	/
	米
	11
	2
	22

	900
	铜三通
	20mm
	/
	只
	21
	5
	105

	901
	铜外丝
	20mm
	/
	只
	19
	5
	95

	902
	铜内丝
	20mm
	/
	只
	19
	5
	95

	903
	铜弯头
	20mm
	/
	只
	19
	5
	95

	904
	充电头灯
	38W
	/
	盏
	62
	10
	620

	905
	橡套线
	2*1.5M
	/
	米
	9
	10
	90

	906
	橡套线
	2*2.5M
	/
	米
	12
	20
	240

	907
	橡套线
	2*4M
	/
	米
	16
	10
	160

	908
	橡套线
	2*6M
	/
	米
	19
	10
	190

	909
	橡套线
	3*5M
	/
	米
	14
	10
	140

	910
	橡套线
	3*4M
	/
	米
	19
	10
	190

	911
	橡套线
	3*6M
	/
	米
	25
	10
	250

	912
	冷却塔电动机
	7.5KV
	鸣牌、沃池、聂乔
	台
	3200
	1
	3200

	913
	冷却塔电动机
	5.5KV
	鸣牌、沃池、聂乔
	台
	3100
	1
	3100

	914
	冷却塔风机主机
	/
	鸣牌、沃池、聂乔
	台
	1950
	1
	1950

	915
	冷却塔皮带盘
	/
	鸣牌、沃池、聂乔
	台
	210
	3
	630

	916
	食品专用 食品袋 断点式保鲜袋
	25*30、25*35、35*40
	/
	卷
	30
	30
	900

	917
	50CM透明拉伸膜
	50*50
	/
	卷
	50
	30
	1500

	918
	风幕机
	/
	美的、海尔、志高
	台
	700
	3
	2100

	919
	平面轴承
	型号51212
	/
	个
	96
	1
	96

	920
	轴承
	型号6308
	/
	只
	110
	1
	110

	921
	轴承
	型号6309
	/
	只
	130
	1
	130

	922
	轴承
	型号6212
	/
	只
	96
	1
	96

	923
	电磁炉
	/
	苏泊尔、九阳、美的
	台
	220
	1
	220

	924
	行程开关
	/
	正泰、人民、施耐德
	付
	115
	20
	2300

	925
	小便池冲水阀 小便池阀体
	/
	正泰、人民、施耐德
	套
	105
	60
	6300

	926
	RTO保险
	5A
	正泰、人民、施耐德
	只
	13
	5
	65

	927
	四通三角阀
	15mm
	九牧、日丰、浩明
	只
	45
	5
	225

	928
	坐便器
	/
	九牧、日丰、浩明
	套
	780
	5
	3900

	929
	蹲便器
	/
	九牧、日丰、浩明
	套
	137
	3
	411

	930
	不锈钢弯管
	25mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	79
	1
	79

	931
	剥线钳
	6寸
	得力、波斯、上强
	把
	34
	1
	34

	932
	斜口钳
	6寸
	得力、波斯、上强
	把
	35
	1
	35

	933
	卡簧钳
	6寸
	得力、波斯、上强
	把
	35
	1
	35

	934
	尖嘴钳
	8寸
	得力、波斯、上强
	把
	48
	1
	48

	935
	铁皮剪
	10寸
	得力、波斯、上强
	把
	75
	1
	75

	936
	钢直尺
	50CM
	得力、波斯、上强
	把
	15
	1
	15

	937
	切割片
	110寸
	得力、波斯、上强
	块
	3
	1
	3

	938
	磨光片
	110寸
	得力、波斯、上强
	块
	3
	1
	3

	939
	切割片
	350
	得力、波斯、上强
	块
	18
	1
	18

	940
	切割片
	400
	得力、波斯、上强
	块
	25
	1
	25

	941
	百叶片
	/
	得力、波斯、上强
	块
	3
	1
	3

	942
	钢丝球
	/
	得力、波斯、上强
	个
	1
	20
	20

	943
	松香水
	/
	得力、波斯、上强
	瓶
	9
	1
	9

	944
	松香膏
	/
	得力、波斯、上强
	瓶
	10
	1
	10

	945
	焊锡丝
	/
	得力、波斯、上强
	卷
	69
	1
	69

	946
	砂纸
	/
	得力、波斯、上强
	张
	3
	30
	90

	947
	内六角扳手
	11件
	得力、波斯、上强
	套
	43
	1
	43

	948
	羊角锤
	0.5KG
	得力、波斯、上强
	把
	29
	1
	29

	949
	六角锤
	1.5KG
	得力、波斯、上强
	把
	39
	1
	39

	950
	圆头锤
	1.5KG
	得力、波斯、上强
	把
	36
	1
	36

	951
	螺丝工具
	40件
	得力、波斯、上强
	套
	115
	1
	115

	952
	不锈钢波纹管
	15mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	35
	1
	35

	953
	不锈钢波纹管
	20mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	45
	1
	45

	954
	不锈钢波纹管
	25mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	53
	1
	53

	955
	不锈钢波纹管
	32mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	79
	1
	79

	956
	不锈钢波纹管
	40mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	99
	1
	99

	957
	不锈钢波纹管
	50mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	135
	1
	135

	958
	不锈钢波纹管
	65mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	198
	1
	198

	959
	不锈钢波纹管
	80mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	205
	1
	205

	960
	不锈钢波纹管
	100mm
	九牧、日丰、浩明
	根
	310
	1
	310

	961
	铝合金门拉手
	国标
	/
	付
	125
	10
	1250

	962
	铝合金门轴
	国标
	/
	付
	36
	20
	720

	963
	防震圈
	国标
	/
	只
	38
	5
	190

	964
	减震圈
	国标
	/
	只
	48
	5
	240

	965
	电子秤
	200KG
	/
	台
	350
	3
	1050

	966
	电子秤充电器
	通用
	/
	只
	40
	5
	200

	967
	三角带
	2400
	三维、双力、三力士
	根
	36
	1
	36

	968
	三角带
	1856
	三维、双力、三力士
	根
	36
	1
	36

	969
	墙面砖
	40*80cm
	/
	块
	10
	100
	1000

	970
	墙面砖
	30*60cm
	/
	块
	8
	100
	800

	971
	地板砖
	30*30cm
	/
	块
	7
	200
	1400

	972
	钢地砖
	15*15cm
	/
	块
	5
	200
	1000

	973
	地板砖
	80*80cm
	/
	块
	46
	30
	1380

	974
	外墙胶水
	50kg
	/
	袋
	50
	20
	1000

	975
	乳胶漆
	18L
	三棵树、多乐士、立邦
	桶
	200
	5
	1000

	976
	铝合金人字梯
	1.5m
	/
	张
	280
	1
	280

	977
	铝合金人字梯
	2m
	/
	张
	300
	1
	300

	978
	铝合金人字梯
	2.5m
	/
	张
	370
	1
	370

	979
	不锈钢配电箱
	30*40cm
	正泰、人民、施耐德
	只
	135
	1
	135

	980
	不锈钢配电箱
	40*50cm
	正泰、人民、施耐德
	只
	198
	1
	198

	981
	不锈钢配电箱
	50*60cm
	正泰、人民、施耐德
	只
	295
	1
	295

	982
	不锈钢配电箱
	60*80cm
	正泰、人民、施耐德
	只
	425
	1
	425

	983
	暗线合
	86型
	/
	只
	5
	1
	5

	984
	明线合
	86型
	/
	只
	5
	1
	5

	985
	平灯头
	220v
	/
	只
	6
	1
	6

	986
	罗口灯头
	220v
	/
	只
	5
	
	0

	987
	花电线
	1.5#100m
	/
	卷
	160
	1
	160

	988
	花电线
	2.5#100m
	/
	卷
	180
	1
	180

	989
	结构胶枪
	通用
	/
	把
	49
	1
	49

	990
	玻璃胶枪
	通用
	/
	把
	41
	1
	41

	991
	铆钉枪
	通用
	/
	把
	69
	1
	69

	992
	面盆单联
	/
	九牧、日丰、浩明
	套
	85
	10
	850

	993
	快开水龙头
	/
	九牧、日丰、浩明
	只
	35
	18
	630

	994
	快开水龙头
	/
	九牧、日丰、浩明加长
	只
	57
	18
	1026

	995
	入墙式水龙头
	/
	九牧、日丰、浩明
	只
	155
	5
	775

	996
	立式水龙头
	/
	九牧、日丰、浩明
	只
	194
	10
	1940

	997
	单相电表
	5—40A
	正泰、人民、施耐德
	只
	110
	1
	110

	998
	单相电表
	10—60A
	正泰、人民、施耐德
	只
	149
	1
	149

	999
	三相四线电表
	15—60A
	正泰、人民、施耐德
	只
	465
	1
	465

	1000
	三相四线电表
	20—100A
	正泰、人民、施耐德
	只
	520
	1
	520

	1001
	氧气减压阀
	纯铜 双级双表
	/
	只
	290
	1
	290

	1002
	氧气管
	8mm
	/
	米
	9
	1
	9

	1003
	氧气直接
	8mm
	/
	只
	7
	1
	7

	1004
	氧气流开关
	8mm
	/
	只
	39
	1
	39

	1005
	换气扇
	10寸
	美的、海尔、志高
	台
	125
	3
	375

	1006
	换气扇
	12寸
	美的、海尔、志高
	台
	155
	3
	465

	1007
	不锈双卡压弯头
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	15
	1
	15

	1008
	不锈双卡压弯头
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	19
	1
	19

	1009
	不锈双卡压弯头
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	28
	1
	28

	1010
	不锈双卡压弯头
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	38
	1
	38

	1011
	不锈双卡压弯头
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	52
	1
	52

	1012
	不锈双卡压弯头
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	60
	1
	60

	1013
	不锈双卡压弯头
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	66
	1
	66

	1014
	不锈双卡压弯头
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	77
	1
	77

	1015
	不锈双卡压弯头
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	109
	1
	109

	1016
	不锈钢双卡压三通
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	22
	1
	22

	1017
	不锈钢双卡压三通
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	29
	1
	29

	1018
	不锈钢双卡压三通
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	35
	1
	35

	1019
	不锈钢双卡压三通
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	41
	1
	41

	1020
	不锈钢双卡压三通
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	52
	1
	52

	1021
	不锈钢双卡压三通
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	63
	1
	63

	1022
	不锈钢双卡压三通
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	77
	1
	77

	1023
	不锈钢双卡压三通
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	89
	1
	89

	1024
	不锈钢双卡压三通
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	128
	1
	128

	1025
	不锈钢双卡压直接
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	18
	1
	18

	1026
	不锈钢双卡压直接
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	25
	1
	25

	1027
	不锈钢双卡压直接
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	29
	1
	29

	1028
	不锈钢双卡压直接
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	36
	1
	36

	1029
	不锈钢双卡压直接
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	43
	1
	43

	1030
	不锈钢双卡压直接
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	53
	1
	53

	1031
	不锈钢双卡压直接
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	61
	1
	61

	1032
	不锈钢双卡压直接
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	85
	1
	85

	1033
	不锈钢双卡压直接
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	117
	1
	117

	1034
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	14
	1
	14

	1035
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	18
	1
	18

	1036
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	27
	1
	27

	1037
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	35
	1
	35

	1038
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	41
	1
	41

	1039
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	59
	1
	59

	1040
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	67
	1
	67

	1041
	不锈钢双卡压外丝直接
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	95
	1
	95

	1042
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	18
	1
	18

	1043
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	25
	1
	25

	1044
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	37
	1
	37

	1045
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	42
	1
	42

	1046
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	53
	1
	53

	1047
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	64
	1
	64

	1048
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	74
	1
	74

	1049
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	95
	1
	95

	1050
	不锈钢双卡压内丝直接
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	128
	1
	128

	1051
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	19
	1
	19

	1052
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	28
	1
	28

	1053
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	35
	1
	35

	1054
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	44
	1
	44

	1055
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	56
	1
	56

	1056
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	63
	1
	63

	1057
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	73
	1
	73

	1058
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	93
	1
	93

	1059
	不锈钢双卡压外丝弯头
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	135
	1
	135

	1060
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	19
	1
	19

	1061
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	26
	1
	26

	1062
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	36
	1
	36

	1063
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	49
	1
	49

	1064
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	57
	1
	57

	1065
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	66
	1
	66

	1066
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	83
	1
	83

	1067
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	93
	1
	93

	1068
	不锈钢双卡压内丝弯头
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	135
	1
	135

	1069
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	19
	1
	19

	1070
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	25
	1
	25

	1071
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	38
	1
	38

	1072
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	49
	1
	49

	1073
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	58
	1
	58

	1074
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	67
	1
	67

	1075
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	80
	1
	80

	1076
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	96
	1
	96

	1077
	不锈钢双卡压外丝三通
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	138
	1
	138

	1078
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN15
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	19
	1
	19

	1079
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN20
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	25
	1
	25

	1080
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN25
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	38
	1
	38

	1081
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN32
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	49
	1
	49

	1082
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN40
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	58
	1
	58

	1083
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN50
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	67
	1
	67

	1084
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN65
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	80
	1
	80

	1085
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN80
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	96
	1
	96

	1086
	不锈钢双卡压内丝三通
	DN100
	钰豪、钜鼎诚、武原
	只
	138
	1
	138

	1087
	奥的斯电源
	DAA25301J13
	/
	只
	312
	1
	312

	1088
	通力测速电机
	GTF7.16／460（大轮子）
	/
	只
	3640
	1
	3640

	1089
	通力抱闸模块
	KM803942G02
	/
	只
	1235
	1
	1235

	1090
	通力开门电机
	602748G03
	/
	只
	1950
	1
	1950

	1091
	通力安全回路板
	KM713160GO
	/
	只
	1235
	1
	1235

	1092
	通力电梯电源板
	KM713140G04
	/
	只
	195
	1
	195

	1093
	通力抱阐马达
	MX18
	/
	只
	2470
	1
	2470

	1094
	通力电梯光幕
	FCU0735
	/
	只
	975
	1
	975

	1095
	永达电梯光幕
	SSGM-94F
	/
	只
	650
	1
	650

	1096
	通力按钮
	KDS50/300
	/
	只
	8
	1
	8

	1097
	通力外呼（整套）
	KDS50
	/
	只
	286
	1
	286

	1098
	奥的斯外呼板（整套）
	DAADBA26800G1
	/
	只
	364
	1
	364

	1099
	永大外呼板（套）
	DD010134
	/
	只
	624
	1
	624

	1100
	通力门机板
	603810G01
	/
	只
	520
	1
	520

	1101
	通力厢风扇
	FB-9B
	/
	只
	98
	1
	98

	1102
	通力COB轿厢通讯板
	713720G51
	/
	只
	208
	1
	208

	1103
	通力井道通讯板
	713700 G11
	/
	只
	182
	1
	182

	1104
	通力变频器散热风扇
	W2S130-AA03-01
	/
	只
	124
	1
	124

	1105
	通力轿顶板
	KM802890Gl1
	/
	只
	1170
	1
	1170

	1106
	通力对讲机电源适配器
	KM955447
	/
	只
	195
	1
	195

	1107
	奥的斯扶梯梯级
	XAA2614A145
	/
	只
	514
	1
	514

	1108
	奥的斯门挂轮
	85*20*6204
	/
	只
	17
	1
	17

	1109
	奥的斯扶带制动器
	DAA234J1-600
	/
	只
	1625
	1
	1625

	1110
	奥的斯梯级检测开关
	DW-AD-613-M30-245
	/
	只
	234
	1
	234

	1111
	奥的斯门机编码器
	C50-Y-500BNF29-S
	/
	只
	1099
	1
	1099

	1112
	奥的斯扶梯回转链
	19节
	/
	只
	104
	1
	104

	1113
	奥的斯扶梯摩擦轮
	外458内45键14
	/
	只
	364
	1
	364

	1114
	不锈钢卡槽
	5mm
	/
	只
	49
	1
	49

	1115
	不锈钢卡槽
	8mm
	/
	只
	59
	1
	59

	1116
	PVC线槽
	2mm
	/
	只
	7
	10
	70

	1117
	PVC线槽
	3mm
	/
	只
	8
	10
	80

	1118
	PVC线槽
	4mm
	/
	只
	10
	2
	20

	1119
	PVC线槽
	5mm
	/
	只
	15
	2
	30

	1120
	PVC线槽
	8mm
	/
	只
	22
	2
	44

	1121
	铝合金窗拉手
	50叉
	/
	只
	135
	5
	675

	1122
	LED灯芯
	18W
	飞雕、公牛、正泰
	只
	18
	8
	144

	1123
	LED灯芯
	24W
	飞雕、公牛、正泰
	只
	20
	8
	160

	1124
	LED灯芯
	36W
	飞雕、公牛、正泰
	只
	25
	8
	200

	1125
	温湿度表
	20X20CM
	/
	只
	75
	5
	375

	1126
	电源线
	2米
	飞雕、公牛、正泰
	根
	40
	5
	200

	1127
	整流器电源
	12-400
	/
	只
	210
	8
	1680

	1128
	15镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	2
	1
	2

	1129
	20镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	8
	1
	8

	1130
	25镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	10
	1
	10

	1131
	32镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	13
	1
	13

	1132
	40镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	19
	1
	19

	1133
	50镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	28
	1
	28

	1134
	65镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	39
	1
	39

	1135
	80镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	47
	1
	47

	1136
	100镀锌光外丝
	15-20公分
	沪工、友发、郡城
	只
	63
	1
	63

	1137
	LED变压器电源
	220V/36V
	飞雕、公牛、正泰
	只
	90
	1
	90

	1138
	开关电源适配器
	12V1A、2.0A
	飞雕、公牛、正泰
	只
	45
	1
	45

	1139
	录像机散热风扇
	6CM
	大华硬盘
	只
	35
	1
	35

	1140
	小便器下水软管
	pvc 防臭
	/
	套
	48
	25
	1200

	1141
	电开水炉龙头
	DN15
	/
	只
	76
	10
	760

	1142
	毡绒踏脚垫
	2m*3cm
	/
	米
	12
	20
	240

	1143
	球墨铸铁管
	口径100mm
	/
	米
	57
	15
	855

	1144
	台桌皮
	厚度0.3mm
	/
	㎡
	50
	10
	500

	注：清单中的参考品牌不作为指定品牌，投标文件中无须填报品牌，投标人须在投标文件中承诺（承诺函格式自拟），承诺内容至少包含：于项目实施过程中所提供产品品牌在上述参考品牌内或品质、档次、性能、技术参数等须不低于或相当于参考品牌，若提供非参考品牌内产品，须经采购人审核同意后方可供货；无参考品牌的产品，须经采购人审核同意后方可供货，若未按上述承诺内容执行，中标人承担由此产生的一切后果及责任。（未提供承诺或承诺内容不满足上述要求的，按无效投标处理。）


三、报价要求
1.本项目涉及的所有货物仅计一个整体、统一的下浮率，不同产品不同下浮率的将不被认可，视作无效响应处理；
2.下浮率保留两位小数，如5.12%；
3.如某供应商所报下浮率为30.00%，某项货物采购需求中单价为100元/个，则该供应商所供该货物单价为（1-30%）*100元/个=70元/个，以此类推。
[bookmark: _Toc8283][bookmark: _Toc18794]四、其他要求
1.供应商所报单价包含税费、运输费、人工费等一切费用；
2.产品应符合比价文件规定并符合国家质量、环保等标准，合同签订后按照采购人要求及时将所需货物送至指定地点。对于采购人所需货物不论数量及价格都要及时送到（2小时内送到院方指定地点），24小时随时响应；成交供应商须配合采购人做好入库管理。
3.供应商所供材料须满足采购人要求，须配套院内设施设备；
4.因部分配件需要配套现有设备使用（如上述表格中1108-1134项），供应商提供必须提供配套产品，所供产品须采购人认可后方可采购；
5.所有涉及《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》、“节能产品政府采购品目清单”中的产品，供应商必须提供符合上述要求的产品，供应商所提供产品须经采购人认可后方可采购；
6.本采购清单中未列出的五金暖通及维修材料等，后期采购人可与供应商协商按市场价结合成交下浮率由其代为购置配送；
7.所有货物免费质保期自开始使用之日起一年；
8.采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所配送产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。投标文件中须提供承诺（承诺函格式自拟），承诺所配送产品具备对应的强制节能产品认证证书，未提供承诺或承诺内容不满足上述要求的，按无效投标处理。合同签订后供货前采购人将进行核查，如无法提供，中标人承担由此产生的一切后果及责任。


舒城县人民医院物资配送服务考核表
（五金杂项与修缮材料类）
考核对象：                             时间：
	考核指标
	分值
	评分标准
	得分

	规定时间内送达率
	15
	• 达标率≥98%：满分
• 95%≤达标率＜98%：扣1-5分
• 达标率＜95%：0分
	

	紧急订单响应时效
	10
	• 100%按时送达：满分
• 每延误1单扣3分
• 造成临床影响：0分
	

	物资配送准确率
	10
	• 100%准确：满分
• 每错/漏1单扣3分
• 高值耗材错误：0分
	

	签收手续完备率
	10
	• 100%规范：满分
• 每缺失1单扣1分
	

	操作规范符合度
	10
	• 完全合规：满分
• 防护缺失/暴力搬运：每次扣2分
	

	单据信息准确率
	10
	• 100%准确：满分
• 每错误1次扣1分
	

	科室满意度
	15
	• 满意度≥90%：满分
• 80%≤满意度＜90%：扣1-5分
• 满意度＜80%：0分
	

	沟通及时性
	10
	• 主动通知+及时反馈：满分
• 延迟沟通：每次扣2分
• 无沟通引投诉：0分
	

	物资损耗率
	10
	• 损耗率≤0.5%：满分
• 0.5%＜损耗率≤1%：扣2分
• 损耗率＞1%：0分
	



[bookmark: _GoBack]注：对配送服务情况给予评分，扣分超过20分，则视为不合格，考核不合格院方有权终止合同。
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