舒城县人民医院临采耗材询价函
各耗材配送企业：
为保障临床耗材需求，根据安徽省耗材集中招标采购、耗材带量采购等相关要求，拟对科室需求的非常规目录进行临时采购公开询价，诚邀与我院有业务关系的各耗材配送企业参与报价。
一、 报价条件
1、与我院有业务关系的各耗材配送企业；
2、满足安徽省耗材集中招标采购和耗材带量采购政策；如报价产品为挂网产品，报价品种不得高于安徽省医用耗材招采管理系统限价，提供安徽省医用耗材招采管理系统挂网流水号、注册证等信息。若信息上报错误，责任自负；；
3、提供电子报价函、耗材注册证或备案凭证、生产厂家营业执照、生产许可证、生产厂家授权委托书，以上材料加盖耗材配送企业公章原印章；
4、品种的报价为一次性临时采购，需满足科室采购需求。
5、满足医院医用物资SPD智慧物流管理要求；
6、被询价的供应商应在2026年10月27日17:00时前发送报价邮件，名为：响应公司+响应产品发送至邮箱sysbk8689652hc@163.com，
不满足上述条件的报价视为无效报价。
7、临时采购询价结果出来院方会联系中标公司，如有疑问请于2026年10月27日17:30时之前联系设备科咨询。
[bookmark: _GoBack]二、联系方式
地址：舒城县人民医院住院部四楼设备科办公室
电话：0564-8689652
3、 询价目录见附件
附件：
舒城县人民医院  ERCP相关耗材 临采项目表
	序号
	品名
	规格
	型号
	流水号
	单位
	采购需求及数量
	产品描述
	单价
（元）
	生产厂家
	医疗器械注册证或备案凭证号
	参考型号（南微）

	1
	一次性乳头括约肌切开刀
	
	
	
	
	ERCP相关耗材（1套），用于胆总管结石、胆总管梗阻、化脓性胆管炎、等胆管取石引流术。
	可旋转三腔刀
	
	
	
	DSP-25A-AC-Y-Y-X-B-3

	2
	一次性乳头括约肌切开刀
	
	
	
	
	
	针状刀，刀长5mm
	
	
	
	DSP-05A-BC-Y-Y-X-B-3

	3
	胆道用斑马导丝
	
	
	
	
	
	常规斑马导丝
	
	
	
	MTN-BM-89/45

	4
	一次性使用取石球囊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SRB-12/15/18-20

	5
	一次性使用取石网篮
	
	
	
	
	
	螺旋型网篮
	
	
	
	SEB-A-25/50-7/200

	6
	一次性使用取石网篮
	
	
	
	
	
	四线钻石型网篮
	
	
	
	SEB-E-25/50-7/200

	7
	一次性使用鼻胆引流导管
	
	
	
	
	
	胆总管型（弯头）
	
	
	
	NBDS-B-7/250-P

	8
	一次性使用鼻胆引流导管
	
	
	
	
	
	肝总管型（直头）
	
	
	
	NBDS-A-7/250-P

	9
	一次性使用三级球囊扩张导管
	
	
	
	
	
	6、7、8mm直径
	
	
	
	MBD-0655-23

	10
	一次性使用三级球囊扩张导管
	
	
	
	
	
	8、9、10mm直径
	
	
	
	MBD-0855-23

	11
	一次性使用胆管内引流管（塑料支架）
	
	
	
	
	
	单猪尾型、直径8.5f，长度9cm
	
	
	
	BPDS-41916-0809/22

	12
	一次性使用胆管内引流管（塑料支架）
	
	
	
	
	
	胰管支架（单猪尾）、直径5f、长度5cm
	
	
	
	BPDS-41916-0505/22

	13
	一次性使用胆管内引流管（塑料支架）
	
	
	
	
	
	胰管支架（单猪尾）、直径5f、长度7cm
	
	
	
	BPDS-41916-0507/22

	14
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	圣诞树型，直径8.5F，长度5cm
	
	
	
	BPDS-13442-0805/22

	15
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	圣诞树型，直径8.5F，长度9cm
	
	
	
	BPDS-13442-0809/22

	16
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	圣诞树型，直径8.5F，长度7cm
	
	
	
	BPDS-13442-0807/22

	17
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	圣诞树型，直径8.5F，长度10cm
	
	
	
	BPDS-13442-0810/22

	18
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径7F，长度5cm
	
	
	
	BPDS-43114-0705/22

	19
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径7F，长度7cm
	
	
	
	BPDS-43114-0707/22

	20
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径7F，长度10cm
	
	
	
	BPDS-43114-0710/22

	21
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径7F，长度9cm
	
	
	
	BPDS-43114-0709/22

	22
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径8.5F，长度5cm
	
	
	
	BPDS-43114-0805/22

	23
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径8.5F，长度7cm
	
	
	
	BPDS-43114-0807/22

	24
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径8.5F，长度9cm
	
	
	
	BPDS-43114-0809/22

	25
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	单侧翼偏弯型，直径8.5F，长度10cm
	
	
	
	BPDS-43114-0810/22

	26
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径8.5F，长度7cm
	
	
	
	BPDS-41993-0807/22

	27
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径7F，长度9cm
	
	
	
	BPDS-41993-0709/22

	28
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径8.5F，长度10cm
	
	
	
	BPDS-41993-0810/22

	29
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径7F，长度7cm
	
	
	
	BPDS-41993-0707/22

	30
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径7F，长度5cm
	
	
	
	BPDS-41993-0705/22

	31
	一次性使用胆管内引流管
	
	
	
	
	
	双猪尾型，直径8.5F，长度9cm
	
	
	
	BPDS-41993-0809/22


日期：                 经办人：                联系方式：                      配送企业盖章：
注：供应商可以自行报价产品品牌，但需可以替换参考型号产品。报价产品需经科室确认可用后方可使用。
