
采购需求

1、概况：医院现有的电梯品牌、数量及层站数

	电梯品牌
	电梯品牌
	层站数c/z
	载重KG
	数量（台）

	住院楼
	通力
	16/16
	1000
	2

	
	
	16/16
	1600
	7

	
	
	17/17
	1600
	3

	    门诊楼
	奥的斯
	7/7
	1000
	1

	
	
	6/6
	1600
	1

	
	
	5/5
	1600
	1

	
	
	2/2
	1600
	1

	
	
	扶梯
	4

	
	上海永大
	6/6
	1000
	1

	
	
	5/5
	1350
	1

	附属用房
	上海永大
	4/4
	1000
	1

	
	
	2/2
	1000
	1


2、服务要求：
舒城县人民医院拟将24台电梯维保管理对外发包，根据我院实际情况，我院对承包单位作如下要求：

1、中标单位必须熟练掌握我院现有的电梯技术要求。

2、中标单位驻点的2名电梯维保人员应业务精、责任心强，持有《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目代号T），长年驻站我院，人证合一（合同签订前提供驻点人员《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目代号T）证书和在投标单位的社保缴纳证明）。响应文件中提供承诺函（格式自拟），无须提供人员名单。
3、电梯维保人员应每天对电梯进行巡查、保养、维修和应急救援，在电梯出现故障时，必须在接到求救信息后5分钟内赶到现场开展施救。

4、由于我院服务对象特殊，电梯使用频繁，电梯除抢修外，正常维护保养需在晚间进行。

5、电梯内外环境卫生、消毒处理由维保单位按要求定期进行。

6、中标单位需完成法律法规等要求的维修保养服务项目，且必须保证电梯年检验收等合格（年检费由采购人负责）。

7、服务方式：清包。供应商根据采购人提供的电梯易损配件清单（详见附件，包括但不限于清单中的易损配件，供应商可自行添加）提供清单中电梯易损配件的价格，供采购人参考（采购人不承诺使用，如使用，供应商须按照响应文件中的价格结算）。

附件：

电梯易损配件清单

	电梯配件
	价格
	电梯配件
	价格

	电梯专用光幕
	
	电梯抱闸接触器
	

	电梯轿门门锁(机械+电气)
	
	电梯抱闸模块
	

	电梯厅门门锁(机械+电气)
	
	电梯抱闸
	

	控制柜电源盒
	
	电梯轿厢照明灯
	

	测速电机
	
	电梯井道照明灯
	

	电梯轿门层门顶门螺栓
	
	电梯钢丝绳16￠
	

	电梯轿门层门滑块
	
	电梯钢丝绳8￠
	

	电梯门机变频器
	
	扶梯扶手带防偏轮
	

	电梯门机马达
	
	扶梯扶手带回转链
	

	电梯专用限速器
	
	扶梯踏板检测开关
	

	电梯运行封星接触器
	
	电梯内呼按键
	

	电梯门锁接触器
	
	电梯外呼按键
	

	其他（供应商可自行添加）
	......
	
	




