采购需求

★1、宫腔电切镜1根，HOPKINS II 柱状晶体镜 ，视角：12°，直径：4mm，长：30cm，分辨率≥7.0LP/mm。可高温高压消毒。

2、外鞘1根，连续冲洗宫腔电切镜鞘，26Fr，内芯可360°旋转，直径8mm。

3、内鞘1根，可转动，陶瓷绝缘。

4、鞘芯1根。

5、工作手件1根，双极，被动式。

★6、环状电极3根，双极，24Fr电切环前端为切割环与回流环双环设计，工作产生电流不经过人体。

★7、针状电极1根，双极，24Fr电切环前端为切割环与回流环双环设计，工作产生电流不经过人体。

★8、球状电极1根，双极，24Fr电切环前端为切割环与回流环双环设计，工作产生电流不经过人体。

9、双极导线1根。

10、保护套管1根。

★11、宫腔电切镜及配套器械须为同一品牌，且与医院现有的宫腔镜主机及光源可配套使用。

12、配套工作站：电脑主机、显示屏及打印机各1台（含配套软件系统），须满足临床实际需求。
★13、免费质保≥1年
注：上述所有参数中★号项为供应商所投产品的必须响应项，须提供原厂印刷版彩页或技术白皮书或相关检测报告，如不响应则作无效标处理。
