
采购需求

一、腹腔镜器械1批（限价9万）

	序号
	名  称
	规格技术要求
	数量
	品牌要求

	1
	分离钳
	Φ5*330mm
	4把
	国产

	2
	剪刀
	Φ5*330mm
	2把
	国产

	3
	电凝钩
	Φ5*330mm
	5把
	国产

	4
	抓钳
	弹簧抓钳Φ5*330mm
	6把
	国产

	5
	钛夹钳
	单动钛夹钳Φ10*330mm
	5把
	国产

	6
	电凝导线
	3000mm
	2把
	国产

	7
	取物钳
	Φ10*330mm
	2把
	国产

	8
	气腹管
	3M
	5根
	国产

	9
	穿刺器
	翻盖穿刺器Φ10
	5个
	国产

	10
	气腹针
	Φ2.2
	5根
	国产

	11
	穿刺器
	翻盖穿刺器Φ5
	5个
	国产

	12
	吸引器
	推杆吸引器Φ5*330mm
	2把
	国产

	13
	导光束
	Φ4*3000
	15根
	国产

	14
	电凝钩
	Φ5*330mm
	5把
	国产

	15
	分离钳
	Φ5*330mm
	1把
	国产


二、腹腔内窥镜2根（限价9万）

	序号
	产品名称
	规格技术要求
	数量
	产地要求

	1
	腹腔内窥镜
	1、腹腔镜1根：30°内窥镜，外径10mm，长度310cm，可高温高压消毒；

★2、 光学镜的分辨率≥27.5LP/mm，提供检测报告；

★3、光学镜角分辨力≥6.5C/°，提供检测报告；

★4、供应商所供产品须与院内腔镜主机相配套。
	2根
	进口


三、尿道膀胱镜器械1套 （限价4万 ）

	序号
	名  称
	规格技术要求
	数量
	品牌要求

	1
	内窥镜
	Φ4×302mm 0°
	1支
	国产

	2
	内窥镜
	Φ4×302mm 30°
	1支
	国产

	3
	内窥镜
	Φ4×304mm 70°
	1支
	国产

	4
	鞘  套
	18.5Fr
	1支
	国产

	5
	操作器
	双通道
	1支
	国产

	6
	窥镜桥
	有水阀单通道
	1支
	国产

	7
	内窥镜软钳
	7Fr×395mm异物状
	1把
	国产

	8
	内窥镜软钳
	7Fr×395mm锯齿状
	1把
	国产

	9
	清洗杆
	Φ3×340mm
	1支
	国产

	10
	导光束
	Φ4.5×2000mm
	1根
	国产

	11
	连接器
	配件
	1个
	国产

	12
	进水阀门
	配件
	1个
	国产

	13
	密封帽
	配件
	8个
	国产


注：★1、上述所有设备免费质保≥1年；

2、上述所有参数中★号项为供应商所投产品的必须响应项，须提供原厂印刷版彩页或技术白皮书或相关检测报告，如不响应则作无效标处理。
6

